ГродМТ 341/26-ЗОИ(П)	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Инструментарий медицинский для коагулятора Soring MBC 601

1. Состав (спецификация) закупаемых изделий

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Рукоятка для монополярных электродов с разъёмом 2,5 мм со встроенным соединительным кабелем | 6 шт. |
| 1.2 | Рукоятка для монополярных электродов с разъёмом 4 мм со встроенным соединительным кабелем | 6 шт. |
| 1.3 | Монополярный режущий электрод-нож прямой (длинный) для разъема 4 мм | 12 шт. |
| 1.4 | Монополярный режущий электрод-нож прямой (короткий) для разъема 4 мм | 12 шт. |
| 1.5 | Монополярный режущий электрод-нож прямой (длинный) для разъема 2,5 мм | 12 шт. |
| 1.6 | Монополярный режущий электрод-игла прямой (короткий) для разъема 2,5 мм | 12 шт. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование/ Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1 | Рукоятка для монополярных электродов с разъёмом 2,5 мм со встроенным соединительным кабелем |
|  | Рукоятка с кнопками управления (2 режима: коагуляция и резание) |
|  | Длина кабеля не менее 3 м |
|  | Совместимость с имеющимся в операционном блоке коагулятором Soring MBC 601 |
| 2.2 | Рукоятка для монополярных электродов с разъёмом 4 мм со встроенным соединительным кабелем |
|  | Рукоятка с кнопками управления (2 режима: коагуляция и резание) |
|  | Длина кабеля не менее 3 м |
|  | Совместимость с имеющимся в операционном блоке коагулятором Soring MBC 601 |
| 2.3 | Монополярный режущий электрод-нож прямой (длинный) для разъема 4 мм |
|  | Рабочая длина не менее 14 см |
|  | Форма электрода – прямой нож |
| 2.4 | Монополярный режущий электрод-нож прямой (короткий) для разъема 4 мм |
|  | Рабочая длина не менее 14 см |
|  | Форма электрода – прямой нож |
| 2.5 | Монополярный режущий электрод-нож прямой (длинный) для разъема 2,5 мм |
|  | Рабочая длина не менее 14 см |
|  | Форма электрода – прямой нож |
| 2.6 | Монополярный режущий электрод-игла прямой (короткий) для разъема 2,5 мм |
|  | Рабочая длина не менее 14 см |
|  | Форма электрода – прямой нож |