УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_16_»_июня_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для биохимического анализатора «BS-240 Pro», Mindray |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 31 усл.единиц |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 165182,87 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови | 1. Метод: реакция окисления с ванадатом; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 25500 исследований |
| 1.2 | Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови | 1. Метод: реакция окисления с ванадатом; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 8500 исследований |
| 1.3 | Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови | 1. Метод: биуретовый; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 25500 исследований |
| 1.4 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови или моче | 1. Метод: реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 25500 исследований |
| 1.5 | Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке, плазме крови или моче | 1. Метод: реакция с холестериноксидазой- пероксидазой ; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 25500 исследований |
| 1.6 | Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови или моче | 1. Метод: реакция с саркозиноксидазой; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 25500 исследований |
| 1.7 | Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке | 1. Метод: прямое определение; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 10000 исследований |
| 1.8 | Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке | 1. Метод: прямое определение; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 10000 исследований |
| 1.9 | Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке, плазме крови или моче | 1. Метод: реакция с глицерокиназой-пероксидазой; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 17500 исследований |
| 1.10 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови или мочи | 1. Метод: реакция с арсеназо III; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 7500 исследований |
| 1.11 | Набор реагентов для определения концентрации фосфора в сыворотке или плазме крови | 1.Метод: реакция с образованием фосфомолибдата; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 2100 исследований |
| 1.12 | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови или моче | 1. Метод: реакция с ксилидоловым синим; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 2200 исследований |
| 1.13 | Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови | 1. Метод: согласно рекомендациям IFCC; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 4800 исследований |
| 1.14 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови | 1. Метод: согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 22700 исследований |
| 1.15 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови | 1.Метод: согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 22700 исследований |
| 1.16 | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови | 1. Метод: глюкозооксидазный; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 23100 исследований |
| 1.17 | Набор реагентов для определения концентрации с-реактивного белка в сыворотке крови | 1. Метод: иммунотурбидиметрический; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 7600 исследований |
| 1.18 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке крови | 1. Метод: иммунотурбидиметрический; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 1650 исследований |
| 1.19 | Набор реагентов для определения антистрептолизина-O в сыворотке крови | 1. Метод: иммунотурбидиметрический; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 800 исследований |
| 1.20 | Набор реагентов для определения активности альфа – амилазы в сыворотке, плазме крови или моче | 1. Метод: согласно рекомендациям IFCC; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 6800 исследований |
| 1.21 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке или плазме крови | 1. Метод: согласно рекомендациям IFCC; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 4750 исследований |
| 1.22 | Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ в сыворотке или плазме крови | 1. Метод: согласно рекомендациям IFCC; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 1500 исследований |
| 1.23 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови | 1. Метод: модифицированный IFCC; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 6600 исследований |
| 1.24 | Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови или моче | 1. Метод: реакция с уриказой-перокисдазой; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 5700 исследований |
| 1.25 | Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови | 1.Метод: реакция с бромкрезоловым зеленым; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 2200 исследований |
| 1.26 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке или плазме крови | 1. Метод: количественного определения по Szasz.; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 3800 исследований |
| 1.27 | Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови | 1. Метод: с феррозином; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 3900 исследований |
| 1.28 | Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке или плазме крови | 1. Метод: согласно рекомендациям общества клинической химии ( DGKC); 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 500 исследований |
| 1.29 | Набор реагентов для определения концентрации ферритина в сыворотке или плазме крови | 1. Метод: иммунотурбидиметрический; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 2700 исследований |
| 1.30 | Набор реагентов для определения концентрации микроальбумина в моче | 1. Метод: иммунотурбидиметрический; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 1120 исследований |
| 1.31 | Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке или плазме крови | 1.Метод: иммунотурбидиметрический; 2. Готовые к использованию реагенты; 3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт; 4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора; 5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. | 850 исследований |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольные и калибровочные материалы для биохимического анализатора «BS-240 Pro», Mindray |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 10 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 63356,80 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сывороточный мультикалибратор | 1.лиофилизированный калибратор на основе сыворотки; 2.*Калибруемые показатели должны быть аттестованы по методам, используемым в наборах реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro. 3.* Калибруемые показатели: Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Общий белок, ЛДГ, Мочевина, Мочевая кислота, Глюкоза, Креатинкиназа, Магний, Кальций, Общий холестерин, Креатинин, α-амилаза, Щелочная фосфатаза, Альбумин, ГГТП, Триглицериды, Фосфор; | 120 мл |
| 1.2 | Калибратор липидов | 1.* Калибруемые показатели должны быть аттестованы по методам, используемым в наборах реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; 2.* Калибруемые показатели: ЛПВП, ЛПНП; | 25 мл |
| 1.3 | Калибратор специфических белков | 1.* Калибруемый показатель должен быть аттестован по методу, используемому в наборе реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; 2. Калибруемый показатель: С-реактивный белок; | 20 мл |
| 1.4 | Калибратор креатинкиназы-МВ | 1.* Калибруемый показатель должен быть аттестован по методу, используемому в наборе реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; 2. Калибруемый показатель: креатинкиназа-МВ; 3. Фасовка: не менее 3 флакона по 1 мл в упаковке. | 12 мл |
| 1.5 | Калибратор ферритина | 1.* Калибруемый показатель должен быть аттестован по методу, используемому в наборе реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; 2. Калибруемый показатель: ферритин; 3.* Четыре уровня калибровочного материала; | 20 мл |
| 1.6 | Калибратор трансферрина | 1.* Калибруемый показатель должен быть аттестован по методу, используемому в наборе реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; 2. Калибруемый показатель: трансферрин; 3.* Пять уровней калибровочного материала; | 20 мл |
| 1.7 | Контроль специфических белков | 1.* Контролируемые показатели должны быть аттестованы по методам, используемым в наборах реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; 2.* Контролируемые показатели: С-реактивный белок, антистрептолизин-O, ревматоидный фактор; 3.*Контрольный материал должен быть одного производителя с калибровочным материалом. 4. Два уровня контрольного материала | 36 мл |
| 1.8 | Контроль микроальбумина | 1.* Контролируемый показатель должен быть аттестован по методу, используемому в наборе реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; 2. Контролируемый показатель: микроальбумин; 3.*Контрольный материал должен быть одного производителя с калибровочным материалом. | 12 мл |
| 1.9 | Контрольная сыворотка нормальный уровень | 1.Мультиконтрольная лиофилизированная сыворотка; 2.* Контролируемые показатели должны быть аттестованы по методам, используемым в наборах реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; 3.* Контролируемые показатели: Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Общий белок, ЛДГ, Мочевина, Мочевая кислота, Микроальбумин, Глюкоза, Креатинкиназа, Креатинкиназа-МВ, Магний, Кальций, Железо, Ферритин, Общий холестерин, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Креатинин, α-амилаза, Щелочная фосфатаза, Альбумин, ГГТП, Триглицериды, Калий, Натрий, Фосфор, СРБ, АСО, Трансферрин. 4.*Контрольный материал должен быть одного производителя с калибровочным материалом. | 300 мл |
| 1.10 | Контрольная сыворотка патологический уровень | 1.Мультиконтрольная лиофилизированная сыворотка; 2.* Контролируемые показатели должны быть аттестованы по методам, используемым в наборах реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; 3.* Контролируемые показатели: Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Общий белок, ЛДГ, Мочевина, Мочевая кислота, Микроальбумин, Глюкоза, Креатинкиназа, Креатинкиназа-МВ, Магний, Кальций, Железо, Ферритин, Общий холестерин, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Креатинин, α-амилаза, Щелочная фосфатаза, Альбумин, ГГТП, Триглицериды, Калий, Натрий, Фосфор, СРБ, АСО, Трансферрин; 4.*Контрольный материал должен быть одного производителя с калибровочным материалом. | 300 мл |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для ISE блока биохимического анализатора «BS-240 Pro», Mindray |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 7 усл.единиц |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 86640,46 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 |

Приложение к лоту №4:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Электрод натриевый | 1.* Совместим с ISE-блоком биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; 2. Диапазон измерений в сыворотке от 100 до 200 ммоль/л | 2 штуки |
| 1.2 | Электрод калиевый | 1.* Совместим с ISE-блоком биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; 2. Диапазон измерений в сыворотке от 1 до 10 ммоль/л | 2 штуки |
| 1.3 | Электрод хлорный | 1.* Совместим с ISE-блоком биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; 2. Диапазон измерений в сыворотке от 50 до 150 ммоль/л | 2 штуки |
| 1.4 | Электрод литиевый | 1.* Совместим с ISE-блоком биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; | 1 штука |
| 1.5 | Электрод референсный | 1.* Совместим с ISE-блоком биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; | 2 штуки |
| 1.6 | Набор реагентов для определения Na/K/CI | 1.* Совместим с ISE-блоком биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; | 16800 мл |
| 1.7 | Набор очищающих растворов | 1.* Совместим с ISE-блоком биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro; | 540 мл |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для биохимического анализатора «BS-240 Pro», Mindray |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 9549,72 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 |

Приложение к лоту №5:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Детергент | 1.* Совместим с биохимическим анализатором «Mindray» BS-240 Pro; 2. Щелочное, ПАВ-содержащее средство. | 15 литров |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                      Ю.В.Сергиенко