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Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	[bookmark: _Hlk157605435]Реагенты для биохимического анализатора 
«BS-240 Pro», Mindray

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	31 усл.единиц

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	165182,87 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во единиц 

	1.1
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови 
	1. Метод:  реакция окисления с ванадатом;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	25500 исследований


	1.2
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови 
	1. Метод: реакция окисления с ванадатом;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	8500 исследований

	1.3
	Набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови 
	1. Метод: биуретовый;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	25500 исследований

	1.4
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови или моче 
	1. Метод: реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	25500 исследований

	1.5
	Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке, плазме крови или моче 
	1. Метод: реакция с холестериноксидазой- пероксидазой ;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	25500 исследований

	1.6
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови или моче 

	1. Метод: реакция с саркозиноксидазой;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	25500 исследований

	1.7
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке 
	1. Метод: прямое определение;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	10000 исследований

	1.8
	Набор для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке 
	1. Метод: прямое определение;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	10000 исследований

	1.9
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке, плазме крови или моче 

	1. Метод: реакция с глицерокиназой-пероксидазой;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	17500 исследований

	1.10
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови или мочи 
	1. Метод:  реакция с арсеназо III;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	7500 исследований

	1.11
	Набор реагентов для определения концентрации фосфора в сыворотке или плазме крови 

	1.Метод: реакция с образованием фосфомолибдата;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	2100 исследований

	1.12
	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови или моче 
	1. Метод: реакция с ксилидоловым синим;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	2200 исследований

	1.13
	Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови 
	1. Метод: согласно рекомендациям IFCC;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	4800 исследований

	1.14
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови 
	1. Метод: согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	22700 исследований

	1.15
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови 
	1.Метод: согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	22700 исследований

	1.16
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови 
	1. Метод: глюкозооксидазный;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	23100 исследований

	1.17
	Набор реагентов для определения концентрации с-реактивного белка в сыворотке крови
	1. Метод: иммунотурбидиметрический;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	7600 исследований

	1.18
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке крови
	1. Метод: иммунотурбидиметрический;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	1650 исследований

	1.19
	Набор реагентов для определения антистрептолизина-O в сыворотке крови
	1. Метод: иммунотурбидиметрический;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	800 исследований

	1.20
	Набор реагентов для определения активности альфа – амилазы в сыворотке, плазме крови или моче 
	1. Метод: согласно рекомендациям IFCC;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	6800 исследований

	1.21
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке или плазме крови 
	1. Метод: согласно рекомендациям IFCC;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	4750 исследований

	1.22
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ в сыворотке или плазме крови 

	1. Метод: согласно рекомендациям IFCC;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	1500 исследований

	1.23
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови 
	1. Метод: модифицированный IFCC;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	6600 исследований

	1.24
	Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови или моче 
	1. Метод: реакция с уриказой-перокисдазой;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	5700 исследований

	1.25
	Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови 
	1.Метод: реакция с бромкрезоловым зеленым;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	2200 исследований

	1.26
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке или плазме крови 
	1. Метод: количественного определения по Szasz.;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	3800 исследований

	1.27
	Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови 
	1. Метод: с феррозином;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	3900 исследований

	1.28
	Набор реагентов для определения активности холинэстеразы в сыворотке или плазме крови
	1. Метод: согласно рекомендациям общества клинической химии ( DGKC);
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	500 исследований

	1.29
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина в сыворотке или плазме крови

	1. Метод: иммунотурбидиметрический;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	
2700 исследований

	1.30
	Набор реагентов для определения концентрации микроальбумина в моче 

	1. Метод: иммунотурбидиметрический;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	1120 исследований

	1.31
	Набор реагентов для определения концентрации трансферрина в сыворотке или плазме крови
	1.Метод: иммунотурбидиметрический;
2. Готовые к использованию реагенты;
3. Реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
4.* Флаконы должны быть со штрих-кодом для считывания информации о реагенте на борту анализатора;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом  анализаторе  «BS-240 Pro» (Mindray), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
	850 исследований



                                                                                            Лот №3       
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контрольные и калибровочные материалы для биохимического анализатора «BS-240 Pro», Mindray

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	10 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	63356,80 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Кол-во мл 

	1.1
	Сывороточный мультикалибратор 
	1.лиофилизированный  калибратор на основе сыворотки;
2.*Калибруемые показатели должны быть аттестованы по методам, используемым в наборах реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro.
3.* Калибруемые показатели: Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза  (АЛТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Общий белок, ЛДГ, Мочевина, Мочевая кислота, Глюкоза, Креатинкиназа, Магний, Кальций, Общий холестерин, Креатинин, α-амилаза, Щелочная фосфатаза, Альбумин, ГГТП, Триглицериды, Фосфор;
	120 мл 



	1.2
	Калибратор липидов
	1.* Калибруемые показатели должны быть аттестованы по методам, используемым в наборах реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
2.* Калибруемые показатели: ЛПВП, ЛПНП;
	25 мл 

	1.3
	Калибратор специфических белков

	1.* Калибруемый показатель должен быть аттестован по методу, используемому в наборе реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
2. Калибруемый показатель: С-реактивный белок;
	20 мл 


	1.4
	Калибратор креатинкиназы-МВ
	1.* Калибруемый показатель должен быть аттестован по методу, используемому в наборе реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
2. Калибруемый показатель: креатинкиназа-МВ;
3. Фасовка: не менее 3 флакона по 1 мл в упаковке.
	12 мл 


	1.5
	Калибратор ферритина
	1.* Калибруемый показатель должен быть аттестован по методу, используемому в наборе реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
2. Калибруемый показатель: ферритин;
3.* Четыре уровня калибровочного материала; 
	20 мл 

	1.6
	Калибратор трансферрина
	1.* Калибруемый показатель должен быть аттестован по методу, используемому в наборе реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
2. Калибруемый показатель: трансферрин;
3.* Пять уровней калибровочного материала; 
	20  мл 

	1.7
	Контроль специфических белков 
	1.* Контролируемые показатели должны быть аттестованы по методам, используемым в наборах реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
2.* Контролируемые показатели: С-реактивный белок, антистрептолизин-O, ревматоидный фактор;
3.*Контрольный материал должен быть одного производителя с калибровочным материалом.
4. Два уровня контрольного материала
	36 мл 

	1.8
	Контроль микроальбумина
	1.* Контролируемый показатель должен быть аттестован по методу, используемому в наборе реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
2. Контролируемый показатель: микроальбумин;
3.*Контрольный материал должен быть одного производителя с калибровочным материалом.
	12 мл

	1.9
	Контрольная сыворотка нормальный уровень
	1.Мультиконтрольная лиофилизированная сыворотка;
2.* Контролируемые показатели должны быть аттестованы по методам, используемым в наборах реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
3.* Контролируемые показатели: Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза  (АЛТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Общий белок, ЛДГ, Мочевина, Мочевая кислота, Микроальбумин, Глюкоза, Креатинкиназа, Креатинкиназа-МВ, Магний, Кальций, Железо, Ферритин, Общий холестерин, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Креатинин, α-амилаза, Щелочная фосфатаза, Альбумин, ГГТП, Триглицериды, Калий, Натрий, Фосфор, СРБ, АСО, Трансферрин.
4.*Контрольный материал должен быть одного производителя с калибровочным материалом.
	300 мл 

	1.10
	Контрольная сыворотка патологический уровень
	1.Мультиконтрольная лиофилизированная сыворотка;
2.* Контролируемые показатели должны быть аттестованы по методам, используемым в наборах реагентов для биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
3.* Контролируемые показатели: Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза  (АЛТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Общий белок, ЛДГ, Мочевина, Мочевая кислота, Микроальбумин, Глюкоза, Креатинкиназа, Креатинкиназа-МВ, Магний, Кальций, Железо, Ферритин, Общий холестерин, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Креатинин, α-амилаза, Щелочная фосфатаза, Альбумин, ГГТП, Триглицериды, Калий, Натрий, Фосфор, СРБ, АСО, Трансферрин;
4.*Контрольный материал должен быть одного производителя с калибровочным материалом.
	300 мл 



                                                                                           Лот №4       
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Расходные материалы для ISE блока биохимического анализатора «BS-240 Pro», Mindray

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	7 усл.единиц

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	86640,46 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487


Приложение к лоту №4:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Кол-во единиц 

	1.1
	Электрод натриевый

	1.* Совместим с ISE-блоком биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
2. Диапазон измерений в сыворотке от 100 до 200 ммоль/л
	2 штуки 

	1.2
	Электрод калиевый 
	1.* Совместим с ISE-блоком биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
2. Диапазон измерений в сыворотке от 1 до 10 ммоль/л
	2 штуки

	1.3
	Электрод хлорный 
	1.* Совместим с ISE-блоком биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
2. Диапазон измерений в сыворотке от 50 до 150 ммоль/л
	2 штуки

	1.4
	Электрод литиевый 
	1.* Совместим с ISE-блоком биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
	1 штука

	1.5
	Электрод референсный
	1.* Совместим с ISE-блоком биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
	2 штуки

	1.6
	Набор реагентов для определения Na/K/CI
	1.* Совместим с ISE-блоком биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
	16800 мл 

	1.7
	Набор очищающих растворов
	1.* Совместим с ISE-блоком биохимического анализатора «Mindray» BS-240 Pro;
	540 мл 



                                                                                                     Лот №5    
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Расходные материалы для биохимического анализатора «BS-240 Pro», Mindray

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100  

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9549,72 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487


Приложение к лоту №5:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Кол-во единиц 

	1.1
	Детергент
	1.* Совместим с биохимическим анализатором «Mindray» BS-240 Pro;
2. Щелочное, ПАВ-содержащее средство.
	15 литров 





4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.





Товаровед 1 кат. ООТ                                                                      Ю.В.Сергиенко
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