УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

__________Зайцева Е.А.

« 16 »_июня_ 2026 года

ЗОИ

# Заявка на закупку

# Расходные материалы к медицинскому оборудованию

# Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

# 1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: кардиология;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Принадлежности и расходные материалы для монитора Mindray BeneVision серии N |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 2 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 12 000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту№3:

1.Состав закупаемых изделий на 1 комплект:

| № п/п | Состав (комплектация) | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль PICCO | 1 шт. |
| 2 | Кабель датчика температуры инъекционного раствора | 1 шт. |
| 3 | Кабель PICCO | 1 шт. |
| 4 | Артериальный термодилюционный катетер для взрослых | 5 шт. |
| 5 | Кабель инвазивного артериального давления | 5 шт. |

2. Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль PICCO | - Совместимость с монитором Mindray BeneVision серии N |
| 2 | Кабель датчика температуры инъекционного раствора | - Многоразовый. - Совместимость с монитором Mindray BeneVision серии N |
| 3 | Кабель PICCO | - Совместимость с монитором Mindray BeneVision серии N |
| 4 | Артериальный термодилюционный катетер для взрослых | 1.Совместимость с модулем PICCO монитора Mindray BeneVision серии N. 2. Одноразовый, стерильный. 3. Диаметр 1,7 мм, рабочая длина 20 см, J-образный проводник, канюли 18G и 20G. 4. Наличие дилятатора и трансдюсерной системы. |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                               Ю.В.Сергиенко