УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Зайцева Е.А.
« 16 » июня 2026 года
ЗОИ
Заявка на закупку
Инструменты офтальмологические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Микрощипцы концезахватывающие

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. 23G / 0,6 мм.
1.2.  Тупоконечный пинцет с небольшой захватывающей платформой на каждом кончике.
1.3. Для захвата тонких мембран или мембран, прилегающих к поверхности сетчатки. 
1.4. Многоразовые нестерильные

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	10 шт.

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	6 400 руб.  

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487



Лот №21
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Инструменты для оперативных вмешательств в отделении микрохирургии глаза

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту№21

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.200

	Объем (количество)
	4161 шт.

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	32 000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту№21
1. Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, штук

	1
	Микропинцет с алмазным напылением или напылением карбида вольфрама рабочей части для капсулорексиса. 
Захватывающий кончик под углом 45º.
Длина рабочей части - 11мм; длина изделия - не более 105мм; диаметр - не более 8мм. 
	15

	2
	Пинцет для LASIC общая длина 103мм, рабочая часть изогнута под углом, ручка круглая титановая диаметр 7,0мм
	20

	3
	Пинцет роговичный типа колибри общая длина 75мм, 
кончики пинцета имеют 1х2 зубца, высота зубьев 0,1-0,4мм, 
ручка плоская титановая, ширина 9мм
	15

	4
	Шатель-скребок для LASIC/PRK офтальмологический
общая длина 141мм, рабочая часть стальная, ручка круглая титановая диаметром 5мм.
кончик 1: скребок длина 6,7мм, высота 1,7мм
кончик 2: длина 10мм, диаметр 0,05мм
	10

	5
	Ножницы роговичные по Кастровьехо офтальмологические изогнутые стальные. 
Общая длина 100мм, рабочая часть острая изогнутая, длина 8мм, ширина 0,2мм.
Ручка плоская стальная ширина 7мм.
	15

	6
	Микропинцет корнеальный с алмазным напылением или напылением карбида вольфрама рабочей части, 1х2 зубца. 
Ширина платформы - 0,1мм; ширина - 0,3мм; длина изделия - 84мм.
	15

	7
	Микроножницы прямые остроконечные, ширина рабочей части - 0,3мм; длина изделия - 84мм.
	15

	8
	Векорасширитель винтовой височный взрослый.
	30

	9
	Микрошпатель микрохирургический офтальмологический для поддержания ядра, длина рабочей части - 13мм; длина изделия - не более 10,5см; ширина рабочей части не более 1мм.
	20

	10
	Тупферы на основе ПВА для LASIC с рукояткой длиной до 7см.
	3500

	11
	Канюля ирригационная для LASIC изогнутая общая длина 38мм, диаметр трубки 0,5 (25 G) 7 отверстий
	500

	12
	Корнцанг прямой для подачи перевязочного материала и инструментов длиной до 220мм
	6





4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                          Ю.В.Сергиенко
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