УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

« 16 » июня 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Инструменты офтальмологические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Микрощипцы концезахватывающие |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Показатели (характеристики): - 23G / 0,6 мм. - Тупоконечный пинцет с небольшой захватывающей платформой на каждом кончике. - Для захвата тонких мембран или мембран, прилегающих к поверхности сетчатки. - Многоразовые нестерильные |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6 400 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 |

Лот №21

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Инструменты для оперативных вмешательств в отделении микрохирургии глаза |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№21 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.200 |
| Объем (количество) | 4161 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 32 000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

Приложение к лоту№21

1. Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микропинцет с алмазным напылением или напылением карбида вольфрама рабочей части для капсулорексиса. Захватывающий кончик под углом 45º. Длина рабочей части - 11мм; длина изделия - не более 105мм; диаметр - не более 8мм. | 15 |
| 2 | Пинцет для LASIC общая длина 103мм, рабочая часть изогнута под углом, ручка круглая титановая диаметр 7,0мм | 20 |
| 3 | Пинцет роговичный типа колибри общая длина 75мм, кончики пинцета имеют 1х2 зубца, высота зубьев 0,1-0,4мм, ручка плоская титановая, ширина 9мм | 15 |
| 4 | Шатель-скребок для LASIC/PRK офтальмологический общая длина 141мм, рабочая часть стальная, ручка круглая титановая диаметром 5мм. кончик 1: скребок длина 6,7мм, высота 1,7мм кончик 2: длина 10мм, диаметр 0,05мм | 10 |
| 5 | Ножницы роговичные по Кастровьехо офтальмологические изогнутые стальные. Общая длина 100мм, рабочая часть острая изогнутая, длина 8мм, ширина 0,2мм. Ручка плоская стальная ширина 7мм. | 15 |
| 6 | Микропинцет корнеальный с алмазным напылением или напылением карбида вольфрама рабочей части, 1х2 зубца. Ширина платформы - 0,1мм; ширина - 0,3мм; длина изделия - 84мм. | 15 |
| 7 | Микроножницы прямые остроконечные, ширина рабочей части - 0,3мм; длина изделия - 84мм. | 15 |
| 8 | Векорасширитель винтовой височный взрослый. | 30 |
| 9 | Микрошпатель микрохирургический офтальмологический для поддержания ядра, длина рабочей части - 13мм; длина изделия - не более 10,5см; ширина рабочей части не более 1мм. | 20 |
| 10 | Тупферы на основе ПВА для LASIC с рукояткой длиной до 7см. | 3500 |
| 11 | Канюля ирригационная для LASIC изогнутая общая длина 38мм, диаметр трубки 0,5 (25 G) 7 отверстий | 500 |
| 12 | Корнцанг прямой для подачи перевязочного материала и инструментов длиной до 220мм | 6 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                          Ю.В.Сергиенко