ГродМТ 448/26-ЭА                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Реагенты для автоматического биохимического анализатора FENOX-СА 640А

- Состав расходных материалов:

| № п/п | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъяв-ляемые к товарам (работам, услугам) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения концентрации альбумина | - принцип метода: образование с бромкрезоловым зелёным в кислой среде окрашенного комплекса; -монореагент; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 3 000 |
| 2 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) | - принцип метода: модифицированный, оптимизированный кинетический в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (IFCC), без активации пиридоксальфосфатом; -двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 45 000 |
| 3 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | - принцип метода: модифицированный, оптимизированный кинетический метод в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (IFCC), без активации пиридоксальфосфатом; -двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 45 000 |
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина | - принцип метода:метод с ДФД (дихлорфенил-диазолиновый); -двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 35 000 |
| 5 | Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина | - принцип метода: метод с ДФД (дихлорфенил-диазолиновый); -двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 10 000 |
| 6 | Набор реагентов для определения концентрации глюкозы | - принцип метода: энзиматический метод с глюкозоксидазой и пероксидазой; - монореагент; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 47 500 |
| 7 | Набор реагентов для определения концентрации креатинина | - принцип метода: кинетический метод по Яффе (без депротеинизации); - двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 40 000 |
| 8 | Набор реагентов для определения общего белка | - принцип метода: биуретовый; - монореагент; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 40 000 |
| 9 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины | - принцип метода: энзиматический кинетический метод с уриказой и ГЛДГ; - двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 40 000 |
| 10 | Набор реагентов для определения общего холестерина | - принцип метода: энзиматический метод с эстеразой и оксидазой холестерина; - монореагент; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 47 500 |
| 11 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы | - принцип метода: фотометрический кинетический метод с CNP-G3 субстратом; - монореагент; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 4 500 |
| 12 | Набор реагентов для определения железа | - принцип метода: колориметрический метод с феррозином без депротеинизации; - двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 5 500 |
| 13 | Набор реагентов для определения триглицеридов | принцип метода – фотометрический ферментативный метод с липид-просветляющей системой с липазой; - монореагент; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 15 000 |
| 14 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы | - принцип метода – фотометрический кинетический метод с гаммаглутамилтрикарбокси-нитроаланидом; - двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 3 500 |
| 15 | Набор реагентов для определения КФК | - принцип метода – оптимизированный кинетический метод в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (модифицированный метод IFCC); - двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 1 000 |
| 16 | Набор реагентов для определения кальция | - принцип метода –фотометрический метод с арсеназо III, 370; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 7 000 |
| 17 | Набор реагентов для определения Антистрептолизин-О (АСЛО) | - принцип метода – методом иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить калибратор. | иссл | 5 500 |
| 18 | Набор реагентов для определения ревматоидного фактора (РФ) | - принцип метода – методом иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить калибратор. | иссл | 5 500 |
| 19 | Набор реагентов для определения C-реактивного белка (СРБ) | - принцип метода – методом иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить калибратор. | иссл | 15 000 |
| 20 | Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | - принцип метода: прямой гомогенный ферментативный метод определения без осаждения; - двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 12 500 |
| 21 | Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | - принцип метода – прямой энзиматический метод без осаждения; - двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 12 500 |
| 22 | Набор реагентов для определения фосфора | - принцип метода: фосфомолибденовый метод; - монореагент; -жидкий, готовый к работе реагент;. | иссл | 1 500 |
| 23 | Набор реагентов для определения магния | - принцмп метода: магний в реакции с ксилидиловым голубым; - монореагент; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 2 500 |
| 24 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | - принцип метода: фотометрический метод с уриказой; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 10 000 |
| 25 | Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы | - принцип метода: метод с АРМ-буфером; -двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 6 000 |
| 26 | Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | - принцип метода: кинетический ферментативный, лактатдегидрогеназа катализирует окисление лактата NAD+ с образованием пирувата и NADH; -двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 2 500 |
| 27 | Набор реагентов для определения креатинфосфокиназы сердечной фракции (КФК-МВ) | - принцип метода: оптимизированный кинетический метод IFCC с иммуноингибированием СК-МВ; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 500 |
| 28 | Набор реагентов для определения липазы | - принцип метода: фотометрический кинетический; -двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 500 |
| 29 | Набор реагентов для определения холинэстеразы | - принцип метода: оптимизированный колориметрический кинетический метод в соответствии с рекомендациями Немецкого Общества Клинической Химии (DGKC); -двухкомпонентный; -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 375 |
| 30 | Набор реагентов для определения панкреатической амилазы | - принцип метода: энзиматический колориметрический, с субстратом EPS, основанный на рекомендациях Международной Федерации Клинической Химии (модифицированный метод IFCC); -жидкий, готовый к работе реагент; | иссл | 250 |
| 31 | Набор реагентов для определения иммуноглобулина А | -принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить калибратор. | иссл | 250 |
| 32 | Набор реагентов для определения иммуноглобулина G | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить калибратор. | иссл | 250 |
| 33 | Набор реагентов для определения иммуноглобулина М | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить калибратор. | иссл | 250 |
| 34 | Набор реагентов для определения С3 компонента комплемента | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 250 |
| 35 | Набор реагентов для определения С4 компонента комплемента | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 250 |
| 36 | Набор реагентов для определения трансферрина | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить калибратор. | иссл | 500 |
| 37 | Набор реагентов для определения ферритина | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 4 000 |
| 38 | Набор реагентов для определения церулопплазмина | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 250 |
| 39 | Набор реагентов для определения микроальбумина | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 1 500 |
| 40 | Набор реагентов для определения гаптоглобина | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 250 |
| 41 | Набор реагентов для определения Д-димера | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 1 250 |
| 42 | Набор реагентов для определения антитромбина III | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 250 |
| 43 | Набор реагентов для определения цистатина-С | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 150 |
| 44 | Набор реагентов для определения кислой фосфатазы | - принцип метода: кинетический фотометрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 250 |
| 45 | Набор реагентов для определения меди | - принцип метода: медь в образце реагирует с 4-(3,5 дибром-2-пиридилазо)-N-этил-N-сульфопропиланилин- мононатриевой солью (PAESA) в кислой среде с восстановителем; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 500 |
| 46 | Набор реагентов для определения цинка | - принцип метода: цинк пробы вступает в реакцию с 5 Br-PAPS в щелочной среде; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 250 |
| 47 | Набор реагентов для определения актата | - принцип метода: L-лактат, представленный в образце, окислен лактатоксидазой до пирувата и перекиси водорода. В присутствии пероксидазы перекись водорода с 4-аминоантипирином и TOOS образует окрашенный комплекс, который можно измерить спектрофотометрически; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 1 000 |
| 48 | Набор реагентов для определения иммуноглобулина Е | - принцип метода: IgE в образце агглютинирует с анти IgE-антителами, сенсибилизированными к латексным частицам. Эта агглютинация определяется как изменение оптической плотности; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить калибратор. | иссл | 250 |
| 49 | Набор реагентов для определения прокальцитонина | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 1 250 |
| 50 | Набор реагентов для определения аммиака | - принцип метода: аммиак соединяется с α кетоглутаратом и NADPН в присутствии глутаматдегидрогеназы (GLDH) с образованием глутамата и NADP +; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 250 |
| 51 | Набор реагентов для определения диоксида углерода (СО2) | - принцип метода: спектрофотометрический методом при 405 нм; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 250 |
| 52 | Набор реагентов для определения фруктозамина | - принцип метода: фруктозамин в щелочных условиях восстанавливает нитросинюю соль тетразолия (NBT); -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 500 |
| 53 | Набор реагентов для определения ненасышенной железосвязывающей способности сыворотки (НЖСС) | - принцип метода: Известная концентрация ионов железа, инкубируемая с пробой, специфически связывается с трансферрином по незанятым железом связям. Оставшиеся несвязанными ионы железа измеряются. Разница между избытком железа и общим количеством железа, добавленного к пробе, эквивалентно количеству железа, связавшегося с трансферрином; -жидкий, готовый к работе реагент; - в набор должен входить контроль и калибратор. | иссл | 500 |
| 54 | Мультикалибратор | - мультикалибратор должен быть аттестован для всех параметров, перечисленных в составе лота №1 по позициям № 1-16, №20-26, № 28-30. - подтвердить паспортом; - материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения; - фасовка не более 5 мл - мультикалибратор должен быть аттестован на анализатор FENOX-СА 640А | флакон | 20 |
| 55 | Набор реагентов для определения гомоцистеина | - Принцип метода: анализ состоит из двух ключевых этапов: 1) восстановление: димеризованный гомоцистеин, смешанные дисульфидные и белково-связанные формы гомоцистеина в образце восстанавливаются с образованием свободного гомоцистеина с использованием трис [2-карбоксиэтил]фосфина; 2) ферментативное превращение: свободный гомоцистеин превращается в цистатионин с использованием цистатионинбетасинтазы и избытка серина. Затем цистатионин расщепляется до гомоцистеина, пирувата и аммиака с помощью цистатионбета-лиазы; | иссл | 250 |
| 56 | Набор реагентов для определения бикарбоната | - принцип метода: ферментативный тест с использованием фосфоенолпируваткарбоксилазы (ФЕПК) и стабильного аналога НАДH; | иссл | 250 |
| 57 | Набор реагентов для определения витамина В12 | - принцип метода: тест основан на принципе β комплементации фермента β-галактозидазы и конкуренции между конъюгатом фермент-донор с витамином B12, белком против витамина B12 (внутренний фактор) и содержанием витамина B12 в образце сыворотки; | иссл | 500 |
| 58 | Набор реагентов для определения фолиевой кислоты | - принцип метода: тест основан на принципе α комплементации фермента β-галактозидазы и конкуренции между конъюгатом донор-фермента и фолиевой кислоты, связывающим фолат белком и фолатом в образце сыворотки; | иссл | 500 |
| 59 | Набор реагентов для определения витамина Д | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; | иссл | 500 |
| 60 | Набор реагентов для определения тропонина | - принцип метода: иммунотурбидиметрический метод, усиленный латексом; | иссл | 1 000 |
| 61 | Набор реагентов для определения альфа-1-кислого гликопротеина | - принцип метода: иммунотурбидиметрический; | иссл | 250 |

2.1. Предлагаемые реагенты, калибровочные, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX-СА 640А производства URIT Medical Elektronic (Китай).

2.2. *Реагенты должны соответствовать руководству по эксплуатации анализатора FENOX-СА 640А производства URIT Medical Elektronic (Китай) с документальным подтверждением.

2.3.  Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора FENOX-СА 640А производства URIT Medical Elektronic (Китай) (закрытая система), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.

2.4. Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны иметь оригинальные инструкции, инструкции на русском языке.

2.5. Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.

2.6. Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методологической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов с документальным подтверждением.

2.7. Срок годности с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Примечание: Предложения, которые частично или полностью не соответствуют пунктам, обозначенным знаком «*», будут отклонены экспертной комиссией, как не соответствующие основным требованиям заявке на закупку.

Лот 2 Контрольные материалы для автоматического биохимического анализатора FENOX-СА 640А

- Состав расходных материалов:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики и параметры | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований нормального уровня | - Контрольная сыворотка предназначена для проведения контроля качества биохимических исследований и качества наборов реагентов, применяемых на анализаторе FENOX-СА 640А производства URIT Medical Elektronic (Китай). - Контрольный материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождени - Контрольный материал должен быть предназначен для применения с реагентами, предложенными участником - Объем во флаконе не более 5 мл. - контрольный материал должен быть аттестован для анализаторов серии FENOX-СА 640А производства URIT Medical Elektronic (Китай). - контрольный материал должен быть аттестован для всех параметров, перечисленных в составе лота №1 по позициям № 1-16, №20-26, № 28-33, №48. | флакон | 45 |
| 2 | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований патологического (высокого) уровня |  |  | 15 |
| 3 | Контрольный материал для биохимических исследований специфических белков нормального уровня | - Контрольный материал предназначен для проведения контроля качества биохимических исследований и качества наборов реагентов, применяемых на анализаторе FENOX-СА 640А производства URIT Medical Elektronic (Китай). - Контрольный материал должен быть аттестован по следующим аналитам и методам их определения: CРБ, РФ, АСЛО, трансферрин. - Объем во флаконе не менее 3 мл. - контрольный материал должен быть аттестован для анализаторов серии FENOX-СА 640А производства URIT Medical Elektronic (Китай). | фл. | 15 |
| 4 | Контрольный материал для биохимических исследований специфических белков патологического (высокого) уровня |  |  | 15 |

2.1. Предлагаемые реагенты, калибровочные, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с автоматическим биохимическим анализатором FENOX-СА 640А производства URIT Medical Elektronic (Китай).

2.2  * Реагенты должны соответствовать руководству по эксплуатации анализатора FENOX-СА 640А производства URIT Medical Elektronic (Китай) с документальным подтверждением.

2.3 Предлагаемые реагенты и контрольные материалы должны иметь оригинальные инструкции, инструкции на русском языке.

2.4. Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.

2.5. Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методологической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов с документальным подтверждением.

2.6. Срок годности с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Примечание: Предложения, которые частично или полностью не соответствуют пунктам, обозначенным знаком «*», будут отклонены экспертной комиссией, как не соответствующие основным требованиям заявке на закупку.

Лот 3 Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора FENOX-СА 640А

- Состав расходных материалов:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики и параметры | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищающее средство (Alkaline Detergent for Chemistry Fnflyzer) | - концентрированный раствор для очистки анализатора биохимического FENOX СА-640А | л | 5 |

2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы с автоматическим биохимическим анализатором FENOX СА-640А производства URIT Medical Elektronic (Китай).

2.2 Расходные материалы должны соответствовать руководству по эксплуатации анализатора FENOX СА-640А производства URIT Medical Elektronic (Китай) с документальным подтверждением.

2.3 Предлагаемые расходные материалы должны иметь оригинальные инструкции, инструкции на русском языке.

2.4. Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.

2.5. Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методологической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов с документальным подтверждением.

2.6. Срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.