4
2

ГродМТ 449/26-ЭА                                                                                              Приложение 1
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения

Лот 1 Контрольные материалы для выполнения иммунохемилюминесцентных исследований на анализаторе PATHFAST 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Товарная позиция - параметры технического задания
	Количество

	1.1.
	Контроль сердечных маркеров (Уровень 1) 
	36 мл.

	1.2.
	Контроль сердечных маркеров (Уровень 2) 
	54 мл.

	1.3.
	Контроль сердечных маркеров (Уровень 3) 
	36 мл.

	1.4.
	Контроль Д-димеров (Уровень 2)
	6 мл.


2. Технические требования:

	№ п/п
	Товарная позиция - параметры техзадания
	Технические требования

	2.1.
	Контроль сердечных маркеров (Ур1) 
	1. *Контрольный материал должны быть предназначен для проведения исследований на анализаторе PATHFAST

2.Должен быть аттестован по следующим аналитам: Тропонин High sensitive, Миоглобин, NT-proBNP

	2.2.
	Контроль сердечных маркеров (Ур 2) 
	1. *Контрольный материал должны быть предназначен для проведения исследований на анализаторе PATHFAST

2.Должен быть аттестован по следующим аналитам: Тропонин High sensitive, Миоглобин, NT-proBNP

	2.3.
	Контроль сердечных маркеров (Ур 3) 
	1. *Контрольный материал должны быть предназначен для проведения исследований на анализаторе PATHFAST

2.Должен быть аттестован по следующим аналитам: Тропонин High sensitive, Миоглобин, NT-proBNP

	2.4.
	Контроль Д-димеров (Уровень 2)
	1. *Контрольный материал должны быть предназначен для проведения исследований на анализаторе PATHFAST

2.Должен быть аттестован по следующим аналитам: Д-димерs


2.5* Контрольные материалы должны быть аттестованы для анализатора PATHFAST и иметь паспорт контрольных значений.

Предложения, которые частично или полностью не соответствуют пунктам, обозначенным знаком «*», будут отклонены экспертной комиссией.

