Руководителю организации

Заявка по изучению предельной стоимости

1. Сведения о заказчике (организаторе):

1.1. полное наименование: Учреждение «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

1.2. место нахождения: 212022, г. Могилев, ул. Лазаренко,70

1.3. учетный номер плательщика заказчика (организатора): 700192199

1.4. фамилия, имя, отчество контактного лица:

Кравченко Виктория Геннадьевна (по вопросам изучения предельной стоимости)

Филимончиков Дмитрий Иванович (по вопросам  содержания лотов)

1.5. номер контактного телефона/факса: (0222) 74-10-19, 78-90-16 (факс) (по вопросам проведения процедуры закупки);

80222-78-90-13 (по вопросам  содержания лотов)

1.6. адрес электронной почты: marketing-mogilev@112.gov.by

2. Общие сведения.

| Сведения о заказчике |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) |  | Учреждение «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) |  | 212022, г. Могилев, ул. Лазаренко,70 |
| Учетный номер плательщика |  | 700192199 |
| Сведения об организаторе |  |  |
| Наименование юридического лица |  | - |
| Место нахождения |  | - |
| Учетный номер плательщика |  | - |
| Предельная стоимость |  |  |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам |  | Поставщик (подрядчик, исполнитель), с которым будет заключен договор государственной закупки, должен соответствовать требованиям в соответствии с п.2 статьи 16 Закона Республики Беларусь « О государственных закупках товаров (работ, услуг)», дополнительными требованиями Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь « О государственных закупках товаров (работ, услуг)». |
| Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору |  | - |
| Часть (лот) № 1 |  |  |
| Наименование предмета закупки | Огнетушитель ОП-10 Согласно приложению |  |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 28.29.22.110. |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Огнетушители переносные |  |
| Объем (количество) | 200 шт. |  |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Июнь |  |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | г. Могилев, ул. Гомельское шоссе 17 силами и за счет Поставщика |  |
| Предельная стоимость |  |  |
| Источник финансирования по части (лоту) | Республиканский бюджет |  |
| Иные сведения | Огнетушитель порошковый ОП-10 должен полностью соответствовать требованиям Технического регламента «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»(ТР ЕАЭС043/2017) |  |

Приложение

Ценообразование на Товар осуществляется в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2019 г. № 38 «О регулировании цен (тарифов) в рамках государственного оборонного заказа».

| № п.п. | Наименование подлежащих закупке товаров | Единица измерения | Количество (объем) закупаемых товаров | Источник финансирования Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | РБ |
| Лот № 1 |  |  |  |  |
| 1 | Огнетушитель ОП-10 | шт. | 200 | 200 |

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Масса порошка | 10 кг |
| Давление | 1,4 МПа |
| Длина струи | 4 метра |
| Время эксплуатации | 15 секунд |
| Огнетушащая способность | 0,3 А, 10 В–10 А, 233 В |
| Размеры | высота 550-710 мм, диаметр корпуса 160 мм |
| Масса заряженного баллона | 14 кг |
| Класс тушения пожара | А, В, С, Е. |

3. дата размещения заявки: 16.06.2026г.

4. форма размещения заявки: по средствам электронной почты, посредством электронной торговой площадке: https://zakupki.butb.by.

5. место и порядок представления информации: информация представляется по электронной почте: marketing-mogilev@112.gov.by и (или) т/ф.  80222789016

6. срок для подготовки и подачи информации: по 17.06.2026г.

7. форма представления информации:

- информация о стоимости должна быть  оформлена  и утверждена уполномоченным работником потенциального поставщика

8. информация должна быть предоставлена на весь перечень товара (работы / услуги) закупаемого по лоту. Потенциальный поставщик может представлять информацию как по одному лоту, так и по всем лотам предмета закупки.

9.  иные сведения, установленные заказчиком (организатором):

Оплата по факту выполненных работ.

* Поставщик (подрядчик, исполнитель), с которым будет заключен договор государственной закупки, должен соответствовать требованиям в соответствии с п.2 статьи 16 Закона Республики Беларусь « О государственных закупках товаров (работ, услуг)»