ГродМТ 277/26-ЗОИ(П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 3 Аппарат для ультразвуковой терапии

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Аппарат для ультразвуковой терапии | шт. | 2 |

2. Технические требования:

2.1. Питание аппарата – от сети переменного тока: напряжение 220В, частота 50 Гц;

2.2. Потребляемая мощность не более 50 ВА;

2.3. Частота следования импульсов МГц 2,64±1,13%;

2.4. Габаритные размеры, не более 250х200х100;

2.5. Электробезопасность не менее (класс защиты) II;

2.6. Регулировка отдаваемой мощности – ступенчатая;

Лот 4 Аппарат для ДМВ терапии

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Аппарат для ДМВ терапии | шт. | 2 |

2. Технические требования:

2.1. Рабочая частота (МГц): 915±5В%;

2.2. Максимальная выходная мощность 15±5Вт;

2.3. Напряжение питания (В) 220±10%, 50Гц;

2.4. Плавная регулировка выходной мощности (Вт) от 0 до 25;

2.5. Потребляемая мощность от сети 220Вт;

2.6. Время непрерывной работы 8 часов в сутки в повторно кратковременном режиме: 29 мин. работы, 10 мин. перерыв;

2.7. Габаритные размеры (мм) не менее 230х230х90;

2.8. Электробезопасность (класс защиты) не менее II;