ГродМТ 253/26-ЗОИ(П)                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Шкаф лабораторный для реактивов

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Шкаф лабораторный для реактивов
	Шт.
	3


2. Технические требования
2.1. Шкаф двухстворчатый металлический.
2.2. Верхний модуль: двери и полки металлические.
2.3. Нижний модуль: 8 выдвижных ящика.
2.4. Габаритные размеры:
Длина:1000 мм +- 100 мм
Ширина:515 мм +- 100 мм
Высота:1850 мм +- 100 мм

3.Дополнительные требования.
3.1. Цельносварное рамное основание, покрытое полимерным покрытием.
3.2. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

