ГродМТ 253/26-ЗОИ(П)                                                                                      Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Шкаф лабораторный для реактивов

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Шкаф лабораторный для реактивов | Шт. | 3 |

2. Технические требования

2.1. Шкаф двухстворчатый металлический.

2.2. Верхний модуль: двери и полки металлические.

2.3. Нижний модуль: 8 выдвижных ящика.

2.4. Габаритные размеры:

Длина:1000 мм +- 100 мм

Ширина:515 мм +- 100 мм

Высота:1850 мм +- 100 мм

3.Дополнительные требования.

3.1. Цельносварное рамное основание, покрытое полимерным покрытием.

3.2. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.