| ЗАЯВКА О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ | ЭТП |
| --- | --- |

16.06.2026

Для определения ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ предмета государственной закупки учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» просит предоставить информацию о ценах:

| СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ЗАКУПКЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Л о т 1 | Анализатор газов и кислотно-основного состояния крови | 1 шт. (см. приложение1) |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнение чек-листа (см. приложение2) |  |  |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставление документов изготовителя (производителя) товара, подтверждающих технические и функциональные параметры закупаемого товара |  |  |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие РУ МЗ РБ, наличие сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь. |  |  |
|  | Срок поставки | в течение 120 календарных дней с момента заключения договора (но не позднее 10.12.2026г). Срок, установленный в заявке, имеет преимущество перед сроком, указанным в экранной форме ЭТП |
|  | Условия поставки (адрес Заказчика /Поставщика) | адрес Заказчика: г. Жодино, пр-т Венисье, 1 |
|  | Оплата | по факту поставки |
|  | Заказчик | Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» |
|  | Место нахождения заказчика | Минская обл., г.Жодино, пр-т Венисье, 1 |
|  | УНП заказчика | 600039162 |
|  | Источник финансирования | городской бюджет, через органы государственного казначейства |
|  | Конечный срок предоставления информации о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) | 18.06.2026 Тел./факс: 8 (01775) 5 09 87 или e-mail: omts@zhcgb.by |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Цена рассчитывается и выражается в белорусских рублях и должна включать, помимо стоимости товара, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, НДС, всех других налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, установленных законодательством Республики Беларусь, транспортные расходы, а также все расходы, связанные с исполнением обязательств.

ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано:

- Наименование потенциального Поставщика (Подрядчика, Исполнителя);

- Наименование производителя (производителей);

- Порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (если цена РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, то подтверждается соблюдение установленных требований; если цена НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, отражается, что цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка).

Данная информация будет использоваться для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между Заказчиком и потенциальным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

Начальник ОМТС								О.В. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Лот 1 – «Анализатор газов и кислотно-основного состояния крови» – 1 шт.

- Состав (комплектация) медицинских изделий (одного комплекта)

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Анализатор газов и кислотно-основного состояния крови портативного типа, переносной | 1 шт.* |
| 1.2. | Стартовый набор реагентов, контрольных, калибровочных и расходных материалов | не менее чем на 150 исследований |

* ориентировочное количество проводимых исследований в год 100-200 исследований.

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

| № п/п | Характеристики (описание требований) | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Типы исследуемых образцов: капиллярная, венозная, артериальная кровь | наличие |
| 2.2. | Анализатор должен измерять из одного образца следующие параметры: рН; рСО2; pО2, К+, Na+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct | наличие |
| 2.3. | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя | наличие |
| 2.4. | Портативный анализатор КОС: масса прибора не должна превышать 7 кг с учетом встроенной подзаряжаемой батареи для проведения не менее 50 тестов и обеспечения портативности прибора (т.е. с возможностью выполнения исследования у постели пациента) | наличие |
| 2.5. | Одноразовые реагентные картриджи должны быть расфасованы для выполнения единичных исследований (1 упаковочный картридж – 1 исследование) | наличие |
| 2.6. | Интерфейс на русском языке | наличие |

- Дополнительные требования (подтверждаются участником заявлением или в иной форме):

3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.

3.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

3.3. Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к очистке и дезинфекции средствами, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЧЕК-ЛИСТ

к лоту 1 – «Анализатор газов и кислотно-основного состояния крови» – 1 шт.

| №п/п | Наименование | Количество | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Состав: |  |  |  |
| 1.1. | Анализатор газов и кислотно-основного состояния крови портативного типа, переносной | 1 шт. |  |
| 1.2. | Стартовый набор реагентов, контрольных, калибровочных и расходных материалов | не менее чем на 150 исследований |  |

| № п/п | Основные вопросы | Ответ (соответствует/ не соответствует) | Ссылка на документ, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Технические характеристики: |  |  |
| 2.1. | Типы исследуемых образцов: капиллярная, венозная, артериальная кровь |  |  |
| 2.2. | Анализатор должен измерять из одного образца следующие параметры: рН; рСО2; pО2, К+, Na+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct |  |  |
| 2.3. | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя |  |  |
| 2.4. | Портативный анализатор КОС: масса прибора не должна превышать 7 кг с учетом встроенной подзаряжаемой батареи для проведения не менее 50 тестов и обеспечения портативности прибора (т.е. с возможностью выполнения исследования у постели пациента) |  |  |
| 2.5. | Одноразовые реагентные картриджи должны быть расфасованы для выполнения единичных исследований (1 упаковочный картридж – 1 исследование) |  |  |
| 2.6. | Интерфейс на русском языке |  |  |