	ЗАЯВКА О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) 
НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
 ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ
	ЭТП




16.06.2026

Для определения ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ предмета государственной закупки учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» просит предоставить информацию о ценах:

	СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ЗАКУПКЕ

	Л о т 1
	Анализатор газов и кислотно-основного состояния крови
	1 шт.
(см. приложение1)

	ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнение чек-листа
(см. приложение2)

	ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставление документов изготовителя (производителя) товара, подтверждающих технические и функциональные параметры закупаемого товара

	ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие РУ МЗ РБ, наличие сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.

	
	Срок поставки
	в течение 120 календарных дней с момента заключения договора (но не позднее 10.12.2026г).
Срок, установленный в заявке, имеет преимущество перед сроком, указанным в экранной форме ЭТП

	
	Условия поставки (адрес Заказчика /Поставщика)
	адрес Заказчика: г. Жодино, пр-т Венисье, 1

	
	Оплата
	по факту поставки

	
	Заказчик
	Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»

	
	Место нахождения заказчика
	Минская обл., г.Жодино, пр-т Венисье, 1

	
	УНП заказчика
	600039162

	
	Источник финансирования
	городской бюджет, через органы государственного казначейства

	
	Конечный срок предоставления информации о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги)
	18.06.2026
Тел./факс: 8 (01775) 5 09 87 или
e-mail: omts@zhcgb.by



Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Цена рассчитывается и выражается в белорусских рублях и должна включать, помимо стоимости товара, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, НДС, всех других налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, установленных законодательством Республики Беларусь, транспортные расходы, а также все расходы, связанные с исполнением обязательств.
ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано:
- Наименование потенциального Поставщика (Подрядчика, Исполнителя);
- Наименование производителя (производителей);
- Порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (если цена РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, то подтверждается соблюдение установленных требований; если цена НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, отражается, что цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка).

Данная информация будет использоваться для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между Заказчиком и потенциальным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).


Начальник ОМТС								О.В. Иванова


















ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Лот 1 – «Анализатор газов и кислотно-основного состояния крови» – 1 шт.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (одного комплекта)

	№п/п
	Наименование
	Количество

	1.1.
	Анализатор газов и кислотно-основного состояния крови портативного типа, переносной
	1 шт.*

	1.2.
	Стартовый набор реагентов, контрольных, калибровочных и расходных материалов
	не менее чем на 150 исследований


* ориентировочное количество проводимых исследований в год 100-200 исследований.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

	№ п/п
	Характеристики (описание требований)
	Наличие функции или величина параметра

	2.1.
	Типы исследуемых образцов: капиллярная, венозная, артериальная кровь
	наличие

	2.2. 
	Анализатор должен измерять из одного образца следующие параметры: рН; рСО2; pО2, К+, Na+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct
	наличие

	2.3.
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя
	наличие

	2.4. 
	Портативный анализатор КОС: масса прибора не должна превышать 7 кг с учетом встроенной подзаряжаемой батареи для проведения не менее 50 тестов и обеспечения портативности прибора (т.е. с возможностью выполнения исследования у постели пациента)
	наличие

	2.5. 
	Одноразовые реагентные картриджи должны быть расфасованы для выполнения единичных исследований (1 упаковочный картридж – 1 исследование)
	наличие

	2.6. 
	Интерфейс на русском языке
	наличие



3. Дополнительные требования (подтверждаются участником заявлением или в иной форме): 
3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.
3.2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
3.3. Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к очистке и дезинфекции средствами, разрешенных к применению в Республике Беларусь.
3.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
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ЧЕК-ЛИСТ 
к лоту 1 – «Анализатор газов и кислотно-основного состояния крови» – 1 шт.


	№п/п
	Наименование
	Количество
	Стоимость, бел.руб.

	1
	2
	3
	4

	1. Состав:

	1.1.
	Анализатор газов и кислотно-основного состояния крови портативного типа, переносной
	1 шт.
	

	1.2.
	Стартовый набор реагентов, контрольных, калибровочных и расходных материалов
	не менее чем на 150 исследований
	




	№ п/п
	Основные вопросы
	Ответ
(соответствует/
не соответствует)
	Ссылка на документ, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки

	1
	2
	3
	4

	2.
	Технические характеристики:

	2.1.
	Типы исследуемых образцов: капиллярная, венозная, артериальная кровь
	
	

	2.2. 
	Анализатор должен измерять из одного образца следующие параметры: рН; рСО2; pО2, К+, Na+, Cl-, Ca++, Glu, Lac, Hct
	
	

	2.3.
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя
	
	

	2.4. 
	Портативный анализатор КОС: масса прибора не должна превышать 7 кг с учетом встроенной подзаряжаемой батареи для проведения не менее 50 тестов и обеспечения портативности прибора (т.е. с возможностью выполнения исследования у постели пациента)
	
	

	2.5. 
	Одноразовые реагентные картриджи должны быть расфасованы для выполнения единичных исследований (1 упаковочный картридж – 1 исследование)
	
	

	2.6. 
	Интерфейс на русском языке
	
	




