УТВЕРЖДАЮ

Главный бухгалтер

РУП «Медтехника»

_____________Клинцова О.К.

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 1 очередь

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Мойка ручная двугнездная со встроенной ультразвуковой ванной |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 28.29.21.200 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 61 000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Мойка ручная двугнездная со встроенной ультразвуковой ванной: |  |
| 1.1.1 | Смеситель для холодной и горячей воды | 1 шт. |
| 1.1.2 | Смеситель для холодной и горячей воды с дополнительной ополаскивающей лейкой | 1 шт. |
| 1.1.3 | Генератор для ультразвуковой ванны | 1 шт. |
| 1.1.4 | Пистолет для продувки сжатым воздухом и для промывки водой с набором наконечников | 1 комплект |
| 1.1.5 | Сифон | Наличие |
| 1.1.6 | Крышка для ультразвуковой ванны | 1 шт. |
| 1.1.7 | Сетчатая корзина для ультразвуковой ванны | 1 шт. |
| 1.1.8 | Подставка для корзин | 1 шт. |

###### 2. Показатели (характеристики):

2.1.Две камеры объемом до 60 л, изготовленные из нержавеющей полированной стали, одна - для ультразвуковой обработки, вторая - для мойки.

2.2. Столешница должна быть выполнена в виде единого неделимого блока с бортиком со стороны стены.

2.3. Одна из ванн должна позволять проводить ультразвуковую очистку и комплектоваться крышкой и сетчатой корзиной, автоматическим сифоном.

2.4. Габариты в пределах: В×Ш×Г: 850-950×1400-1800×600-700  мм;

2.5.Пистолет вода/воздух.

2.6.Две нижних тумбочки с распашными дверями для хранения принадлежностей и расходных материалов, панели тумбочек сплошные, все компоненты из нержавеющей стали.

2.7.Напряжение 220-230 В, потребляемая мощность не более 3кВт;

2.8.Подключение к канализации, холодному и горячему водоснабжению, сжатому воздуху.

2.9.Микропроцессорное программирование температуры, времени очистки, типа ультразвуковой обработки.

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                     Ю.В.Сергиенко