
                                             
Форма С-1


         УЗ «10-я городская клиническая больница»
                    (наименование организации)








     УТВЕРЖДАЮ






      Главный врач 
__________  В.П. Исачкин







(должность)
    (подпись)
  (И.О. Фамилия)








«___» ______________ 20_____ г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Рабочая комиссия в составе:

председателя комиссии главного инженера УЗ «10-я ГКБ»            
   Волосача И.А.




(должность)




(фамилия, инициалы)
членов комиссии:
   директора ООО «РемАктивСервис»                  
Денисевича Е.В.

      (должность)
    (фамилия, инициалы)



         Зам. главного врача УЗ «10-я ГКБ»                          Маголина Д,Н.

      (должность)
    (фамилия, инициалы)
составили настоящий акт о том, что в результате обследования инженерных систем помещения дезинфекционной камеры и здания рентгенхранилища по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73 
(наименование объекта)
установлено, что:
1. были выявлены узлы, участки и механизмы инженерных систем, имеющие дефекты и повреждения от долгой эксплуотации, большой физический износ, требующие проведение мероприятий по их замене.
2. Необходимо выполнить замену элементов систем:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Для дезкамеры

	1
	Вентиляционная установка с рекуперацией и встроенной автоматикой 
	шт
	1

	2
	Пульт управления (цветной ЖК-пульт) 
	шт
	1

	3
	Рама опорная 
	шт
	1

	4
	Вентилятор канальный круглый 
	шт
	1

	5
	Вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 
	шт
	1

	6
	Электропривод 
	шт
	2

	7
	Клапан воздушный прямоугольный 
	шт
	2

	8
	Шумоглушитель прямоугольный 
	шт
	1

	9
	Гибкая вставка 
	шт
	1

	10
	Шумоглушитель круглый 
	шт
	3

	11
	Шумоглушитель круглый 
	шт
	1

	12
	Заслонка регулирующая 
	шт
	1

	13
	Заслонка регулирующая 
	шт
	2

	14
	Заслонка регулирующая 
	шт
	3

	15
	Решетка наружная круглая 
	шт
	1

	16
	Обратный клапан 
	шт
	1

	17
	Диффузор круглый приточный (металлический) 
	шт
	5

	1
	2
	3
	4

	18
	Диффузор круглый вытяжной (металлический) 
	шт
	1

	19
	Диффузор круглый вытяжной (металлический) 
	шт
	4

	20
	Анемостат потолочный 
	шт
	10

	21
	Узел подключения боковой 
	шт
	10

	22
	Мат ламельный ТЕХНО 35 толщина 40мм (фольгированный с секторами)
	м2
	9

	23
	Комплект воздуховодов и фасонных частей (отводы, переходы тройники), гибкие воздуховоды, местные отсосы от технологического оборудования (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом)


	м2
	116,25

	24
	Комплект креплений воздуховодов, скотч алюминиевый, саморезы, шпильки), (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом)
	комплект
	1

	Для рентгенхранилища

	25
	Вентиляционная установка с рекуперацией и встроенной автоматикой 
	шт
	1

	26
	Пульт управления (цветной ЖК-пульт)  
	шт
	1

	27
	Рама опорная 
	шт
	1

	28
	Вентилятор канальный прямоугольный шумоизолированный 
	шт
	1

	29
	Электропривод 
	шт
	2

	30
	Шумоглушитель прямоугольный 
	шт
	1

	31
	Гибкая вставка 
	шт
	1

	32
	Шумоглушитель круглый 
	шт
	3

	33
	Клапан с площадкой под привод 
	шт
	2

	34
	Заслонка регулирующая 
	шт
	3

	35
	Заслонка регулирующая 
	шт
	2

	36
	Решетка наружная круглая 
	шт
	1

	37
	Обратный клапан
	шт
	1

	38
	Решетка вентиляционная 
	шт
	2

	39
	Решетка вентиляционная 
	шт
	1

	40
	Решетка вентиляционная 
	шт
	3

	41
	Мат ламельный ТЕХНО 35 толщина 40мм (фольгированный с секторами)
	м2
	9

	42
	Комплект воздуховодов и фасонных частей (отводы, переходы тройники), гибкие воздуховоды, зонты над технологическим оборудованием (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом)
	м2
	96,25

	43
	Комплект креплений воздуховодов, скотч алюминиевый, саморезы, шпильки), (в соответствии с расчетом, планом и схемой систем, разработанной претендентом)
	комплект
	1


Председатель комиссии главный инженер   

   

                    Волосач И.А.




(должность)




                        (фамилия, инициалы)

членов комиссии:
    директор ООО «РемАктивСервис»        
                                 Денисевич Е.В.

      (должность)
                            (фамилия, инициалы)



         Зам. главного врача УЗ «10-я ГКБ»                                               Маголина Д,Н.

      (должность)
                             (фамилия, инициалы)
