Лот№ 314 Реагенты для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на «BioSystems А-15, А-25». пр-ва Испания.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Системный мультикалибратор (лиофилизиованный)
	мл
	500

	2
	Аланинаминотрансфераза
	тест
	44000

	3
	Альбумин
	тест
	37500

	4
	Альфа-амилаза
	тест
	23600

	5
	Аспартат-аминотрансфераза
	тест
	44000

	6
	Гамма-глютамилтрансфераза
	тест
	14100

	7
	Глюкоза
	тест
	38000

	8
	Креатинин
	тест
	49000

	9
	Креатинкиназа
	тест
	15800

	10
	Лактатдегидрогеназа
	тест
	13500

	11
	Мочевая кислота
	тест
	2700

	12
	Мочевина
	тест
	48500

	13
	Общий белок
	тест
	43500

	14
	Общий билирубин
	тест
	48000

	15
	Прямой билирубин
	тест
	45000

	16
	Триглицериды
	тест
	6500

	17
	Холестерин
	тест
	14500

	18
	Холинэстераза
	тест
	200

	19
	Щелочная фосфатаза
	тест
	21600


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)

	2.1
	Системный мультикалибратор

(лиофилизиованный)
	1.Аттестован для следующих параметров: глюкоза, ЩФ, АЛАТ, АСАТ, амилаза, холинэстераза, общая КК, ГГТП, ЛГД, липаза, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, магний (допустимо наличие и других аналитов).

	2.2
	Аланинаминотрансфераза
	1.принцип метода – IFCC, кинетика.

	2.3
	Альбумин
	1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест.

	2.4
	Альфа-амилаза
	1.принцип метода – кинетика.

	2.5
	Аспартат-аминотрансфераза
	1.принцип метода – IFCC, кинетика;

2.диапазон линейности не менее 500 Е/л.

	2.6
	Гамма-глютамилтрансфераза
	1.принцип метода – IFCC, кинетика.

	2.7
	Глюкоза
	1.принцип метода – конечная точка глюкозоксидаза.

	2.8
	Креатинин
	1.принцип метода – кинетика.

	2.9
	Креатинкиназа
	1.принцип метода – кинетика.

	2.10
	Лактатдегидрогеназа
	1.принцип метода – кинетика.

	2.11
	Мочевая кислота
	1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест.

	2.12
	Мочевина
	1.принцип метода – кинетика.

	2.13
	Общий белок
	1.метод-колориметрический биуретовый.

	2.14
	Общий билирубин
	1.принцип метода – конечная точка.

	2.15
	Прямой билирубин
	1.принцип метода – конечная точка.

	2.16
	Триглицериды
	1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест.

	2.17
	Холестерин
	1.принцип метода – колориметрический фотометрический тест;

	2.18
	Холинэстераза
	1.принцип метода - кинетический колориметрический с бутирилтиохолином.

	2.19
	Щелочная фосфатаза
	1.принцип метода – кинетика.


2.20 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Испания, «BioSystems - А-15, А-25»;

2.21 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.22 Инструкция по применению на русском языке;

2.23 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора А-15, A-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.24 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.24.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.24.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.24.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 315 Контрольные материалы для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на «BioSystems А-15, А-25»

пр-ва Испания.
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольная сыворотка нормальный уровень
	мл
	1150

	2
	Контрольная сыворотка патологический уровень
	мл
	1150


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота.

2.2 аттестованы для следующих параметров: глюкоза, ЩФ, АЛАТ, АСАТ, амилаза, холинэстераза, общая КК, ГГТП, ЛГД, общий белок, альбумин, мочевина, мочевая кислота, креатинин, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, билирубин общий и прямой, кальций, неорганический фосфор, железо, магний (допустимо наличие и других аналитов);
2.3 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.4 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.5 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 316 Реагенты для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на «BioSystems А-15, А-25». пр-ва Испания.
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Общий белок в моче и ликворе 
	тест
	18500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Испания, «BioSystems - А-15, А-25»;

2.2 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 Инструкция по применению на русском языке;

2.4 Состав набора - реагент, калибратор, контроль; (если набор не укомплектован по заявленному составу, он должен быть дополнен);
2.5 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора А-15, A-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 317 Реагенты и контрольные материалы для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на «BioSystems А-15, 

А-25».  пр-ва Испания.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Креатинкиназа-MB
	тест
	1500

	2
	Креатинкиназа-MB калибратор
	мл
	10

	3
	Креатинкиназа-MB контрольная сыворотка нормальный уровень
	мл
	20

	4
	Креатинкиназа-MB контрольная сыворотка патологический уровень
	мл
	20


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства 

Испания, «BioSystems - А-15, А-25»;

2.2 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Принцип метода – иммуноингибирование;
2.4 Инструкция по применению на русском языке;

2.5 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора А-15, A-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

2.2 Инструкция по применению на русском языке;

Лот№ 318 Реагенты для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на «BioSystems А-15, А-25».  пр-ва Испания.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	 ХС-ЛПВП 
	тест
	4100

	2
	ХС-ЛПНП
	тест
	5500

	3
	Калибратор ЛПВП и ЛПНП
	мл
	20

	4
	Контрольная сыворотка холестерина ЛПВП и ЛПНП нормальный уровень
	мл
	42

	5
	Контрольная сыворотка холестерина ЛПВП и ЛПНП патологический уровень
	мл
	42


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства 

Испания, «BioSystems - А-15, А-25»;

2.2 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Принцип метода – колориметрический фотометрический тест;
2.4 Инструкция по применению на русском языке;

2.5 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора А-15, A-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

2.2 Инструкция по применению на русском языке;

Лот№ 319 Реагенты для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на «BioSystems А-15, А-25».  пр-ва Испания.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	С-реактивный белок
	тест
	49000

	2
	Калибратор СРБ
	мл
	110

	3
	Контроль СРБ (нормальный уровень)
	мл


	312

	4
	Контроль СРБ (патологический уровень)
	мл


	312


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства 

Испания, «BioSystems - А-15, А-25»;

2.2 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Принцип метода – иммунотурбидиметрия;

2.4 Тест С-реактивного белка с линейности не менее 150,0 мг/л;
2.5 Инструкция по применению на русском языке;

2.6 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора А-15, A-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.7 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.7.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.7.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.7.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

2.2 Инструкция по применению на русском языке;

 Лот№ 320   Реагенты для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на «BioSystems А-15, А-25».  пр-ва Испания.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Антистрептолизин О 
	тест
	2500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Испания, «BioSystems - А-15, А-25»;

2.2 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Состав набора: реагент, калибратор, контроль; (если набор не укомплектован по заявленному составу, он должен быть дополнен);
2.5 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора А-15, A-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 321   Реагенты для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на «BioSystems А-15, А-25».  пр-ва Испания.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Ревматоидный фактор 
	тест
	1000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Испания, «BioSystems - А-15, А-25»;

2.2 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Состав набора: реагент, калибратор, контроль; (если набор не укомплектован по заявленному составу, он должен быть дополнен);
2.5 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора А-15, A-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 322   Реагенты для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на «BioSystems А-15, А-25».  пр-ва Испания.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Гликированный гемоглобин 
	тест
	500 


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Испания, «BioSystems - А-15, А-25»;

2.2 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Состав набора: реагент, калибратор, денатурирующий раствор, контроль; (если набор не укомплектован по заявленному составу, он должен быть дополнен);
2.5 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора А-15, A-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 323   Реагенты для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на «BioSystems А-15, А-25».  пр-ва Испания.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Ферритин 
	тест
	2500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Испания, «BioSystems - А-15, А-25»;

2.2 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Состав набора: реагент, калибратор, контроль; (если набор не укомплектован по заявленному составу, он должен быть дополнен);
2.5 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора А-15, A-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 324 Реагенты для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на «BioSystems А-15, А-25». пр-ва Испания.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Железо с феррозином
	тест
	3200

	2
	Железо с хромазуролом (монореагент)
	тест
	2000

	3
	Кальций арсеназо
	тест
	16200

	4
	Магний
	тест
	6300


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Испания, «BioSystems - А-15, А-25»;

2.2 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Для тестов: Железо с феррозином, Железо с хромазуролом (монореагент), Магний - принцип метода – конечная точка;

2.4 Для теста: Кальций арсеназо - принцип метода – колориметрический фотометрический тест (ArsenazoIII);
2.5 Инструкция по применению на русском языке;

2.6 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора А-15, A-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.7 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.7.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.7.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.7.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 325   Реагенты для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на «BioSystems А-15, А-25».  пр-ва Испания.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Трансферрин
	тест
	500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Испания, «BioSystems - А-15, А-25»;

2.2 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Состав набора: реагент, калибратор, денатурирующий раствор, контроль; (если набор не укомплектован по заявленному составу, он должен быть дополнен);
2.5 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора А-15, A-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 326  Реагенты для автоматических биохимических анализаторов с адаптацией на «BioSystems А-15, А-25».  пр-ва Испания.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Микроальбумин
	тест
	500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Испания, «BioSystems - А-15, А-25»;

2.2 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Состав набора: реагент, калибратор, денатурирующий раствор, контроль; (если набор не укомплектован по заявленному составу, он должен быть дополнен);
2.5 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора А-15, A-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

