УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения

здравоохранения «4-я городская

клиническая больница имени

Н.Е.Савченко»

_______________ В.В. Сиренко

«____» июня 2026 г.

Техническое задание

на закупку фильтров очистки воздуха класса M5, G4, F5, F7, F9, H12, H14

для приточно-вытяжных систем

1. Место поставки закупаемых товаров: г. Минск, ул. Р.Люксембург, 110.

2. Условия и сроки поставки: поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика на склад Покупателя в течение 20 (двадцати) рабочих дней. Разбивка поставок в течение 2026 года:

поставка – Август – Сентябрь

3. Источник финансирования закупки: бюджет г. Минска.

4. Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование, класс | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Фильтр карманный F7 | 107 |
|  | Фильтр карманный F5 | 2 |
|  | Фильтр карманный F9 | 22 |
|  | Фильтр кассетный M5 | 8 |
|  | Фильтр кассетный G4 | 140 |
|  | Фильтр сепараторный Н12 | 32 |
|  | HEPA фильтр Н12 | 52 |
|  | HEPA фильтр Н14 | Ф14 |
| Всего |  | 377 |

Примечание: предложение, которое соответствует заявке на закупку в части состава и (или) комплектации оборудования менее чем на 100 процентов, на соответствие техническим требованиям не оценивается.

5. Технические характеристики:

5.1. Наименование: фильтр очистки воздуха класса M5, G4, F5, F7, F9, H12, H14.

| № п/п | Наименование | Характеристика | кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фильтр карманный | ФК 592-592-590-8 F7 | 7 |
|  | Фильтр карманный | ФК 592-490-500-6 F5 | 2 |
|  | Фильтр карманный | ФК 592-287-590-4 F7 | 2 |
|  | Фильтр карманный | ФК 892-592-590-8 F7 | 4 |
|  | Фильтр карманный | ФК 400-200-25-300-1 F7 | 1 |
|  | Фильтр карманный | ФК 400-200-25 5/300 F9 | 1 |
|  | Фильтр карманный | ФК 450-330-25 8/250 F9 | 1 |
|  | Фильтр карманный | ФК 800-500-500-7 F7 | 14 |
|  | Фильтр карманный | ФК 700-400-500-7 F7 | 7 |
|  | Фильтр карманный | ФК 1000-500-500-7 F7 | 7 |
|  | Фильтр карманный | ФК 500-300-500-7 F7 | 12 |
|  | Фильтр карманный | ФК 690-340-500-6 F7 | 1 |
|  | Фильтр карманный | ФВКом W-36-292-F7/K5 | 9 |
|  | Фильтр карманный | ФВКом W-36-292-F9/K5 | 5 |
|  | Фильтр карманный | ФВКом W-66-292-F7/K5 | 22 |
|  | Фильтр карманный | ФВКом W-66-292-F9/K5 | 10 |
|  | Фильтр карманный | ФВКом W-63-292-F7/K5 | 2 |
|  | Фильтр карманный | ФВК F7 33-600-4 /25 | 1 |
|  | Фильтр карманный | ФВК F7 36-600-4 /25 | 3 |
|  | Фильтр карманный | ФВК F7 66-600-4 /25 | 2 |
|  | Фильтр карманный | ФВК F7 63-600-8 /25 | 1 |
|  | Фильтр карманный | ФВК F7 66-600-8 /25 | 12 |
|  | Фильтр карманный | ФВК F9 36-600-4 /25 | 2 |
|  | Фильтр карманный | ФВК F9 66-600-4 /25 | 2 |
|  | Фильтр карманный | ФВК F9 66-600-8 /25 | 1 |
|  | Фильтр кассетный | ФКас Z-300-400-25 G4 | 5 |
|  | Фильтр кассетный | ФКас 879-592-100 G4 | 1 |
|  | Фильтр кассетный | ФКас 639-592-100 G4 | 1 |
|  | Фильтр кассетный | ФКас 592-592-100 G4 | 8 |
|  | Фильтр кассетный | ФКас 592-490-100 G4 | 10 |
|  | Фильтр кассетный | ФКас 465-330-100 G4 | 1 |
|  | Фильтр кассетный | ФКас 592-592-48 G4 | 32 |
|  | Фильтр кассетный | ФКас 892-592-48 G4 | 8 |
|  | Фильтр кассетный | ФКас 592-287-48 G4 | 12 |
|  | Фильтр кассетный | ФКас 800-500-100 G4 | 14 |
|  | Фильтр кассетный | ФКас 700-400-100 G4 | 7 |
|  | Фильтр кассетный | ФКас 1000-500-100 G4 | 13 |
|  | Фильтр кассетный | ФКас 400-200-100 G4 | 4 |
|  | Фильтр кассетный | ФКас 500-300-100 G4 | 14 |
|  | Фильтр кассетный | ФПМг G4 287х592х48 | 4 |
|  | Фильтр кассетный | ФВКас 33-48-G4/ОС1 | 2 |
|  | Фильтр кассетный | ФВКас 36-48-G4/ОС1 | 4 |
|  | Фильтр кассетный | ФВКас 33-48-M5/ОС1 | 4 |
|  | Фильтр кассетный | ФВКас 36-48-M5/ОС1 | 4 |
|  | HEPA фильтр | 610-610-70-Н14 | 3 |
|  | HEPA фильтр | 525-525-78-Н14 | 11 |
|  | Фильтр сепараторный | FA-C1-305-610-150-E12/ H12 | 28 |
|  | Фильтр сепараторный | ФВА-610-675-300 Н12 | 2 |
|  | Фильтр сепараторный | ФВА-610-1215-300 Н12 | 2 |
|  | HEPA фильтр | 305-610-150 Н12 | 24 |
|  | HEPA фильтр | 305-610-292 Н12 | 9 |
|  | HEPA фильтр | 610-610-78 Н12 | 19 |
| Всего: |  |  | 377 |

5.2. Количество закупаемых изделий: 377 (триста семьдесят семь) шт.

5.3. Назначение: является составной частью вытяжных и приточных вентсистем.

5.4. Материал рамки фильтра – оцинкованная сталь.

5.5 Толщина рамки карманных фильтров – 25 мм.

5.6 Для HEPA фильтров уплотнитель с обеих сторон.

5.7 На индивидуальной упаковке каждого фильтра должна быть нанесена его маркировка.

6. Контактное лицо заказчика: инженер Шибко С.Н., тел. (29) 278 47 00.

7. Предельная стоимость закупки – 33 280,00 (тридцать три тысячи двести восемьдесят) белорусских рублей

Разработано:

Ведущий инженер                   						В.С. Корба