УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 1 очередь

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Светильник диагностический (смотровой) передвижной |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 27.40.25.790 |
| Объем (количество) | 2 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2893,80 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №1:

- Комплект поставки (на 1 комплект):

| №п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Светильник диагностический (смотровой) передвижной: |  |
| 1.1. | Штатив | 1 |
| 1.2. | Купол с блоком освещения | 1 |
| 1.3. | Кронштейн | 1 |
| 1.4. | Основание | 1 |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Электропитание: 220 (±20)В, 50 Гц.

2.2. Мобильное основание на колесах, с тормозным устройством.

2.3. Возможность регулировки купола по высоте: наличие.

2.4. Источник света: светодиоды, с суммарной яркостью не более  90 000 Люкс и со сроком службы не менее 50 000 часов.

2.5. Цветовая температура регулируемого пятна, не менее: 4000 K.

2.6. Индекс цветопередачи, не менее: 95 Ra.

2.7.  Цвет согласовать с заказчиком перед поставкой оборудования.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко