УО ВГАВМ

УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

________ О.С.Горлова

«23» марта 2026 г.

Дефектный акт №

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 29.10.2025г. №463 в составе:

председатель комиссии:

проректор по АХР и строительству	                                         Войтов Ю.Н.

члены комиссии:

начальник Х и ЭТО	Ерёмин А.А.

инженер Х и ЭТО			           Ильницкий А.А.

инженер Х и ЭТО	Умецкая М.Н.

инженер Х и ЭТО				Мартынов С.Н.

инженер по ОТ и ТБ                               Полинов И.Э..

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объектов: Общежитий № 1,2,4,5,6,7 установила, что из-за длительной эксплуатации в подвальных помещениях общежитий металлические не проходные каналы и лотки для труб холодного и горячего водоснабжения подвержены коррозии и разрушились. С целью устранения выявленных дефектов необходимо выполнить замену крышек и стен лотков из листа г/к общей площадью 31.25 м, а также элементов каркаса лотка из профильной трубы 40х20х1,5 – 108 м, профильной трубы 20х20х1,5 – 102м. Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: не применяются. Работы следует производить с применением следующих механизмов: не применяются. Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Начало работ:  апрель  2026г.

Окончание работ: июнь 2026г.                                                                  	             Работы  будут выполняться собственными силами.

Председатель комиссии:

проректор по АХР и строительству			________ Войтов Ю.Н.

Члены комиссии:

начальник Х и ЭТО	Ерёмин А.А.

инженер Х и ЭТО			           Ильницкий А.А.

инженер Х и ЭТО	Умецкая М.Н.

инженер Х и ЭТО				Мартынов С.Н.

инженер по ОТ и ТБ                               Полинов И.Э.

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

Общежития

| № п/п | Наименование видов работ | Ед.изм. | количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена листов | шт | 10 | Лист г/к 1250х2500 2мм |
| 2 | Замена профильной трубы | м | 102 | Профильная труба 20х20х1,5 |
| 3 | Замена профильной трубы | м | 108 | Профильная труба 40х20х1,5 |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Составил:	начальник Х и ЭТО		_______________		А.А. Ерёмин