УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_17_»_июня_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Реагенты и расходные материалы для проведения исследований кислотно-основного состояния

на анализаторе газов и электролитов крови ABL800 Flex

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для проведения исследований кислотно-основного состояния на анализаторе газов и электролитов крови ABL800 Flex |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 30 усл. ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 264615,34 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 УЗ «МОДБ» 700198143 УЗ «МООД» 700117844 УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты, калибровочные и расходные материалы, позволяющие проводить измерение следующих параметров: рН; рСО2; РО2; sO2;ctHb; FO2Hb; FCOHb; FMetHb; FHHb; FHbF; K+ ;cNa+ ;Ca2+;Cl-; ¦Glu; Lac. |  |  |
| 1.1.1 | Cl- мембраны | штука | 8 |
| 1.1.2 | K + мембраны | штука | 8 |
| 1.1.3 | Na + мембраны | штука | 8 |
| 1.1.4 | Са ++ мембраны | штука | 8 |
| 1.1.5 | Глюкоза мембраны | штука | 8 |
| 1.1.6 | рО2 мембраны | штука | 8 |
| 1.1.7 | Лактат мембраны | штука | 12 |
| 1.1.8 | pCO2 мембраны | штука | 8 |
| 1.1.9 | Ref– референт мембраны | штука | 8 |
| 1.1.10 | Газ калибровочный 1 (баллон) | штука | 3 |
| 1.1.11 | Газ калибровочный 2 (баллон) | штука | 3 |
| 1.1.12 | Калибровочный раствор 1 | мл | 4400 |
| 1.1.13 | Калибровочный раствор 2 | мл | 2800 |
| 1.1.14 | tHb калибровочный раствор | мл | 8 |
| 1.1.15 | Промывочный раствор | мл | 47400 |
| 1.1.16 | Чистящий раствор | мл | 1225 |
| 1.1.17 | Электрод К | штука | 1 |
| 1.1.18 | Электрод Са | штука | 1 |
| 1.1.19 | Электрод Cl | штука | 1 |
| 1.1.20 | Электрод Nа | штука | 1 |
| 1.1.21 | Электрод рН | штука | 1 |
| 1.1.22 | Электрод рСО2 | штука | 1 |
| 1.1.23 | Электрод рО2 | штука | 1 |
| 1.1.24 | Электрод глюкоза | штука | 1 |
| 1.1.25 | Электрод лактат | штука | 1 |
| 1.1.26 | Электрод референсный | штука | 1 |
| 1.2 | Контрольный материал |  |  |
| 1.2.1 | Контроль уровень 1 | мл | 42 |
| 1.2.2 | Контроль уровень 2 | мл | 42 |
| 1.2.3 | Контроль уровень 3 | мл | 42 |
| 1.2.4 | Контроль уровень 4 | мл | 42 |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с анализатором газов и электролитов крови ABL 800 Flex (Radiometer Medical, Дания).

2.2. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе газов и электролитов крови ABL 800 Flex (Radiometer Medical, Дания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.

2.3. Контроли и калибраторы должны быть аттестованы (с предоставлением паспорта) для применения их совместно с предлагаемыми реагентами и расходными материалами на ABL 800 Flex (Radiometer Medical, Дания).

2.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская