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Заявка на закупку ЗОИ
[bookmark: _Hlk232581287][bookmark: _GoBack]Реагенты и расходные материалы для проведения исследований кислотно-основного состояния
на анализаторе газов и электролитов крови ABL800 Flex

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                             
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты и расходные материалы для проведения исследований кислотно-основного состояния
на анализаторе газов и электролитов крови 
ABL800 Flex

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	30 усл. ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	264615,34 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «МОДБ» 700198143
УЗ «МООД» 700117844
УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация):
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Реагенты, калибровочные и расходные материалы, позволяющие проводить измерение следующих параметров: 
рН; рСО2; РО2; sO2;ctHb; FO2Hb; FCOHb; FMetHb; FHHb; FHbF; K+ ;cNa+ ;Ca2+;Cl-; |Glu; Lac.
	
	

	1.1.1
	Cl- мембраны
	штука
	8

	1.1.2
	K + мембраны
	штука
	8

	1.1.3
	Na + мембраны
	штука
	8

	1.1.4
	Са ++ мембраны
	штука
	8

	1.1.5
	Глюкоза  мембраны
	штука
	8

	1.1.6
	рО2  мембраны
	штука
	8

	1.1.7
	Лактат  мембраны
	штука
	12

	1.1.8
	pCO2   мембраны
	штука
	8

	1.1.9
	Ref–  референт  мембраны
	штука
	8

	1.1.10
	Газ калибровочный 1 (баллон)
	штука
	3

	1.1.11
	Газ калибровочный 2 (баллон)
	штука
	3

	1.1.12
	Калибровочный раствор 1
	мл
	4400

	1.1.13
	Калибровочный раствор 2 
	мл
	2800

	1.1.14
	tHb  калибровочный раствор
	мл
	8

	1.1.15
	Промывочный раствор	
	мл
	47400

	1.1.16
	Чистящий раствор
	мл
	1225

	1.1.17
	Электрод К                        
	штука
	1

	1.1.18
	Электрод Са
	штука
	1

	1.1.19
	Электрод Cl
	штука
	1

	1.1.20
	Электрод Nа                      
	штука
	1

	1.1.21
	Электрод рН                      
	штука
	1

	1.1.22
	Электрод рСО2                 
	штука
	1

	1.1.23
	Электрод рО2                    
	штука
	1

	1.1.24
	Электрод глюкоза           
	штука
	1

	1.1.25
	Электрод лактат
	штука
	1

	1.1.26
	Электрод референсный
	штука
	1

	1.2
	Контрольный материал 
	
	

	1.2.1
	Контроль уровень 1
	мл
	42

	1.2.2
	Контроль уровень 2
	мл
	42

	1.2.3
	Контроль уровень 3
	мл
	42

	1.2.4
	Контроль уровень 4
	мл
	42



2.Показатели (характеристики):
2.1. Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с анализатором газов и электролитов крови ABL 800 Flex (Radiometer Medical, Дания). 
2.2. Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе газов и электролитов крови ABL 800 Flex (Radiometer Medical, Дания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
2.3. Контроли и калибраторы должны быть аттестованы (с предоставлением паспорта) для применения их совместно с предлагаемыми реагентами и расходными материалами на ABL 800 Flex (Radiometer Medical, Дания).
2.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.







4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.





Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
2

