| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « 16 » июня 2026 г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | «Текущий ремонт помещения под установку маммографа рентгенографического цифрового «Маммоскан» в поликлинике №1, расположенной по адресу: г.Новополоцк, ул.Блохина, 27». |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮHЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | Витебская область | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1679. 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж00000/29090 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | П0 | ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕГОРОДОК И ЗАШИВОК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Е61-26-2 (83.83 / 45.82) | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5 М2 Кф Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 664.5 | 178.96 | 88.16 |  |  | 843.46 |
|  |  |  | 0.1288 | 85.59 К1=1.2 | 23.05 К1=1.2 | 11.36 |  |  | 108.64 |
| 3. | Е61-26-2 (83.83 / 45.82) | ОТБИВКА БАРИТОВОЙ ШТУКАТУРКИ Кф Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 664.5 | 178.96 | 88.16 |  |  | 843.46 |
|  |  |  | 0.123 | 81.73 К1=1.2 | 22.01 К1=1.2 | 10.84 |  |  | 103.74 |
| 4. | Е61-26-2 (83.83 / 45.82) | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ОКРАСКОЙ Кф Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 664.5 | 178.96 | 88.16 |  |  | 843.46 |
|  |  |  | 0.123 | 81.73 К1=1.2 | 22.01 К1=1.2 | 10.84 |  |  | 103.74 |
| 5. | Е46-34-4 (83.83 / 45.82) | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | М3 | 120.17 | 90.54 | 42.57 |  |  | 210.71 |
|  |  |  | 0.3 | 36.05 | 27.16 | 12.77 |  |  | 63.21 |
| 6. | Е46-34-5 (83.83 / 45.82) | РАЗБОРКА СТЕН МЕЛКОБЛОЧНЫХ Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | М3 | 96.84 | 60.96 | 28.66 |  |  | 157.80 |
|  |  |  | 1.23 | 119.11 | 74.98 | 35.25 |  |  | 194.09 |
| 7. | П0 | ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ БЛОКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Е9-341-3 (58.54 / 59.02) | ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ Кф Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 П | 402.47 | 5.54 | 1.19 |  |  | 408.01 |
|  |  |  | 0.0395 | 15.90 К1=0.36 | 0.22 К1=0.36 | 0.05 |  |  | 16.12 |
| 9. | П0 | ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Е34-140-1 (83.83 / 45.82) | ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ТИПА ARMSTRONG Кф Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 П | 596.01 | 0.93 |  |  |  | 596.94 |
|  |  |  | 0.139 | 82.85 К1=0.36 | 0.13 К1=0.36 |  |  |  | 82.98 |
| 11. | П0 | ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ ПОЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Е57-2-5 (81.86 / 52.34) | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА Кф Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 Р | 199.33 | 8.27 | 5.60 |  |  | 207.60 |
|  |  |  | 0.1103 | 21.99 К1=1.2 | 0.91 К1=1.2 | 0.62 |  |  | 22.90 |
| 13. | Е57-2-8 (81.86 / 52.34) | РАЗБОРКА СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 Р | 2104.5 | 183.41 | 98.15 |  |  | 2 287.91 |
|  |  |  | 0.2249 | 473.30 К1=1.2 | 41.25 К1=1.2 | 22.07 |  |  | 514.55 |
| 14. | Е11-2-4 (83.83 / 45.82) | ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЩЕБНЯ Кф Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | М3 | 19.58 | 5.91 | 2.81 |  |  | 25.49 |
|  |  |  | 0.83 | 16.25 К1=0.36 | 4.91 К1=0.36 | 2.33 |  |  | 21.16 |
| 15. | П0 | ОТХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Е51-7-6 (83.83 / 45.82) | ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ Кф Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М3 |  | 416.69 | 131.06 |  |  | 416.69 |
|  |  |  | 0.011 | К1=1.2 | 4.58 К1=1.2 | 1.44 |  |  | 4.58 |
| 17. | С310-15.1 (83.83 / 45.82) | ПЕРЕВОЗКА ДО 15 КМ,КЛАСС ГРУЗА I | Т |  |  |  |  | 7.17 | 7.17 |
|  |  |  | 0.654 |  |  |  |  | 4.69 | 4.69 |
| 18. | С9999900ЕТПЕР1 | СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ СМЕШАНЫХ ОТХОДОВ | Т |  |  |  | 19.50 |  | 19.50 |
|  |  |  | 0.654 |  |  |  |  |  | 12.75 |
| 19. | 8/1/580 | МЕТАЛЛОЛОМ | Т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.392 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1015 | 221 | 108 | 0 | 5 | 1253 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 926 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 2730 |  |
| Ж00000/29000 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТВЕРСТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е46-29-9 (83.83 / 45.82) | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 380 Х 380 ММ Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1405.01 | 2 699.12 | 1 269.12 |  |  | 4 104.13 |
|  |  |  | 0.01 | 14.05 | 26.99 | 12.69 |  |  | 41.04 |
| 21. | Е46-29-1 (83.83 / 45.82) | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 572.86 | 902.12 | 424.17 |  |  | 1 474.98 |
|  |  |  | 0.01 | 5.73 | 9.02 | 4.24 |  |  | 14.75 |
| 22. | Е46-29-2 (83.83 / 45.82) | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 260 Х 260 ММ Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 843.1 | 1 256.68 | 590.89 |  |  | 2 099.78 |
|  |  |  | 0.02 | 16.86 | 25.13 | 11.82 |  |  | 41.99 |
| 23. | Е46-29-9 (83.83 / 45.82) | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 380 Х 380 ММ Кф Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4215.04 | 8 097.36 | 3 807.36 |  |  | 12 312.40 |
|  |  |  | 0.01 | 42.15 К1=3 | 80.97 К1=3 | 38.07 | К1=3 |  | 123.12 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 79 | 142 | 67 | 0 | 0 | 221 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 410 |  |
| Ж00000/26040 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Перекрытия, покрытия. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Е11-36-7 (83.83 / 45.82) | УСТРОЙСТВО ГОМОГЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ Кф Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1008.07 | 29.50 | 15.92 | 152.64 | 11.05 | 1 201.26 |
|  |  |  | 0.2279 | 229.74 К1=1.2 | 6.72 К1=1.2 | 3.63 | 34.79 | 2.52 | 273.77 |
| 25. | 1/10-130-5/227 | МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2 | КГ |  |  |  | 14.85 | 1.05 | 15.90 |
|  |  |  | 11.395 |  |  |  | 169.22 | 11.96 | 181.18 |
| 26. | 1/10-125-40/8958 | ГОМОГЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА FORBO SFERA ELEMENT | М2 |  |  |  | 52.33 | 3.68 | 56.01 |
|  |  |  | 22.79 |  |  |  | 1192.60 | 83.87 | 1276.47 |
| 27. | Е11-66-1 (83.83 / 45.82) | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 977.3 | 6.31 |  |  |  | 983.61 |
|  |  |  | 0.1976 | 193.11 К1=1.2 | 1.25 К1=1.2 |  |  |  | 194.36 |
| 28. | Е11-66-2 (83.83 / 45.82) | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 450.8 | 3.06 |  |  |  | 453.86 |
|  |  |  | 0.1976 | 89.08 К1=3.6 | 0.60 К1=3.6 |  | К1=3 |  | 89.68 |
| 29. | 1/10-230-15/545 | ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1 | КГ |  |  |  | 4.53 | 0.32 | 4.85 |
|  |  |  | 9.88 |  |  |  | 44.76 | 3.16 | 47.92 |
| 30. | 1/10-230-60-30/19 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС) ДЛЯ СТЯЖЕК, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М350, F75 | Т |  |  |  | 1 376.40 | 96.90 | 1 473.30 |
|  |  |  | 0.3952 |  |  |  | 543.95 | 38.29 | 582.24 |
| 31. | Е11-11-11 (83.83 / 45.82) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ Кф Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 772.07 | 25.46 | 9.62 | 288.26 | 31.58 | 1 117.37 |
|  |  |  | 0.1976 | 152.56 К1=1.2 | 5.03 К1=1.2 | 1.90 | 56.96 | 6.24 | 220.79 |
| 32. | Е11-11-13 (83.83 / 45.82) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК: ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМАМ Е11-11-11, Е11-11-12 Кф Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 138.73 | 16.56 | 12.60 | 396.06 | 45.06 | 596.41 |
|  |  |  | 0.1976 | 27.41 К1=7.2 | 3.27 К1=7.2 | 2.49 | 78.26 К1=6 | 8.90 | 117.84 |
| 33. | Е26-204-1 (83.83 / 45.82) | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО И ЗАЩИТНОГО СЛОЕВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМ ПЛИТАМ УТЕПЛИТЕЛЯ ВРУЧНУЮ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ (ПЕРЕКРЫТИЯ) Кф Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1571.21 | 3.06 |  | 132.72 | 9.04 | 1 716.03 |
|  |  |  | 0.1976 | 310.47 К1=1.2 | 0.60 К1=1.2 |  | 26.23 | 1.79 | 339.09 |
| 34. | Е11-140-3 (83.83 / 45.82) | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛОВ НА ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ Кф Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2296.39 | 36.71 | 24.84 | 93.15 | 6.90 | 2 433.15 |
|  |  |  | 0.1976 | 453.77 К1=1.2 | 7.25 К1=1.2 | 4.91 | 18.41 | 1.36 | 480.79 |
| 35. | 1/10-230-55-13/11 | ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА (ЭП) ИЗ ЛИСТОВ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ВЛАГОСТОЙКИХ (ГВЛВ) ДЛИНОЙ 1200 ММ, ШИРИНОЙ 600 ММ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | М2 |  |  |  | 19.72 | 1.39 | 21.11 |
|  |  |  | 20.1552 |  |  |  | 397.46 | 28.02 | 425.48 |
| 36. | 1/10-230-60-35/12 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ГИПСОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М50 | КГ |  |  |  | 0.54 | 0.04 | 0.58 |
|  |  |  | 0.988 |  |  |  | 0.53 | 0.04 | 0.57 |
| 37. | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ |  |  |  | 0.96 | 0.07 | 1.03 |
|  |  |  | 2.964 |  |  |  | 2.85 | 0.21 | 3.06 |
| 38. | 1/10-240-55-15/101 | ШУРУПЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х30 ММ, ОЦИНКОВАННЫЕ | 1000 ШТ. |  |  |  | 45.45 | 3.20 | 48.65 |
|  |  |  | 0.23712 |  |  |  | 10.78 | 0.76 | 11.54 |
| 39. | 1/10-120-30-10/21 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-35А (ППТ-35Н-А) | М3 |  |  |  | 195.74 | 13.78 | 209.52 |
|  |  |  | 2.2 |  |  |  | 430.63 | 30.32 | 460.95 |
| 40. | Е11-40-4 (83.83 / 45.82) | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ С ЗАВЕДЕНИЕМ НА СТЕНУ Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М ПЛ | 659.93 | 65.66 |  | 2 044.47 | 144.53 | 2 914.59 |
|  |  |  | 0.1892 | 124.86 К1=1.2 | 12.42 К1=1.2 |  | 386.81 | 27.35 | 551.44 |
| 41. | 1/10-125-55/8960 | ПЛИНТУС РАДИУСНЫЙ ПВХ ПО ТИПУ RICO CANELURE | ШТ |  |  |  | 7.50 | 0.53 | 8.03 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 75.00 | 5.30 | 80.30 |
| 42. | 1/10-125-40/8958 | ГОМОГЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА FORBO SFERA ELEMENT | М2 |  |  |  | 52.33 | 3.68 | 56.01 |
|  |  |  | 2.84 |  |  |  | 148.62 | 10.45 | 159.07 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1581 | 37 | 13 | 3618 | 261 | 5497 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1336 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 730 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 7563 |  |
| Ж00000/25030010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕГОРОДКИ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Е9-341-3 (58.54 / 59.02) | УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫХ Кф Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 П | 3726.6 | 35.82 | 11.03 | 181.65 | 10.51 | 3 954.58 |
|  |  |  | 0.021 | 78.26 К1=1.2 | 0.75 К1=1.2 | 0.23 | 3.81 | 0.22 | 83.04 |
| 44. | 2/20-20-15-20/0408/ДЗ1 | ДВЕРИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ ДЗ-ТMR-Р-21-10-1,0 | ШТ |  |  |  | 3 748.00 | 74.96 | 3 822.96 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 3748.00 | 74.96 | 3822.96 |
| 45. | Е10-244-2 (83.83 / 45.82) | УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ (ДОВОДЧИКОВ) НА ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 10 ШТ. | 135.88 | 0.67 |  | 0.71 | 0.05 | 137.31 |
|  |  |  | 0.1 | 13.59 К1=1.2 | 0.07 К1=1.2 |  | 0.07 | 0.01 | 13.74 |
| 46. | Е26-117-3 (83.83 / 45.82) | МОНТАЖ ДВЕРНЫХ УПОРОВ Кф Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 160.31 | 6.95 |  | 32.49 | 2.29 | 202.04 |
|  |  |  | 0.01 | 1.60 К1=1.2 | 0.07 К1=1.2 |  | 0.32 | 0.02 | 2.01 |
| 47. | 1/10-250-20-65/20 | СТОПОР ДВЕРНОЙ НАПОЛЬНЫЙ | ШТ. |  |  |  | 3.03 | 0.21 | 3.24 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 3.03 | 0.21 | 3.24 |
| 48. | Е9-341-3 (58.54 / 59.02) | УСТАНОВКА СТАВНИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНОГО Кф Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 П | 3726.6 | 35.82 | 11.03 | 181.65 | 10.51 | 3 954.58 |
|  |  |  | 0.0473 | 176.27 К1=1.2 | 1.69 К1=1.2 | 0.52 | 8.59 | 0.50 | 187.05 |
| 49. | 2/20-20-15-20/21795/СТ1 | СТАВНИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ СРЗ-ТMR-Р-1,0-17-23-19-23 | ШТ |  |  |  | 4 724.00 | 94.48 | 4 818.48 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 4724.00 | 94.48 | 4818.48 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 270 | 3 | 1 | 8488 | 170 | 8931 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 158 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 9250 |  |
| Ж00000/26030040 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Е15-180-2 (83.83 / 45.82) | ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ Кф Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 О | 325.42 | 10.08 | 6.83 | 306.32 | 21.68 | 663.50 |
|  |  |  | 0.2249 | 73.19 К1=1.2 | 2.27 К1=1.2 | 1.54 | 68.89 | 4.88 | 149.23 |
| 51. | Е10-235-2 (83.83 / 45.82) | УСТРОЙСТВО ОДНОУРОВНЕВОГО КРИВОЛИНЕЙНОГО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ОДНОУРОВНЕВОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ Кф Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 Р | 6685.08 | 64.42 |  | 498.88 | 35.47 | 7 283.85 |
|  |  |  | 0.2249 | 1503.47 К1=1.2 | 14.49 К1=1.2 |  | 112.20 | 7.98 | 1638.14 |
| 52. | 1/10-235-20/775 | ЛЕНТА БУМАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ | М |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |
|  |  |  | 39.685854 |  |  |  | 2.38 |  | 2.38 |
| 53. | 1/10-230-55-20/111 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,45 ММ | М |  |  |  | 1.37 | 0.10 | 1.47 |
|  |  |  | 97.6066 |  |  |  | 133.72 | 9.76 | 143.48 |
| 54. | 1/10-230-55-20/130 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СD (ПП) 60 Х 27, 0,5 ММ | М |  |  |  | 1.87 | 0.13 | 2.00 |
|  |  |  | 30.1366 |  |  |  | 56.36 | 3.92 | 60.28 |
| 55. | 1/10-230-55-20/15 | ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП) | ШТ. |  |  |  | 0.26 | 0.02 | 0.28 |
|  |  |  | 21.8153 |  |  |  | 5.67 | 0.44 | 6.11 |
| 56. | 1/10-230-55-20/145 | СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП) | ШТ. |  |  |  | 0.49 | 0.03 | 0.52 |
|  |  |  | 54.6507 |  |  |  | 26.78 | 1.64 | 28.42 |
| 57. | 1/10-240-30-50/10 | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ | 100 ШТ. |  |  |  | 3.36 | 0.24 | 3.60 |
|  |  |  | 0.71968 |  |  |  | 2.42 | 0.17 | 2.59 |
| 58. | 1/10-240-15/160 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 Х 25 ПО МЕТАЛЛУ | 1000 ШТ. |  |  |  | 6.65 | 0.47 | 7.12 |
|  |  |  | 0.283374 |  |  |  | 1.88 | 0.13 | 2.01 |
| 59. | 1/10-230-55-20/150 | СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП) | ШТ. |  |  |  | 0.26 | 0.02 | 0.28 |
|  |  |  | 6.747 |  |  |  | 1.75 | 0.13 | 1.88 |
| 60. | Е15-315-1 (83.83 / 45.82) | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ Кф Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1070.14 | 0.94 | 0.53 | 99.72 | 7.00 | 1 177.80 |
|  |  |  | 0.2249 | 240.67 К1=1.2 | 0.21 К1=1.2 | 0.12 | 22.43 | 1.57 | 264.88 |
| 61. | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА ЛАКРИТ | КГ |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 4.0482 |  |  |  | 10.93 | 0.77 | 11.70 |
| 62. | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ |  |  |  | 0.96 | 0.07 | 1.03 |
|  |  |  | 24.739 |  |  |  | 23.75 | 1.73 | 25.48 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1817 | 17 | 2 | 469 | 33 | 2337 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1525 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 833 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 4695 |  |
| Ж00000/24020 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Е15-180-1 (83.83 / 45.82) | ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 О | 287.29 | 7.24 | 4.90 | 304.65 | 21.56 | 620.74 |
|  |  |  | 0.0797 | 22.90 К1=1.2 | 0.58 К1=1.2 | 0.39 | 24.28 | 1.72 | 49.48 |
| 64. | Е15-314-2 (83.83 / 45.82) | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ Кф Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 429.77 | 30.10 | 1 217.50 |
|  |  |  | 0.4743 | 359.03 К1=1.2 | 0.32 К1=1.2 | 0.17 | 203.84 | 14.28 | 577.47 |
| 65. | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА ЛАКРИТ | КГ |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 8.5374 |  |  |  | 23.05 | 1.62 | 24.67 |
| 66. | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ |  |  |  | 0.96 | 0.07 | 1.03 |
|  |  |  | 52.173 |  |  |  | 50.09 | 3.65 | 53.74 |
| 67. | Е15-300-2 (83.83 / 45.82) | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (В ЗОНЕ УСТАНОВКИ УМЫВАЛЬНИКА) Кф Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 3902.7 | 7.22 | 5.24 | 3.11 | 0.13 | 3 913.16 |
|  |  |  | 0.0216 | 84.30 К1=1.2 | 0.16 К1=1.2 | 0.11 | 0.07 |  | 84.53 |
| 68. | 1/10-230-65-20-23/138 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ), РАЗМЕРОМ 500 Х 500 ММ, 497 Х 497 ММ, 503 Х 503 ММ | М2 |  |  |  | 17.94 | 1.26 | 19.20 |
|  |  |  | 2.16 |  |  |  | 38.75 | 2.72 | 41.47 |
| 69. | 1/10-230-50-15/51 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4 | КГ |  |  |  | 8.10 | 0.57 | 8.67 |
|  |  |  | 0.324 |  |  |  | 2.62 | 0.18 | 2.80 |
| 70. | 1/10-230-95/130 | КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | 1000 ШТ. |  |  |  | 7.40 | 0.52 | 7.92 |
|  |  |  | 0.00864 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |
| 71. | Е15-310-1 (83.83 / 45.82) | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ Кф Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 159.2 | 0.04 |  | 0.01 |  | 159.25 |
|  |  |  | 0.048 | 7.64 К1=1.2 | К1=1.2 |  |  |  | 7.64 |
| 72. | 1/10-230-55-20/8947 | УГОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ НА КРАЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКИ | М |  |  |  | 4.76 | 0.34 | 5.10 |
|  |  |  | 4.8 |  |  |  | 22.85 | 1.63 | 24.48 |
| 73. | П0 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОТДЕЛКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Е15-314-2 (83.83 / 45.82) | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (ОТКОСОВ) Кф Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 429.77 | 30.10 | 1 217.50 |
|  |  |  | 0.0384 | 29.07 К1=1.2 | 0.03 К1=1.2 | 0.01 | 16.50 | 1.16 | 46.76 |
| 75. | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА ЛАКРИТ | КГ |  |  |  | 2.70 | 0.19 | 2.89 |
|  |  |  | 0.6912 |  |  |  | 1.87 | 0.13 | 2.00 |
| 76. | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ |  |  |  | 0.96 | 0.07 | 1.03 |
|  |  |  | 4.224 |  |  |  | 4.06 | 0.30 | 4.36 |
| 77. | Е15-310-1 (83.83 / 45.82) | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАНОГО АЛЮМИНИЕВОГО УГОЛКА Кф Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 159.2 | 0.04 |  | 0.01 |  | 159.25 |
|  |  |  | 0.294118 | 46.82 К1=1.2 | 0.01 К1=1.2 |  |  |  | 46.83 |
| 78. | 1/10-230-55-20/163 | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,3 ММ | М |  |  |  | 0.79 | 0.06 | 0.85 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 23.70 | 1.80 | 25.50 |
| 79. | Е15-61-3 (83.83 / 45.82) | ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ Кф Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 О | 1681.05 | 145.44 | 115.64 | 97.85 | 9.10 | 1 933.44 |
|  |  |  | 0.5756 | 967.61 К1=1.2 | 83.72 К1=1.2 | 66.56 | 56.32 | 5.24 | 1112.89 |
| 80. | 1/10-230-60-45-5/195 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М50 | Т |  |  |  | 261.25 | 36.94 | 298.19 |
|  |  |  | 0.5756 |  |  |  | 150.38 | 21.26 | 171.64 |
| 81. | Е11-72-1 (83.83 / 45.82) | УСТАНОВКА ОТБОЙНОЙ ДОСКИ Кф Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 346.34 | 7.37 |  | 27.94 | 2.25 | 383.90 |
|  |  |  | 0.04 | 13.85 К1=1.2 | 0.29 К1=1.2 |  | 1.12 | 0.09 | 15.35 |
| 82. | 1/10-240/19094 | ОТБОЙНАЯ ДОСКА УГЛОВАЯ | М |  |  |  | 51.70 | 4.10 | 55.80 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 206.80 | 16.40 | 223.20 |
| 83. | 1/10-240/8951 | ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО УГОЛКА | ШТ |  |  |  | 3.54 | 0.28 | 3.82 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 28.32 | 2.24 | 30.56 |
| 84. | Е10-266-1 (83.83 / 45.82) | ЗАШИВКА РАДИАТОРОВ КОРОБЧАТЫМ ЭКРАНОМ ИЗ MDF Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1406.91 | 20.51 |  | 26.37 | 1.86 | 1 455.65 |
|  |  |  | 0.0126 | 17.73 К1=1.2 | 0.26 К1=1.2 |  | 0.33 | 0.02 | 18.34 |
| 85. | 1/10-230-55-7/10/М1 | ЭКРАН КОРОБЧАТЫЙ ИЗ ЛАМИНИРОВАНОГО ПРОФИЛЯ MDF 2,1Х0,6Х0,15 | ШТ |  |  |  | 108.33 | 7.63 | 115.96 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 108.33 | 7.63 | 115.96 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1549 | 85 | 67 | 963 | 82 | 2680 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1355 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 741 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 4775 |  |
| Ж00000/22010 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНДАМЕНТЫ И КАНАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Е11-2-9 (83.83 / 45.82) | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА С16/20 Кф Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | М3 | 64.05 | 0.55 |  | 183.47 | 14.18 | 262.25 |
|  |  |  | 0.36 | 23.06 К1=1.2 | 0.20 К1=1.2 |  | 66.05 | 5.10 | 94.41 |
| 87. | Е6-11-10 (83.83 / 45.82) | АРМИРОВАНИЕ Кф Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | Т | 250.02 | 13.54 | 2.98 | 162.24 | 8.50 | 434.30 |
|  |  |  | 0.011771 | 2.94 К1=1.2 | 0.16 К1=1.2 | 0.04 | 1.91 | 0.10 | 5.11 |
| 88. | 1/10-260-1-40/3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S500, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т |  |  |  | 1 622.50 | 92.81 | 1 715.31 |
|  |  |  | 0.011771 |  |  |  | 19.10 | 1.09 | 20.19 |
| 89. | Е6-19-1 (83.83 / 45.82) | УСТРОЙСТВО СТЕНОК КАНАЛА Кф Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М3 В | 20391.29 | 3 039.67 | 1 211.60 | 6 199.47 | 492.26 | 30 122.69 |
|  |  |  | 0.002 | 40.78 К1=1.2 | 6.08 К1=1.2 | 2.42 | 12.40 | 0.98 | 60.24 |
| 90. | 4/1-4-10-20-40/60 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20 (В20) | М3 |  |  |  | 174.08 | 13.54 | 187.62 |
|  |  |  | 0.203 |  |  |  | 35.34 | 2.75 | 38.09 |
| 91. | 1/10-260-1-40/3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S500, ДИАМЕТРОМ 6 ММ | Т |  |  |  | 1 622.50 | 92.81 | 1 715.31 |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  | 3.25 | 0.19 | 3.44 |
| 92. | Е7-20-5 (83.83 / 45.82) | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ Кф Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | Т СТАЛЬН | 272.37 | 111.47 | 37.44 | 100.00 | 7.94 | 491.78 |
|  |  |  | 0.023664 | 6.45 К1=1.2 | 2.64 К1=1.2 | 0.89 | 2.37 | 0.19 | 11.65 |
| 93. | 1/10-260-150-1/121 | УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ | Т |  |  |  | 2 051.13 | 117.32 | 2 168.45 |
|  |  |  | 0.023664 |  |  |  | 48.54 | 2.78 | 51.32 |
| 94. | Е9-53-2 (58.54 / 59.02) | МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ЛИСТА Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | Т КОНСТР | 973.33 | 96.38 | 9.62 | 54.53 | 4.07 | 1 128.31 |
|  |  |  | 0.0484 | 47.11 К1=1.2 | 4.66 К1=1.2 | 0.47 | 2.64 | 0.20 | 54.61 |
| 95. | 1/10-260-40-15/12 | ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245 ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ, ШИРИНОЙ 1500 ММ | Т |  |  |  | 1 833.37 | 104.87 | 1 938.24 |
|  |  |  | 0.0484 |  |  |  | 88.74 | 5.08 | 93.82 |
| 96. | Е11-72-2 (83.83 / 45.82) | УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАНОК ПОЛОВ С ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ Кф Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 444.87 | 7.37 |  | 27.94 | 2.25 | 482.43 |
|  |  |  | 0.145 | 64.51 К1=1.2 | 1.07 К1=1.2 |  | 4.05 | 0.33 | 69.96 |
| 97. | 1/10-230/ПОР1 | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОРОГ | М |  |  |  | 16.70 | 1.33 | 18.03 |
|  |  |  | 14.5 |  |  |  | 242.15 | 19.29 | 261.44 |
| 98. | Е13-16-6 (83.83 / 45.82) | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 Кф Разряд 5 МK 1.1019 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 141.06 | 4.51 | 0.35 | 72.11 | 5.05 | 222.73 |
|  |  |  | 0.0299 | 4.22 К1=1.2 | 0.13 К1=1.2 | 0.01 | 2.16 | 0.15 | 6.66 |
| 99. | Е13-26-6 (83.83 / 45.82) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (2 РАЗА) Кф Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 177.88 | 5.64 | 0.70 | 169.56 | 11.90 | 364.98 |
|  |  |  | 0.0299 | 5.32 К1=2.4 | 0.17 К1=2.4 | 0.02 | 5.07 К1=2 | 0.36 | 10.92 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 194 | 15 | 4 | 534 | 39 | 782 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 1033 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 6505 | 520 | 261 | 14072 | 589 | 21699 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 5581 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 3176 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 30456 |  |
| Cмета: 1679. 20. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ,КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж00000/33015 ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е20-10-1 (68.61 / 43.58) | УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА ПРИТОЧНОГО Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 23.24 | 1.78 | 0.15 | 3.73 | 0.25 | 29.00 |
|  |  |  | 2 | 46.48 | 3.56 | 0.30 | 7.46 | 0.50 | 58.00 |
| 10. | 3/1-50/1577 | ДИФФУЗОР КРУГЛЫЙ ПРИТОЧНЫЙ DVS160 | ШТ |  |  |  | 35.23 | 1.96 | 37.19 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 70.46 | 3.92 | 74.38 |
| 11. | Е20-11-1 (68.61 / 43.58) | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 22.91 | 1.31 | 0.15 | 3.84 | 0.23 | 28.29 |
|  |  |  | 2 | 45.82 | 2.62 | 0.30 | 7.68 | 0.46 | 56.58 |
| 12. | 3/1-150-10-110/60/1 | РЕШЕТКИ КРУГЛАЯ ALU-160 | ШТ. |  |  |  | 35.00 |  | 35.00 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 35.00 |  | 35.00 |
| 13. | 3/1-150-10-110/150 | РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОВОРОТНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 Х 100 ММ | ШТ. |  |  |  | 20.88 | 1.16 | 22.04 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 20.88 | 1.16 | 22.04 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 92 | 6 | 1 | 141 | 6 | 246 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |
| Ж00000/33011 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВОЗДУХОВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Е20-64-1 (68.61 / 43.58) | ПРОКЛАДКА ГИБКИХ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 762.18 | 1.81 |  | 43.11 | 2.78 | 809.88 |
|  |  |  | 0.028571 | 21.78 | 0.05 |  | 1.23 | 0.08 | 23.14 |
| 21. | 3/1-30-30-10/40 | ВОЗДУХОВОДЫ ГИБКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОЛУЖЕСТКИЕ (БЕСКАРКАСНЫЕ), ДИАМЕТРОМ 160 ММ | М |  |  |  | 56.41 | 3.13 | 59.54 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 169.23 | 9.39 | 178.62 |
| 22. | 1/10-240-20/153 | ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ФЛАНЦЕМ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ, ОЦИНКОВАННАЯ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8 | 1000 ШТ. |  |  |  | 71.73 | 5.05 | 76.78 |
|  |  |  | 0.001571 |  |  |  | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
| 23. | 1/10-240-50-16/44 | ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 10 ММ, ПЛОСКАЯ, УСИЛЕННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ | 100 ШТ. |  |  |  | 16.00 | 1.13 | 17.13 |
|  |  |  | 0.015714 |  |  |  | 0.25 | 0.02 | 0.27 |
| 24. | Е20-28-7 (68.61 / 43.58) | УСТАНОВКА ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ЛЮКОВ Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 25.19 | 3.69 | 0.58 | 12.25 | 0.71 | 41.84 |
|  |  |  | 2 | 50.38 | 7.38 | 1.16 | 24.50 | 1.42 | 83.68 |
| 25. | 3/10-10-10/43689 | ЛЮЧОК С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ НИППЕЛЕМ ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ | ШТ. |  |  |  | 65.04 | 3.61 | 68.65 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 130.08 | 7.22 | 137.30 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 72 | 7 | 1 | 325 | 18 | 423 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 505 |  |
| Ж00000/32015 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Е18-6-2 (68.61 / 43.58) | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 КВТ | 1625.2 | 69.89 | 46.66 | 60.47 | 4.09 | 1 759.65 |
|  |  |  | 0.026 | 42.26 | 1.82 | 1.21 | 1.57 | 0.11 | 45.76 |
| 48. | 3/2-80-10-30-10/245 | РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ БЕЗ КОНВЕКТОРА (ТИП 10), ВЫСОТОЙ H=500 ММ, ДЛИНОЙ L=2000 ММ, С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ, ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ, ЗАГЛУШКОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ | КОМПЛ. |  |  |  | 133.50 | 7.41 | 140.91 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 133.50 | 7.41 | 140.91 |
| 49. | Е16-58-1 (68.61 / 43.58) | УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ: ОСЕВЫХ, УГЛОВЫХ Разряд 6 МK 1.2102 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 790.42 |  |  | 35.24 | 2.48 | 828.14 |
|  |  |  | 0.01 | 7.90 |  |  | 0.35 | 0.02 | 8.27 |
| 50. | 3/3-40-20-60/50 | КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ПРЯМЫЕ (ОСЕВЫЕ) | ШТ. |  |  |  | 27.71 | 1.54 | 29.25 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 27.71 | 1.54 | 29.25 |
| 51. | 3/3-40-20-60/30 | ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ, ТИП К | ШТ. |  |  |  | 8.90 | 0.49 | 9.39 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.90 | 0.49 | 9.39 |
| 52. | Е16-56-1 (68.61 / 43.58) | УСТАНОВКА ОТСЕЧНОГО ВЕНТИЛЯ ДИАМЕТРОМ 15 ММ Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 10 ШТ. | 106.94 | 0.52 |  | 11.94 | 0.80 | 120.20 |
|  |  |  | 0.1 | 10.69 | 0.05 |  | 1.19 | 0.08 | 12.01 |
| 53. | 3/3-40-50-10/14/1 | ВЕНТИЛЬ ОТСЕЧНОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 63.41 |  | 63.41 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 63.41 |  | 63.41 |
| 54. | Е16-52-1 (68.61 / 43.58) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 779.17 | 20.78 |  | 35.41 | 2.48 | 837.84 |
|  |  |  | 0.06 | 46.75 | 1.25 |  | 2.12 | 0.15 | 50.27 |
| 55. | 6/20-20-10/10 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ | М |  |  |  | 2.39 | 0.10 | 2.49 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 14.34 | 0.60 | 14.94 |
| 56. | Е16-29-1 (68.61 / 43.58) | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ Разряд 5.2 МK 1.1236 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТР | 114.15 |  |  | 5.11 | 0.12 | 119.38 |
|  |  |  | 0.06 | 6.85 |  |  | 0.31 | 0.01 | 7.17 |
| 57. | Е16-54-1 (68.61 / 43.58) | ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 43.75 | 26.54 | 12.72 | 32.64 |  | 102.93 |
|  |  |  | 0.06 | 2.63 | 1.59 | 0.76 | 1.96 |  | 6.18 |
| 58. | Е13-26-21 (83.83 / 45.82) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177, СЕРЕБРИСТОЙ Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 55.97 | 4.54 | 0.29 | 102.48 | 7.21 | 170.20 |
|  |  |  | 0.01 | 0.56 | 0.05 |  | 1.02 | 0.07 | 1.70 |
| 59. | Е13-29-3 (83.83 / 45.82) | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КО-811К Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 46.98 | 2.35 | 0.29 | 282.56 | 19.90 | 351.79 |
|  |  |  | 0.01 | 0.47 | 0.02 |  | 2.83 | 0.20 | 3.52 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 118 | 5 | 2 | 259 | 11 | 393 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 528 |  |
| Ж00000/32010 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ДЕМОНТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Е65-27-1 (68.61 / 43.58) | ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ, ДО 10 СЕКЦИЙ Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1740.01 | 115.45 | 78.15 |  |  | 1 855.46 |
|  |  |  | 0.02 | 34.80 | 2.31 | 1.56 |  |  | 37.11 |
| 61. | Е16-52-1 (68.61 / 43.58) | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15 ММ Кф Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 233.75 | 6.23 |  |  |  | 239.98 |
|  |  |  | 0.14 | 32.73 К1=0.3 | 0.87 К1=0.3 |  |  |  | 33.60 |
| 62. | Е20-11-1 (68.61 / 43.58) | ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2 С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ Кф Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | РЕШЕТКА | 6.87 | 0.39 | 0.05 |  |  | 7.26 |
|  |  |  | 2 | 13.74 К1=0.3 | 0.78 К1=0.3 | 0.10 |  |  | 14.52 |
| 63. | Е65-68-1 (68.61 / 43.58) | РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО 165/540 ММ Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 765.21 | 15.94 | 10.79 |  |  | 781.15 |
|  |  |  | 0.1465 | 112.10 | 2.34 | 1.58 |  |  | 114.44 |
| 64. | Е65-68-2 (68.61 / 43.58) | РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО 320/1000 ММ Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 638.74 | 15.94 | 10.79 |  |  | 654.68 |
|  |  |  | 0.024 | 15.33 | 0.38 | 0.26 |  |  | 15.71 |
| 65. | Е65-70-1 (68.61 / 43.58) | ДЕМОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ ДО 0,05 Т Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 5671.95 | 71.51 | 48.41 |  |  | 5 743.46 |
|  |  |  | 0.02 | 113.44 | 1.43 | 0.97 |  |  | 114.87 |
| 66. | Е18-21-7 (68.61 / 43.58) | ДЕМОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ Кф Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | ФИЛЬТР | 9.46 | 2.83 | 0.47 |  |  | 12.29 |
|  |  |  | 3 | 28.38 К1=0.3 | 8.49 К1=0.3 | 1.41 |  |  | 36.87 |
| 67. | Е20-46-1 (68.61 / 43.58) | ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОРЯДНЫХ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 10 ТЫС. М3/ЧАС Кф Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 42 | 1.75 | 0.35 |  |  | 43.75 |
|  |  |  | 1 | 42.00 К1=0.3 | 1.75 К1=0.3 | 0.35 |  |  | 43.75 |
| 68. | Е20-25-1 (68.61 / 43.58) | ДЕМОНТАЖ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТИПА ГТК 1-1 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 125 ММ Кф Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 6.12 | 0.19 | 0.05 |  |  | 6.31 |
|  |  |  | 1 | 6.12 К1=0.3 | 0.19 К1=0.3 | 0.05 |  |  | 6.31 |
| 69. | Е65-28-23 (68.61 / 43.58) | ДЕМОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 3421.07 | 43.94 | 29.74 |  |  | 3 465.01 |
|  |  |  | 0.02 | 68.42 | 0.88 | 0.59 |  |  | 69.30 |
| 70. | Е20-10-1 (68.61 / 43.58) | ДЕМОНТАЖ ДИФФУЗОРОВ ПОТОЛОЧНЫХ Кф Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 6.97 | 0.53 | 0.05 |  |  | 7.50 |
|  |  |  | 4 | 27.88 К1=0.3 | 2.12 К1=0.3 | 0.20 |  |  | 30.00 |
| 71. | Е20-13-1 (68.61 / 43.58) | ДЕМОНТАЖ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНОВ Кф Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 5.9 | 0.19 | 0.05 |  |  | 6.09 |
|  |  |  | 6 | 35.40 К1=0.3 | 1.14 К1=0.3 | 0.30 |  |  | 36.54 |
| 72. | 8/1/580/ВЕНТ | МЕТАЛЛОЛОМ | Т |  |  |  | 461.00 |  | 461.00 |
|  |  |  | 0.1377 |  |  |  | 63.48 |  | 63.48 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 530 | 23 | 7 | 63 | 0 | 617 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 369 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 234 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 1220 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 813 | 41 | 11 | 790 | 35 | 1678 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 566 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 359 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 2603 |  |
| Cмета: 1679. 26. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж3-10-15 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е17-1-605 (68.61 / 43.58) | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | КОМПЛ. | 47.19 | 0.75 | 0.50 | 20.16 | 1.15 | 69.25 |
|  |  |  | 1 | 47.19 | 0.75 | 0.50 | 20.16 | 1.15 | 69.25 |
| 2. | 3/4-80-10-999/360 | УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 | КОМПЛ. |  |  |  | 90.54 | 5.02 | 95.56 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 90.54 | 5.02 | 95.56 |
| 3. | 3/4-130-10/40 | СИФОН ДВУХОБОРОТНЫЙ, ПЛАСТМАССОВЫЙ | ШТ. |  |  |  | 18.56 | 1.03 | 19.59 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 18.56 | 1.03 | 19.59 |
| 4. | 3/4-140-20/30 | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ | КОМПЛ. |  |  |  | 43.28 | 2.40 | 45.68 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 43.28 | 2.40 | 45.68 |
| 5. | Е10-35-1 (83.83 / 45.82) | УСТАНОВКА ТУМБЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ИЗДЕ | 1315.18 | 126.66 | 85.73 | 1 572.88 | 105.38 | 3 120.10 |
|  |  |  | 0.01 | 13.15 | 1.27 | 0.86 | 15.73 | 1.05 | 31.20 |
| 6. | С300-ТУМ-1 Оборуд.подряд. | ТУМБА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА | ШТ |  |  |  | 225.00 | 4.50 | 229.50 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 225.00 | 4.50 | 229.50 |
| 7. | Е16-21-3 (68.61 / 43.58) | УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 15.66 | 0.17 | 0.12 | 1.20 | 0.08 | 17.11 |
|  |  |  | 1 | 15.66 | 0.17 | 0.12 | 1.20 | 0.08 | 17.11 |
| 8. | 1/10-115-30-45/10/1 | КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА С ГИДРОЗАТВОРОМ МСН 517-1 | ШТ. |  |  |  | 29.20 |  | 29.20 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 29.20 |  | 29.20 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 76 | 2 | 1 | 444 | 15 | 537 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 626 |  |
| Ж3-10-11 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОПРОВОД ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Е16-40-5 (68.61 / 43.58) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 991.59 | 7.33 | 0.17 | 1 583.29 | 87.57 | 2 669.78 |
|  |  |  | 0.01 | 9.92 | 0.07 |  | 15.83 | 0.88 | 26.70 |
| 10. | Е16-63-2 (68.61 / 43.58) | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 174.92 | 0.98 |  | 2.45 |  | 178.35 |
|  |  |  | 0.01 | 1.75 | 0.01 |  | 0.02 |  | 1.78 |
| 11. | Е16-65-2 (68.61 / 43.58) | ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 140.01 |  |  | 4.25 | 0.04 | 144.30 |
|  |  |  | 0.01 | 1.40 |  |  | 0.04 |  | 1.44 |
| 12. | 3/3-50-80-30/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ УГЛОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 12.06 | 0.67 | 12.73 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 12.06 | 0.67 | 12.73 |
| 13. | 3/10-10-20-30/20 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20 | ШТ. |  |  |  | 1.28 | 0.07 | 1.35 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2.56 | 0.14 | 2.70 |
| 14. | 3/10-10-20-40/10 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8 | М |  |  |  | 1.86 | 0.10 | 1.96 |
|  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.37 | 0.02 | 0.39 |
| 15. | 3/13-50-10/10 | ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ | 1000 ШТ. |  |  |  | 135.19 | 7.50 | 142.69 |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.27 | 0.02 | 0.29 |
| 16. | 3/10-10-20-50/10 | ПЛАНКА ПУ-8,10,12 | ШТ. |  |  |  | 3.92 | 0.22 | 4.14 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 7.84 | 0.44 | 8.28 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 39 | 2 | 54 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |
| Ж3-10-41 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е16-40-5 (68.61 / 43.58) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 991.59 | 7.33 | 0.17 | 1 583.29 | 87.57 | 2 669.78 |
|  |  |  | 0.01 | 9.92 | 0.07 |  | 15.83 | 0.88 | 26.70 |
| 18. | Е16-63-2 (68.61 / 43.58) | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 174.92 | 0.98 |  | 2.45 |  | 178.35 |
|  |  |  | 0.01 | 1.75 | 0.01 |  | 0.02 |  | 1.78 |
| 19. | Е16-65-2 (68.61 / 43.58) | ПРОМЫВКА И ХЛОРИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 140.01 |  |  | 4.25 | 0.04 | 144.30 |
|  |  |  | 0.01 | 1.40 |  |  | 0.04 |  | 1.44 |
| 20. | 3/3-50-80-30/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ УГЛОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 12.06 | 0.67 | 12.73 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 12.06 | 0.67 | 12.73 |
| 21. | 3/10-10-20-30/20 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20 | ШТ. |  |  |  | 1.28 | 0.07 | 1.35 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2.56 | 0.14 | 2.70 |
| 22. | 3/10-10-20-40/10 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8 | М |  |  |  | 1.86 | 0.10 | 1.96 |
|  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.37 | 0.02 | 0.39 |
| 23. | 3/13-50-10/10 | ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ | 1000 ШТ. |  |  |  | 135.19 | 7.50 | 142.69 |
|  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.27 | 0.02 | 0.29 |
| 24. | 3/10-10-20-50/10 | ПЛАНКА ПУ-8,10,12 | ШТ. |  |  |  | 3.92 | 0.22 | 4.14 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 7.84 | 0.44 | 8.28 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 39 | 2 | 54 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |
| Ж3-10-51 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ.-БЫТОВАЯ К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Е16-45-3 (68.61 / 43.58) | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОК В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.70 | 713.15 | 29.60 | 2 938.73 |
|  |  |  | 0.01 | 21.91 | 0.05 | 0.01 | 7.13 | 0.30 | 29.39 |
| 26. | 3/10-10-20-30/60 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50 | ШТ. |  |  |  | 1.71 | 0.09 | 1.80 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1.71 | 0.09 | 1.80 |
| 27. | 3/10-10-20-40/20 | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10 | М |  |  |  | 2.75 | 0.15 | 2.90 |
|  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.83 | 0.05 | 0.88 |
| 28. | 3/13-50-10/10 | ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ | 1000 ШТ. |  |  |  | 135.19 | 7.50 | 142.69 |
|  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.14 | 0.01 | 0.15 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |
| Ж3-10-90-9 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ. ДРУГОЕ.ДЕМОНТАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | П0 | ВОДОПРОВОД |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Е65-4-7 (68.61 / 43.58) | СНЯТИЕ СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 694.75 | 1.81 | 1.22 |  |  | 696.56 |
|  |  |  | 0.01 | 6.95 | 0.02 | 0.01 |  |  | 6.97 |
| 31. | Е16-40-5 (68.61 / 43.58) | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 297.48 | 2.21 | 0.05 |  |  | 299.69 |
|  |  |  | 0.1 | 29.75 | 0.22 | 0.01 |  |  | 29.97 |
| 32. | Е16-27-2 (68.61 / 43.58) | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 108.86 | 0.84 | 0.17 | 4.80 | 0.27 | 114.77 |
|  |  |  | 2 | 217.72 | 1.68 | 0.34 | 9.60 | 0.54 | 229.54 |
| 33. | П0 | БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Е65-5-1 (68.61 / 43.58) | ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБ | 970.87 | 9.56 | 6.47 |  |  | 980.43 |
|  |  |  | 0.1 | 97.09 | 0.96 | 0.65 |  |  | 98.05 |
| 35. | Е65-5-7 (68.61 / 43.58) | ДЕМОНТАЖ СИФОНОВ Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 ПРИБ | 1114.89 | 3.62 | 2.45 |  |  | 1 118.51 |
|  |  |  | 0.01 | 11.15 | 0.04 | 0.02 |  |  | 11.19 |
| 36. | Е16-45-3 (68.61 / 43.58) | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОК В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 657.39 | 1.41 | 0.21 |  |  | 658.80 |
|  |  |  | 0.01 | 6.57 | 0.01 |  |  |  | 6.58 |
| 37. | Е16-28-1 (68.61 / 43.58) | ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | ВРЕЗКА | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 84.40 | 4.08 | 250.06 |
|  |  |  | 1 | 161.32 | 0.26 | 0.17 | 84.40 | 4.08 | 250.06 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 531 | 3 | 1 | 94 | 5 | 632 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 365 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 232 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 1229 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 655 | 6 | 3 | 625 | 25 | 1310 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 453 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 287 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 2050 |  |
| Cмета: 1679. 31. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж00000/34022 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц8-526-1 (61.01 / 35.49) | АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А Кф Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 33.04 | 1.04 | 0.08 | 24.17 | 1.21 | 59.46 |
|  |  |  | 6 | 198.24 К1=1.2 | 6.24 К1=1.2 | 0.48 | 145.02 | 7.26 | 356.76 |
| 2. | 5/30-30-1-6-3/ВА4710 Оборуд.подряд. | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P 10А (С) ВА 47-29 | ШТ. |  |  |  | 6.15 | 0.12 | 6.27 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 24.60 | 0.48 | 25.08 |
| 3. | 5/30-30-1-6-3/ВА4732 Оборуд.подряд. | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P 32А (С) ВА 47-29 | ШТ. |  |  |  | 6.46 | 0.13 | 6.59 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 6.46 | 0.13 | 6.59 |
| 4. | 5/30-30-1-6-3/ВА4750 Оборуд.подряд. | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1P 50А (С) ВА 47-100 | ШТ. |  |  |  | 24.35 | 0.49 | 24.84 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 24.35 | 0.49 | 24.84 |
| 5. | Ц10-668-1 (39.37 / 32.65) | ИЗВЕЩАТЕЛИ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ Кф Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 17.62 | 0.04 |  | 0.58 | 0.03 | 18.27 |
|  |  |  | 3 | 52.86 К1=1.2 | 0.12 К1=1.2 |  | 1.74 | 0.09 | 54.81 |
| 6. | 5-СМК-1 Оборуд.подряд. | ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК | ШТ |  |  |  | 5.91 | 0.12 | 6.03 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 17.73 | 0.36 | 18.09 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 251 | 6 | 0 | 220 | 9 | 486 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 142 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 716 |  |
| Ж00000/34021 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. КАБЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ц8-912-1 (61.01 / 35.49) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 282.56 | 7.50 | 5.08 | 12.10 | 0.84 | 303.00 |
|  |  |  | 0.5 | 141.28 К1=1.2 | 3.75 К1=1.2 | 2.54 | 6.05 | 0.42 | 151.50 |
| 8. | 5/20-30-3/22 | СКОБА К 144 У2 | 10 ШТ. |  |  |  | 7.90 | 0.38 | 8.28 |
|  |  |  | 0.5 |  |  |  | 3.95 | 0.19 | 4.14 |
| 9. | 5/20-30-1-4/9 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.62 | 0.32 | 6.94 |
|  |  |  | 0.32 |  |  |  | 2.12 | 0.10 | 2.22 |
| 10. | Ц8-912-2 (61.01 / 35.49) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 267 | 6.25 | 4.23 | 12.10 | 0.84 | 286.19 |
|  |  |  | 0.686275 | 183.24 | 4.29 | 2.90 | 8.30 | 0.58 | 196.41 |
| 11. | 5/20-30-1-4/9 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.62 | 0.32 | 6.94 |
|  |  |  | 0.439216 |  |  |  | 2.91 | 0.14 | 3.05 |
| 12. | 5/20-30-3/22 | СКОБА К 144 У2 | 10 ШТ. |  |  |  | 7.90 | 0.38 | 8.28 |
|  |  |  | 0.686275 |  |  |  | 5.42 | 0.26 | 5.68 |
| 13. | Ц8-424-1 (61.01 / 35.49) | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК Кф Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 997.45 | 12.73 | 0.53 | 78.64 | 3.91 | 1 092.73 |
|  |  |  | 0.078431 | 78.23 К1=1.2 | 1.00 К1=1.2 | 0.04 | 6.17 | 0.31 | 85.71 |
| 14. | 5/20-30-1-4/9 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.62 | 0.32 | 6.94 |
|  |  |  | 0.040784 |  |  |  | 0.27 | 0.01 | 0.28 |
| 15. | 5/20-30-3/40 | ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100 ШТ. |  |  |  | 312.00 | 15.01 | 327.01 |
|  |  |  | 0.065882 |  |  |  | 20.56 | 0.99 | 21.55 |
| 16. | Ц8-910-1 (61.01 / 35.49) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 870.94 | 25.32 | 5.08 | 34.29 | 1.68 | 932.23 |
|  |  |  | 0.803922 | 700.17 К1=1.2 | 20.36 К1=1.2 | 4.08 | 27.57 | 1.35 | 749.45 |
| 17. | 5/20-30-1-4/9 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.62 | 0.32 | 6.94 |
|  |  |  | 0.51451 |  |  |  | 3.41 | 0.16 | 3.57 |
| 18. | 5/20-30-3/40 | ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100 ШТ. |  |  |  | 312.00 | 15.01 | 327.01 |
|  |  |  | 1.929413 |  |  |  | 601.98 | 28.96 | 630.94 |
| 19. | 5/10-10-10-10-1/31/1 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(A)-LS 5 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,6 6 КВ | 1000 М |  |  |  | 5 872.03 | 282.44 | 6 154.47 |
|  |  |  | 0.005 |  |  |  | 29.36 | 1.41 | 30.77 |
| 20. | 5/10-10-10-10-5/60/1 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕ ЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 3 723.13 |  | 3 723.13 |
|  |  |  | 0.009 |  |  |  | 33.51 |  | 33.51 |
| 21. | 5/10-10-10-10-1/19/1 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3 Х 16-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 21 655.01 | 1 041.61 | 22 696.62 |
|  |  |  | 0.07 |  |  |  | 1515.85 | 72.91 | 1588.76 |
| 22. | 5/10-10-10-10-1/17/1 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(A)-LS 3 Х 6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 8 450.02 | 406.45 | 8 856.47 |
|  |  |  | 0.009 |  |  |  | 76.05 | 3.66 | 79.71 |
| 23. | 5/10-10-10-10-1/122 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ | 1000 М |  |  |  | 2 883.76 | 138.71 | 3 022.47 |
|  |  |  | 0.018 |  |  |  | 51.91 | 2.50 | 54.41 |
| 24. | 5/10-10-10-10-1/121 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ | 1000 М |  |  |  | 1 842.01 | 88.60 | 1 930.61 |
|  |  |  | 0.073 |  |  |  | 134.47 | 6.47 | 140.94 |
| 25. | 5/10-10-10-10-1/101 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 2 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2 , НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ | 1000 М |  |  |  | 1 388.35 | 66.78 | 1 455.13 |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  | 20.83 | 1.00 | 21.83 |
| 26. | 5/10-10-70-1/14 | КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 Х 0,75 ММ2 | 1000 М |  |  |  | 1 695.00 | 81.53 | 1 776.53 |
|  |  |  | 0.012 |  |  |  | 20.34 | 0.98 | 21.32 |
| 27. | Ц8-906-1 (61.01 / 35.49) | ПРОВОДА В КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 Кф Разряд 3.6 МK 0.9439 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 139.08 | 1.30 | 0.88 | 88.47 | 4.29 | 233.14 |
|  |  |  | 0.27 | 37.55 К1=1.2 | 0.35 К1=1.2 | 0.24 | 23.89 | 1.16 | 62.95 |
| 28. | 5/20-30-1-4/4 | ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 871 М У3 | 100 ШТ. |  |  |  | 1 105.00 | 53.15 | 1 158.15 |
|  |  |  | 0.027 |  |  |  | 29.84 | 1.44 | 31.28 |
| 29. | 5/10-20-60-7-1/76 | ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВНГ(А)-LS 1 Х 6 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖ ЕНИЕ 0,45 КВ | 1000 М |  |  |  | 2 505.00 | 120.49 | 2 625.49 |
|  |  |  | 0.027 |  |  |  | 67.64 | 3.25 | 70.89 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 1140 | 30 | 10 | 2692 | 128 | 3991 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 702 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 5101 |  |
| Ж00000/34032 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Ц8-591-202 (61.01 / 35.49) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ Кф Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 692.33 | 6.95 | 1.60 | 26.76 | 1.37 | 727.41 |
|  |  |  | 0.01 | 6.92 К1=1.2 | 0.07 К1=1.2 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 7.27 |
| 31. | 5/30-30-4-1-1/5/1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ С110-801 | ШТ. |  |  |  | 5.59 | 0.27 | 5.86 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 5.59 | 0.27 | 5.86 |
| 32. | Ц8-591-502 (61.01 / 35.49) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ Кф Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 694.89 | 6.95 | 1.60 | 20.86 | 1.09 | 723.79 |
|  |  |  | 0.01 | 6.95 К1=1.2 | 0.07 К1=1.2 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 7.24 |
| 33. | 5/30-30-4-1-1/20/В1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С510-803 | ШТ. |  |  |  | 8.27 |  | 8.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.27 |  | 8.27 |
| 34. | Ц8-591-902 (61.01 / 35.49) | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ Кф Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 807.82 | 6.95 | 1.60 | 26.76 | 1.37 | 842.90 |
|  |  |  | 0.06 | 48.47 К1=1.2 | 0.42 К1=1.2 | 0.10 | 1.61 | 0.08 | 50.58 |
| 35. | 5/30-30-4-1-2-2/42/1 | РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ РС16-317 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ. |  |  |  | 4.65 |  | 4.65 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 4.65 |  | 4.65 |
| 36. | 5/30-30-4-1-2-2/2981 | УЗЕЛ РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС16-525 | ШТ. |  |  |  | 4.00 | 0.19 | 4.19 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 4.00 | 0.19 | 4.19 |
| 37. | 5/30-30-4-1-5/2218 | КРЫШКА ПЯТИМЕСТНАЯ ЮЛИГ.735212.297 | ШТ. |  |  |  | 1.21 | 0.06 | 1.27 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1.21 | 0.06 | 1.27 |
| 38. | 5/20-40-4/3 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207 | ШТ. |  |  |  | 0.52 | 0.03 | 0.55 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 4.16 | 0.24 | 4.40 |
| 39. | Ц10-708-2 (39.37 / 32.65) | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ Кф Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | КОРОБКА | 16.63 | 0.05 |  | 4.63 | 0.22 | 21.53 |
|  |  |  | 2 | 33.26 К1=1.2 | 0.10 К1=1.2 |  | 9.26 | 0.44 | 43.06 |
| 40. | 5/20-40-4/5 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209 | ШТ. |  |  |  | 2.62 | 0.13 | 2.75 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 5.24 | 0.26 | 5.50 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 96 | 1 | 0 | 44 | 2 | 142 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 227 |  |
| Ж00000/34012 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Ц8-607-6 (61.01 / 35.49) | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА АРМСТРОНГ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4 Кф Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 4259.47 | 18.58 |  | 210.54 | 10.21 | 4 498.80 |
|  |  |  | 0.03 | 127.78 К1=1.2 | 0.56 К1=1.2 |  | 6.32 | 0.31 | 134.97 |
| 42. | 5/30-30-4-3-2/35898 | СВЕТИЛЬНИК ВСТРАЕВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО12 AGAT WGA ОР-34-115.02 | ШТ |  |  |  | 117.10 | 5.63 | 122.73 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 234.20 | 11.26 | 245.46 |
| 43. | 5/30-30-4-3-2/ДВО34 | СВЕТИЛЬНИК ВСТРАЕВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО12 AGAT WGA ОР-34-115.02 С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ | ШТ |  |  |  | 211.52 | 10.17 | 221.69 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 211.52 | 10.17 | 221.69 |
| 44. | Ц8-593-11 (61.01 / 35.49) | СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ Кф Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 1953.79 | 106.22 | 52.30 | 74.26 | 3.66 | 2 137.93 |
|  |  |  | 0.02 | 39.08 К1=1.2 | 2.12 К1=1.2 | 1.05 | 1.49 | 0.07 | 42.76 |
| 45. | 7/25-30/500/1 | ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ НЕ ВХОДИТЬ | ШТ. |  |  |  | 8.67 |  | 8.67 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 8.67 |  | 8.67 |
| 46. | 5/30-30-4-4-1/2 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б230-240-25 | ШТ. |  |  |  | 0.91 | 0.04 | 0.95 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 0.91 | 0.04 | 0.95 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 167 | 3 | 1 | 463 | 22 | 655 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 817 |  |
| Ж00000/34021 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБЫ, КОРОБА, ЛОТКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Ц8-904-1 (61.01 / 35.49) | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ Кф Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 655.22 | 16.73 | 0.35 | 185.65 | 9.01 | 866.61 |
|  |  |  | 0.237624 | 155.70 К1=1.2 | 3.98 К1=1.2 | 0.08 | 44.11 | 2.14 | 205.93 |
| 48. | 5/20-20-3-2/2 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ | М |  |  |  | 0.66 | 0.03 | 0.69 |
|  |  |  | 24 |  |  |  | 15.84 | 0.72 | 16.56 |
| 49. | Ц8-423-3 (61.01 / 35.49) | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 100 Х 60 ММ Кф Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 474.2 | 2.77 |  | 102.24 | 6.08 | 585.29 |
|  |  |  | 0.174757 | 82.87 К1=1.2 | 0.48 К1=1.2 |  | 17.87 | 1.06 | 102.28 |
| 50. | 5/20-20-1/15 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 100 Х 60 ММ | М |  |  |  | 12.13 | 0.58 | 12.71 |
|  |  |  | 18 |  |  |  | 218.34 | 10.44 | 228.78 |
| 51. | Ц8-574-1 (61.01 / 35.49) | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 Кф Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 359.32 | 0.54 | 0.32 | 136.09 | 6.82 | 502.77 |
|  |  |  | 0.24 | 86.24 К1=1.2 | 0.13 К1=1.2 | 0.08 | 32.66 | 1.64 | 120.67 |
| 52. | 5/20-30-1-2/30 | НАКОНЕЧНИК ТМЛ 6-6-4 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 4 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ | ШТ. |  |  |  | 0.46 | 0.02 | 0.48 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 2.76 | 0.12 | 2.88 |
| 53. | Ц8-574-2 (61.01 / 35.49) | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ ИЛИ ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 Кф Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ЖИЛ | 742.16 | 6.96 | 0.32 | 105.89 | 5.67 | 860.68 |
|  |  |  | 0.06 | 44.53 К1=1.2 | 0.42 К1=1.2 | 0.02 | 6.35 | 0.34 | 51.64 |
| 54. | 5/20-30-1-2/10 | НАКОНЕЧНИК ТМ 16-8-6 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 6 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ | ШТ. |  |  |  | 1.38 | 0.07 | 1.45 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 8.28 | 0.42 | 8.70 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 369 | 5 | 0 | 346 | 17 | 737 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 1094 |  |
| Ж00000/34090 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Е46-29-1 (83.83 / 45.82) | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 572.86 | 902.12 | 424.17 |  |  | 1 474.98 |
|  |  |  | 0.09 | 51.56 | 81.19 | 38.18 |  |  | 132.75 |
| 56. | Е46-74-1 (83.83 / 45.82) | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 222.13 | 10.80 |  |  |  | 232.93 |
|  |  |  | 0.24 | 53.31 | 2.59 |  |  |  | 55.90 |
| 57. | 1/10-170-2/20 | ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ | ДИСК |  |  |  | 26.92 | 1.90 | 28.82 |
|  |  |  | 0.18 |  |  |  | 4.85 | 0.34 | 5.19 |
| 58. | 1/10-170-10/130 | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ | ШТ. |  |  |  | 3.28 | 0.23 | 3.51 |
|  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.59 | 0.04 | 0.63 |
| 59. | Е46-33-3 (83.83 / 45.82) | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛ | 1273.29 | 15.51 | 10.35 | 240.87 | 22.58 | 1 552.25 |
|  |  |  | 0.0096 | 12.22 | 0.15 | 0.10 | 2.31 | 0.22 | 14.90 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 117 | 84 | 38 | 8 | 1 | 209 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 411 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 2140 | 128 | 50 | 3774 | 178 | 6221 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 1353 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 791 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 8365 |  |
| Cмета: 1679. 40. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж00000/36011 АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц8-911-1 (61.01 / 35.49) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2 ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ (ПРЯЖКАМИ) Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 459.32 | 36.89 | 11.82 | 10.55 | 0.52 | 507.28 |
|  |  |  | 0.127451 | 58.54 К1=1.2 | 4.70 К1=1.2 | 1.51 | 1.34 | 0.07 | 64.65 |
| 2. | 5/20-30-1-4/9 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.62 | 0.32 | 6.94 |
|  |  |  | 0.081569 |  |  |  | 0.54 | 0.03 | 0.57 |
| 3. | 5/20-30-3/40 | ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100 ШТ. |  |  |  | 312.00 | 15.01 | 327.01 |
|  |  |  | 0.165686 |  |  |  | 51.69 | 2.49 | 54.18 |
| 4. | 5/10-10-60-2-5-1-1/101 | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ(А)-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 Х 1,5 ММ2 | 1000 М |  |  |  | 3 074.46 | 147.88 | 3 222.34 |
|  |  |  | 0.013 |  |  |  | 39.97 | 1.92 | 41.89 |
| 5. | Ц8-912-1 (61.01 / 35.49) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 282.56 | 33.11 | 11.82 | 12.10 | 0.84 | 328.61 |
|  |  |  | 0.117647 | 33.24 К1=1.2 | 3.90 К1=1.2 | 1.39 | 1.42 | 0.10 | 38.66 |
| 6. | 5/20-30-3/22 | СКОБА К 144 У2 | 10 ШТ. |  |  |  | 7.90 | 0.38 | 8.28 |
|  |  |  | 0.117647 |  |  |  | 0.93 | 0.04 | 0.97 |
| 7. | 5/20-30-1-4/9 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.62 | 0.32 | 6.94 |
|  |  |  | 0.075294 |  |  |  | 0.50 | 0.02 | 0.52 |
| 8. | 5/10-10-80-6/11/1 | КАБЕЛЬ МАРКИ FTP CAT 5E 2 X 2 X 0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 2 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ | М |  |  |  | 0.96 | 0.05 | 1.01 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 11.52 | 0.60 | 12.12 |
| 9. | Ц8-144-3 (61.01 / 35.49) | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 Кф Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 343.99 |  |  | 14.85 | 1.05 | 359.89 |
|  |  |  | 0.16 | 55.04 К1=1.2 | К1=1.2 |  | 2.38 | 0.17 | 57.59 |
| 10. | Ц8-904-1 (61.01 / 35.49) | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ Кф Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 655.22 | 17.42 | 0.35 | 112.14 | 5.48 | 790.26 |
|  |  |  | 0.118812 | 77.85 К1=1.2 | 2.07 К1=1.2 | 0.04 | 13.32 | 0.65 | 93.89 |
| 11. | 5/20-20-3-2/1 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ | М |  |  |  | 0.47 | 0.02 | 0.49 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 5.64 | 0.24 | 5.88 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 225 | 11 | 3 | 129 | 6 | 371 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 139 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 591 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 225 | 11 | 3 | 129 | 6 | 371 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 139 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 591 |  |
| Cмета: 1679. 60. СЕТИ СВЯЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж00000/38072 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ц10-712-8 (39.37 / 32.65) | УСТАНОВКА НЕУПРАВЛЯЕМОГО КОММУТАТОРА Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 9.26 |  |  |  |  | 9.26 |
|  |  |  | 1 | 9.26 |  |  |  |  | 9.26 |
| 2. | 500-D-LINK6 Оборуд.подряд. | НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КОММУНАТОР С 6 ПОРТАМИ D-LINK6 DSS-100T-6P/A1A | ШТ |  |  |  | 121.67 | 2.43 | 124.10 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 121.67 | 2.43 | 124.10 |
| 3. | Ц8-591-902 (61.01 / 35.49) | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ Кф Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 807.82 | 6.95 | 1.60 | 26.76 | 1.37 | 842.90 |
|  |  |  | 0.02 | 16.16 К1=1.2 | 0.14 К1=1.2 | 0.03 | 0.54 | 0.03 | 16.87 |
| 4. | 5/30-30-4-1-2-2/42/2 | РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ РК18-006 КОМПЬЮТЕРНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ. |  |  |  | 4.65 |  | 4.65 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 9.30 |  | 9.30 |
| 5. | 5/20-40-4/1 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205 | ШТ. |  |  |  | 1.27 | 0.06 | 1.33 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2.54 | 0.12 | 2.66 |
| 6. | Ц10-137-1 (39.37 / 32.65) | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М Кф Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 ПЕРЕ | 515.14 |  |  |  |  | 515.14 |
|  |  |  | 0.05 | 25.76 К1=1.2 | К1=1.2 |  |  |  | 25.76 |
| 7. | 5/10-10-10-80-8/РС1 | КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР UTP RJ-45I (1М) | ШТ |  |  |  | 3.13 | 0.15 | 3.28 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 15.65 | 0.75 | 16.40 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 51 | 0 | 0 | 150 | 3 | 204 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 245 |  |
| Ж00000/38071 ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ. СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ц8-912-1 (61.01 / 35.49) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 282.56 | 7.50 | 5.08 | 12.10 | 0.84 | 303.00 |
|  |  |  | 0.833333 | 235.47 К1=1.2 | 6.25 К1=1.2 | 4.23 | 10.08 | 0.70 | 252.50 |
| 9. | 5/20-30-1-4/9 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.62 | 0.32 | 6.94 |
|  |  |  | 0.533333 |  |  |  | 3.53 | 0.17 | 3.70 |
| 10. | 5/20-30-3/22 | СКОБА К 144 У2 | 10 ШТ. |  |  |  | 7.90 | 0.38 | 8.28 |
|  |  |  | 0.833333 |  |  |  | 6.58 | 0.32 | 6.90 |
| 11. | 5/10-10-80-6/12 | КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP CAT 5E ZH НГ(C)-HF (ANC) 4 X 2 X 0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ | М |  |  |  | 1.74 | 0.08 | 1.82 |
|  |  |  | 85 |  |  |  | 147.90 | 6.80 | 154.70 |
| 12. | П0 | ТРУБЫ, КОРОБА, ЛОТКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ц8-904-1 (61.01 / 35.49) | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ Кф Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 655.22 | 16.73 | 0.35 | 115.54 | 5.64 | 793.13 |
|  |  |  | 0.19802 | 129.75 К1=1.2 | 3.31 К1=1.2 | 0.07 | 22.88 | 1.12 | 157.06 |
| 14. | 5/20-20-3-2/3 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ | М |  |  |  | 1.12 | 0.05 | 1.17 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 22.40 | 1.00 | 23.40 |
| 15. | Ц8-423-2 (61.01 / 35.49) | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 25 Х 25 ММ Кф Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 342.12 | 2.28 |  | 58.70 | 3.30 | 406.40 |
|  |  |  | 0.194175 | 66.43 К1=1.2 | 0.44 К1=1.2 |  | 11.40 | 0.64 | 78.91 |
| 16. | 5/20-20-1/5 | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 16 ММ | М |  |  |  | 1.41 | 0.07 | 1.48 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 28.20 | 1.40 | 29.60 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 432 | 10 | 4 | 253 | 12 | 707 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 266 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 1127 |  |
| Ж00000/29000 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Е46-29-3 (83.83 / 45.82) | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 723.94 | 1 159.65 | 545.26 |  |  | 1 883.59 |
|  |  |  | 0.03 | 21.72 | 34.79 | 16.36 |  |  | 56.51 |
| 18. | Е46-29-1 (83.83 / 45.82) | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 572.86 | 902.12 | 424.17 |  |  | 1 474.98 |
|  |  |  | 0.02 | 11.46 | 18.04 | 8.48 |  |  | 29.50 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 33 | 53 | 25 | 0 | 0 | 86 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 161 |  |
| Ж00000/38040 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ УС;С1;ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ц8-912-1 (61.01 / 35.49) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 282.56 | 7.50 | 5.08 | 12.10 | 0.84 | 303.00 |
|  |  |  | 0.098039 | 27.70 К1=1.2 | 0.74 К1=1.2 | 0.50 | 1.19 | 0.08 | 29.71 |
| 20. | 5/20-30-3/22 | СКОБА К 144 У2 | 10 ШТ. |  |  |  | 7.90 | 0.38 | 8.28 |
|  |  |  | 0.098039 |  |  |  | 0.77 | 0.04 | 0.81 |
| 21. | 5/20-30-1-4/9 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.62 | 0.32 | 6.94 |
|  |  |  | 0.062745 |  |  |  | 0.42 | 0.02 | 0.44 |
| 22. | 5/10-10-60-3/27 | КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 Х 0,5 ММ2 | 1000 М |  |  |  | 240.00 | 11.54 | 251.54 |
|  |  |  | 0.01 |  |  |  | 2.40 | 0.12 | 2.52 |
| 23. | Ц8-904-1 (61.01 / 35.49) | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ Кф Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 655.22 | 16.73 | 0.35 | 115.54 | 5.64 | 793.13 |
|  |  |  | 0.049505 | 32.44 К1=1.2 | 0.83 К1=1.2 | 0.02 | 5.72 | 0.28 | 39.27 |
| 24. | 5/20-20-3-2/3 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ | М |  |  |  | 1.12 | 0.05 | 1.17 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 5.60 | 0.25 | 5.85 |
| 25. | Ц10-69-1 (39.37 / 32.65) | КОРОБКИ ОПТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 5.87 | 0.07 |  | 0.25 | 0.02 | 6.21 |
|  |  |  | 2 | 11.74 К1=1.2 | 0.14 К1=1.2 |  | 0.50 | 0.04 | 12.42 |
| 26. | 5/60-20-2/КРС4 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ 4-Х КЛЕММНАЯ КРС-4 | ШТ. |  |  |  | 1.22 | 0.06 | 1.28 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 2.44 | 0.12 | 2.56 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 72 | 2 | 1 | 19 | 1 | 94 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 161 |  |
| Ж00000/38090 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Ц8-912-1 (61.01 / 35.49) | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ) Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 282.56 | 7.50 | 5.08 | 12.10 | 0.84 | 303.00 |
|  |  |  | 0.196078 | 55.40 К1=1.2 | 1.47 К1=1.2 | 1.00 | 2.37 | 0.16 | 59.40 |
| 28. | 5/20-30-1-4/9 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.62 | 0.32 | 6.94 |
|  |  |  | 0.12549 |  |  |  | 0.83 | 0.04 | 0.87 |
| 29. | 5/20-30-3/22 | СКОБА К 144 У2 | 10 ШТ. |  |  |  | 7.90 | 0.38 | 8.28 |
|  |  |  | 0.196078 |  |  |  | 1.55 | 0.07 | 1.62 |
| 30. | 5/10-10-80-6/12 | КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP CAT 5E ZH НГ(C)-HF (ANC) 4 X 2 X 0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ | М |  |  |  | 1.74 | 0.08 | 1.82 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 34.80 | 1.60 | 36.40 |
| 31. | Ц8-591-501 (61.01 / 35.49) | МОНТАЖ ВЫВОДА КАБЕЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ Кф Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 694.89 | 2.72 | 1.60 | 7.82 | 0.40 | 705.83 |
|  |  |  | 0.01 | 6.95 К1=1.2 | 0.03 К1=1.2 | 0.02 | 0.08 |  | 7.06 |
| 32. | 5/30-30-4/ВК001 | ВЫВОД КАБЕЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВК-001 | ШТ |  |  |  | 10.44 | 0.50 | 10.94 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 10.44 | 0.50 | 10.94 |
| 33. | Ц10-65-3 (39.37 / 32.65) | МОНТАЖ РАЗЪЕМОВ Кф Разряд 6 МK 1.2102 Ставка 4р 16.96 | 10 РАЗЪЕ | 3.45 |  |  |  |  | 3.45 |
|  |  |  | 0.2 | 0.69 К1=1.2 | К1=1.2 |  |  |  | 0.69 |
| 34. | 5/60-80-1-999/120 | АДАПТЕРЫ, РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ) (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12 | ШТ. |  |  |  | 2.84 | 0.14 | 2.98 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 5.68 | 0.28 | 5.96 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 63 | 2 | 1 | 56 | 3 | 123 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 185 |  |
| Ж00000/38012 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ц8-591-902 (61.01 / 35.49) | РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ Кф Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 807.82 | 6.95 | 1.60 | 26.76 | 1.37 | 842.90 |
|  |  |  | 0.01 | 8.08 К1=1.2 | 0.07 К1=1.2 | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 8.43 |
| 36. | 5/60-80-1-2/10 | РОЗЕТКА АБОНЕНТСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ПЮРК.468629.008-03 | ШТ. |  |  |  | 16.35 | 0.79 | 17.14 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 16.35 | 0.79 | 17.14 |
| 37. | Ц8-904-1 (61.01 / 35.49) | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ Кф Разряд 3.1 МK 0.8739 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 655.22 | 17.42 | 0.35 | 115.54 | 5.64 | 793.82 |
|  |  |  | 0.069307 | 45.41 К1=1.2 | 1.21 К1=1.2 | 0.02 | 8.01 | 0.39 | 55.02 |
| 38. | 5/20-20-3-2/3 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ | М |  |  |  | 1.12 | 0.05 | 1.17 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 7.84 | 0.35 | 8.19 |
| 39. | Е46-74-1 (83.83 / 45.82) | УСТРОЙСТВО ШТРАБ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 222.13 | 10.80 |  |  |  | 232.93 |
|  |  |  | 0.07 | 15.55 | 0.76 |  |  |  | 16.31 |
| 40. | Е46-33-3 (83.83 / 45.82) | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96 | М3 ЗАДЕЛ | 1273.29 | 15.51 | 10.35 | 240.87 | 22.58 | 1 552.25 |
|  |  |  | 0.025 | 31.83 | 0.39 | 0.26 | 6.02 | 0.56 | 38.80 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 101 | 2 | 0 | 38 | 2 | 144 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 257 |  |
| Ж00000/39000 ДЕМОНТАЖНЫЕ/МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Ц10-668-2 (39.37 / 32.65) | ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ Кф Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 14.1 | 0.03 |  |  |  | 14.13 |
|  |  |  | 2 | 28.20 К1=0.48 | 0.06 К1=0.48 |  |  |  | 28.26 |
| 42. | Ц10-668-2 (39.37 / 32.65) | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ Кф Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 35.24 | 0.08 |  | 1.07 | 0.05 | 36.44 |
|  |  |  | 2 | 70.48 К1=1.2 | 0.16 К1=1.2 |  | 2.14 | 0.10 | 72.88 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 172 |  |
| Ж00000/39000 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Ц10-668-2 (39.37 / 32.65) | ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ Кф Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 10.57 | 0.03 |  |  |  | 10.60 |
|  |  |  | 2 | 21.14 К1=0.36 | 0.06 К1=0.36 |  |  |  | 21.20 |
| 44. | Е67-6-1 (61.01 / 35.49) | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ Кф Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 182.44 | 0.52 | 0.35 |  |  | 182.96 |
|  |  |  | 0.1 | 18.24 К1=1.2 | 0.05 К1=1.2 | 0.04 |  |  | 18.29 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 890 | 69 | 31 | 518 | 21 | 1498 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 2381 |  |
| Cмета: 1680. 904. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ-АОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж00000/90000 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЦПНР02-01-031 (41.24 / 15.88) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 Кф Разряд 12.5 МK 1.8726 Ставка 4р 16.96 | СИСТЕМА | 300.32 |  |  |  |  | 300.32 |
|  |  |  | 1 | 300.32 К1=0.96 | К1=0.96 |  |  |  | 300.32 |
| 2. | ЦПНР02-01-032 (41.24 / 15.88) | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-31 Кф Разряд 12.5 МK 1.8726 Ставка 4р 16.96 | КАНАЛ | 144.52 |  |  |  |  | 144.52 |
|  |  |  | 1 | 144.52 К1=0.96 | К1=0.96 |  |  |  | 144.52 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 183 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 699 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 183 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 699 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 11672 | 775 | 359 | 19908 | 854 | 33223 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 8825 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 5097 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 47144 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена материала без НДС | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/10-10-5 Известь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-10-5/42 |  | ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000002 |  | 4 120.04 |  | 290.05 |  |
| 1/10-10-10 Портландцемент, шлакопортландцемент, цемент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-10-10/180 |  | МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕЗУСАДОЧНЫХ РАСШИРЯЮЩИХСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ С ВЫСОКОЙ ОДНОРОДНОСТЬЮ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.0012 |  | 1 151.60 | 1.38 | 81.07 | 0.10 |
| 1/10-80-30 Прочие неметаллорудные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-80-30/50 |  | ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.00146 |  | 2 175.00 | 3.18 | 153.12 | 0.23 |
| 1/10-110-50-5 Бруски и брусья обрезные хвойных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-5/85 |  | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА 01.06.2026 ОРБ |  | М3 |  | 0.00005 |  | 628.36 | 0.03 | 49.89 |  |
|  | 1/10-110-50-5/365 |  | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА 01.06.2026 ОРБ |  | М3 |  | 0.007266 |  | 313.35 | 2.28 | 22.06 | 0.16 |
| 1/10-110-50-15 Доски обрезные хвойных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-15/225 |  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА 01.06.2026 ОРБ |  | М3 |  | 0.001025 |  | 329.56 | 0.33 | 23.2 | 0.03 |
|  | 1/10-110-50-15/265 |  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2 СОРТА 01.06.2026 ОРБ |  | М3 |  | 0.001912 |  | 510.00 | 0.98 | 35.9 | 0.07 |
|  | 1/10-110-50-15/585 |  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА 01.06.2026 ОРБ |  | М3 |  | 0.00162 |  | 318.00 | 0.52 | 25.25 | 0.04 |
| 1/10-110-50-20 Доски необрезные хвойных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-20/665 |  | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА 01.06.2026 ОРБ |  | М3 |  | 0.00036 |  | 126.13 | 0.05 | 10.01 |  |
|  | 1/10-110-50-20/765 |  | ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 4 СОРТА 01.06.2026 ОРБ |  | М3 |  | 0.006228 |  | 120.85 | 0.75 | 8.51 | 0.05 |
| 1/10-115-5 Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-5/1190 |  | РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РПП-300 01.06.2026 ОРБ |  | М2 |  | 0.03 |  | 1.66 | 0.05 | 0.12 |  |
| 1/10-115-30-45 Воронки водосточные круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, диаметром от 100 мм до 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-115-30-45/10/1 |  | КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА С ГИДРОЗАТВОРОМ МСН 517-1 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 29.20 | 29.20 |  |  |
| 1/10-120-30-10 Плиты теплоизоляционные пенополистирольные теплоизоляционные вида А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-120-30-10/21 |  | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ППТ-35А (ППТ-35Н-А) 01.06.2026 ОРБ |  | М3 |  | 2.2 |  | 195.74 | 430.63 | 13.78 | 30.32 |
| 1/10-120-220-70 Сетки стеклянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-120-220-70/22 |  | СТЕКЛОСЕТКА ССШ-160(100) 01.06.2026 ОРБ |  | М2 |  | 22.3288 |  | 1.17 | 26.12 | 0.08 | 1.79 |
| 1/10-125-40 Покрытие поливинилхлоридное специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-125-40/8958 |  | ГОМОГЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА FORBO SFERA ELEMENT 01.06.2026 ОРБ |  | М2 |  | 25.63 |  | 52.33 | 1341.22 | 3.68 | 94.32 |
| 1/10-125-55 Комплектующие для рулонного гомогенного поливинилхлоридного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-125-55/5 |  | ШНУР СВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 40.456464 |  | 1.93 | 78.08 | 0.14 | 5.66 |
|  | 1/10-125-55/8960 |  | ПЛИНТУС РАДИУСНЫЙ ПВХ ПО ТИПУ RICO CANELURE 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ |  | 10 |  | 7.50 | 75.00 | 0.53 | 5.30 |
| 1/10-125-70 Плитки поливинилхлоридные для полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-125-70/37 |  | ПЛИТКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ ПОЛОВ COLOREX EC 615 Х 615 ММ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М2 |  | 2.89476 |  | 102.65 | 297.15 | 7.23 | 20.93 |
| 1/10-130-5 Мастики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-130-5/45 |  | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.00072 |  | 1 220.00 | 0.88 | 96.87 | 0.07 |
|  | 1/10-130-5/227 |  | МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ МАРКИ КН-2 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 11.395 |  | 14.85 | 169.22 | 1.05 | 11.96 |
| 1/10-130-15 Герметики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-130-15/107 |  | ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ 280 МЛ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 0.3 |  | 5.27 | 1.58 | 0.37 | 0.11 |
| 1/10-130-30 Смазки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-130-30/103 |  | СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж) 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000234 |  | 3 336.52 | 0.78 | 264.92 | 0.06 |
| 1/10-135-20 Газы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-135-20/35 |  | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000186 |  | 31 900.00 | 5.94 | 2 532.86 | 0.47 |
|  | 1/10-135-20/60 |  | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ 01.06.2026 ОРБ |  | М3 |  | 0.6036 |  | 0.75 | 0.46 | 0.06 | 0.04 |
| 1/10-140-40 Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-140-40/30 |  | ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/55 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.10648 |  | 5.18 | 0.55 | 0.41 | 0.04 |
|  | 1/10-140-40/45 |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 2 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000237 |  | 10 000.00 | 2.37 | 794 | 0.19 |
|  | 1/10-140-40/95 |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.00052 |  | 11 990.00 | 6.24 | 844.1 | 0.44 |
|  | 1/10-140-40/100 |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.001472 |  | 4 200.00 | 6.18 | 295.68 | 0.43 |
|  | 1/10-140-40/140 |  | ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 5 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000524 |  | 12 290.00 | 6.44 | 865.22 | 0.45 |
| 1/10-140-60-10 Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-140-60-10/16 |  | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000023 |  | 3 241.70 | 0.07 | 228.22 | 0.01 |
| 1/10-160-10 Пленки разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-160-10/190 |  | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М2 |  | 22.724 |  | 0.81 | 18.41 | 0.06 | 1.36 |
| 1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-160-20/15 |  | ВЕТОШЬ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 1.457664 |  | 3.64 | 5.31 | 0.26 | 0.37 |
|  | 1/10-160-20/35 |  | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | 10 М2 |  | 0.09344 |  | 53.82 | 5.03 | 3.79 | 0.35 |
| 1/10-170-2 Круги (диски) отрезные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-170-2/20 |  | ДИСК АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА ДИАМЕТРОМ 230 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ДИСК |  | 0.18 |  | 26.92 | 4.85 | 1.9 | 0.34 |
|  | 1/10-170-2/50 |  | КРУГ НА БАКЕЛИТЕ УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 125 Х 1,6 Х 22 ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 0.305347 |  | 0.69 | 0.21 | 0.05 | 0.01 |
| 1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-170-10/15 |  | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 0.07 |  | 1.77 | 0.12 | 0.12 |  |
|  | 1/10-170-10/25 |  | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 0.144113 |  | 12.92 | 1.86 | 0.91 | 0.13 |
|  | 1/10-170-10/35 |  | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 9,6-10,6 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 0.056225 |  | 7.15 | 0.40 | 0.5 | 0.03 |
|  | 1/10-170-10/45 |  | СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 0.144113 |  | 2.45 | 0.35 | 0.17 | 0.03 |
|  | 1/10-170-10/115 |  | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 3.36583 |  | 2.47 | 8.31 | 0.17 | 0.58 |
|  | 1/10-170-10/130 |  | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 160 (165) ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 0.18 |  | 3.28 | 0.59 | 0.23 | 0.04 |
|  | 1/10-170-10/135 |  | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 3.355536 |  | 4.77 | 16.01 | 0.34 | 1.12 |
|  | 1/10-170-10/145 |  | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 400 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 0.019714 |  | 5.57 | 0.11 | 0.39 | 0.01 |
|  | 1/10-170-10/165 |  | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1.25901 |  | 3.23 | 4.08 | 0.23 | 0.29 |
|  | 1/10-170-10/175 |  | СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 12 ММ, ДЛИНОЙ 210 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 0.338033 |  | 4.87 | 1.65 | 0.34 | 0.11 |
| 1/10-180-20 Круги и шкурки шлифовальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-180-20/57 |  | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х 6 Х 22 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1.035253 |  | 3.02 | 3.12 | 0.21 | 0.21 |
|  | 1/10-180-20/64 |  | КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 230 Х 6 Х 22 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 0.00484 |  | 4.63 | 0.02 | 0.37 |  |
|  | 1/10-180-20/113 |  | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | М2 |  | 2.751035 |  | 4.96 | 13.63 | 0.35 | 0.96 |
| 1/10-230 Материалы для отделочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230/ПОР1 |  | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОРОГ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 14.5 |  | 16.70 | 242.15 | 1.33 | 19.29 |
| 1/10-230-15 Грунтовки и составы грунтовочные дисперсионные и пастовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-15/200 |  | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 13.2768 |  | 2.70 | 35.85 | 0.19 | 2.52 |
|  | 1/10-230-15/545 |  | ГРУНТОВКА (КОНЦЕНТРАТ) ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ, ПОЛИМЕРНАЯ (П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) , ПРИМЕНЕНИЕ 1:1 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 9.88 |  | 4.53 | 44.76 | 0.32 | 3.16 |
| 1/10-230-35 Клеи и композиции клеевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-35/47 |  | ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 15.8392 |  | 5.51 | 87.28 | 0.39 | 6.18 |
|  | 1/10-230-35/275 |  | КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ 88 СА 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.015 |  | 28.38 | 0.43 | 2 | 0.03 |
|  | 1/10-230-35/999132 |  | КЛЕИ И КОМПОЗИЦИИ КЛЕЕВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 13 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.001438 |  | 28 796.70 | 41.41 | 2 027.29 | 2.92 |
| 1/10-230-40-10 Краски водно-дисперсионные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-40-10/15 |  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 17.9445 |  | 11.85 | 212.65 | 0.83 | 14.90 |
|  | 1/10-230-40-10/64 |  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ , БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 7.8715 |  | 2.42 | 19.05 | 0.17 | 1.34 |
| 1/10-230-40-20 Краски масляные, готовые к применению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-40-20/127 |  | КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000045 |  | 5 006.00 | 0.23 | 352.42 | 0.01 |
| 1/10-230-40-65 Пигменты и колеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-40-65/60 |  | СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.06092 |  | 12.50 | 0.76 | 0.88 | 0.06 |
| 1/10-230-45-5 Лаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-45-5/138 |  | ЛАК МЕЛАМИННЫЙ МЛ-92 ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000033 |  | 6 900.01 | 0.23 | 485.76 | 0.01 |
|  | 1/10-230-45-5/186 |  | ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.036 |  | 14.44 | 0.52 | 1.02 | 0.04 |
| 1/10-230-45-10 Эмали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-45-10/75 |  | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, БЕЛАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.01 |  | 8.14 | 0.08 | 0.57 | 0.01 |
|  | 1/10-230-45-10/165 |  | ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.787079 |  | 8.70 | 6.84 | 0.61 | 0.48 |
| 1/10-230-50-15 Растворители (разбавители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-50-15/22 |  | КСИЛОЛ 01.06.2026 ОРБ |  | Л |  | 0.11243 |  | 7.53 | 0.85 | 0.53 | 0.06 |
|  | 1/10-230-50-15/29 |  | ОЛИФА ОКСОЛЬ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.06092 |  | 7.33 | 0.45 | 0.52 | 0.03 |
|  | 1/10-230-50-15/31 |  | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.03756 |  | 6.70 | 0.25 | 0.47 | 0.01 |
|  | 1/10-230-50-15/39 |  | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.18 |  | 5.22 | 0.94 | 0.37 | 0.07 |
|  | 1/10-230-50-15/51 |  | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.326904 |  | 8.10 | 2.64 | 0.57 | 0.18 |
|  | 1/10-230-50-15/89 |  | СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.014947 |  | 5.86 | 0.09 | 0.41 | 0.01 |
|  | 1/10-230-50-15/93 |  | УАЙТ-СПИРИТ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.098638 |  | 4.63 | 0.46 | 0.33 | 0.03 |
| 1/10-230-55-5 Гипсовые вяжущие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-55-5/22 |  | ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ) 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.069781 |  | 319.94 | 22.33 | 45.24 | 3.15 |
| 1/10-230-55-7 Листы гипсокартонные обычные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-55-7/10/М1 |  | ЭКРАН КОРОБЧАТЫЙ ИЗ ЛАМИНИРОВАНОГО ПРОФИЛЯ MDF 2,1Х0,6Х0,15 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ |  | 1 |  | 108.33 | 108.33 | 7.63 | 7.63 |
|  | 1/10-230-55-7/15 |  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ (ГКЛ),С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М2 |  | 24.9639 |  | 3.79 | 94.61 | 0.27 | 6.74 |
| 1/10-230-55-13 Листы гипсоволокнистые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-55-13/11 |  | ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА (ЭП) ИЗ ЛИСТОВ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ВЛАГОСТОЙКИХ (ГВЛВ) ДЛИНОЙ 1200 ММ, ШИРИНОЙ 600 ММ, ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М2 |  | 20.1552 |  | 19.72 | 397.46 | 1.39 | 28.02 |
| 1/10-230-55-20 Комплектующие для гипсокартонных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-55-20/15 |  | ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП) 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 21.8153 |  | 0.26 | 5.67 | 0.02 | 0.44 |
|  | 1/10-230-55-20/111 |  | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ UD (ПН) 27 Х 28, 0,45 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 97.6066 |  | 1.37 | 133.72 | 0.1 | 9.76 |
|  | 1/10-230-55-20/130 |  | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ СD (ПП) 60 Х 27, 0,5 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 30.1366 |  | 1.87 | 56.36 | 0.13 | 3.92 |
|  | 1/10-230-55-20/145 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП) 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 54.6507 |  | 0.49 | 26.78 | 0.03 | 1.64 |
|  | 1/10-230-55-20/150 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП) 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 6.747 |  | 0.26 | 1.75 | 0.02 | 0.13 |
|  | 1/10-230-55-20/163 |  | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25Х25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,3 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 30 |  | 0.79 | 23.70 | 0.06 | 1.80 |
|  | 1/10-230-55-20/8947 |  | УГОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ НА КРАЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКИ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 4.8 |  | 4.76 | 22.85 | 0.34 | 1.63 |
| 1/10-230-60-30 Сухие смеси для стяжек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-60-30/19 |  | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС) ДЛЯ СТЯЖЕК, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М350, F75 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.3952 |  | 1 376.40 | 543.95 | 96.9 | 38.29 |
| 1/10-230-60-35 Сухие смеси для облицовочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-60-35/12 |  | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ГИПСОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), М50 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.988 |  | 0.54 | 0.53 | 0.04 | 0.04 |
| 1/10-230-60-40 Шпатлевки сухие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-60-40/10 |  | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 84.1 |  | 0.96 | 80.75 | 0.07 | 5.89 |
|  | 1/10-230-60-40/25 |  | ШПАТЛЕВКА СЕРАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ЦЕМЕНТНАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.009534 |  | 853.84 | 8.14 | 60.11 | 0.57 |
| 1/10-230-60-45-5 Штукатурные составы сухие защитно-отделочные для наружных и внутренних работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-60-45-5/195 |  | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М50 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.5756 |  | 261.25 | 150.38 | 36.94 | 21.26 |
| 1/10-230-60-55 Шпатлевки дисперсионные и пастовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-60-55/5 |  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕМАСЛЯНАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.001636 |  | 2 961.11 | 4.84 | 208.46 | 0.34 |
| 1/10-230-65-20-23 Плитки керамические для полов основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-65-20-23/138 |  | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОСНОВНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ (КЕРАМОГРАНИТ), РАЗМЕРОМ 500 Х 500 ММ, 497 Х 497 ММ, 503 Х 503 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М2 |  | 2.16 |  | 29.80 | 64.37 | 1.26 | 2.72 |
| 1/10-230-95 Прочие материалы для отделочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-95/130 |  | КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 ШТ. |  | 0.00864 |  | 7.40 | 0.06 | 0.52 |  |
| 1/10-235-3 Веревки, шпагаты, канаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-235-3/20 |  | КАБОЛКА 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.00012 |  | 10 038.47 | 1.20 | 706.71 | 0.08 |
|  | 1/10-235-3/47 |  | ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.45636 |  | 47.50 | 21.68 | 3.34 | 1.52 |
| 1/10-235-5 Изделия резиновые уплотняющие и изолирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-235-5/57 |  | ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ (ТМКЩ) 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.378 |  | 6.29 | 2.37 | 0.44 | 0.16 |
| 1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-235-20/681 |  | ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М) 01.06.2026 ОРБ |  | М2 |  | 4.767559 |  | 5.67 | 27.03 | 0.4 | 1.91 |
|  | 1/10-235-20/765 |  | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М 01.06.2026 ОРБ |  | РУЛОН |  | 0.053428 |  | 12.79 | 0.68 | 0.9 | 0.05 |
|  | 1/10-235-20/775 |  | ЛЕНТА БУМАЖНАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 39.685854 |  | 0.06 | 2.38 |  |  |
|  | 1/10-235-20/793 |  | ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | 10 М |  | 0.01638 |  | 0.91 | 0.02 | 0.06 |  |
| 1/10-240 Метизы и крепежные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240/8951 |  | ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО УГОЛКА 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ |  | 8 |  | 3.54 | 28.32 | 0.28 | 2.24 |
|  | 1/10-240/19094 |  | ОТБОЙНАЯ ДОСКА УГЛОВАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 4 |  | 51.70 | 206.80 | 4.1 | 16.40 |
| 1/10-240-10-10 Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-10-10/130 |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.00016 |  | 3 425.01 | 0.55 | 271.95 | 0.04 |
|  | 1/10-240-10-10/131 |  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000688 |  | 3 425.01 | 2.36 | 241.12 | 0.16 |
| 1/10-240-15 Винты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-15/36 |  | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х25 ММ ГОСТ 17473-80 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.0024 |  | 4.29 | 0.02 | 0.3 |  |
|  | 1/10-240-15/160 |  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 3,5 Х 25 ПО МЕТАЛЛУ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 ШТ. |  | 0.283374 |  | 6.65 | 1.88 | 0.47 | 0.13 |
| 1/10-240-20 Гайки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-20/1 |  | ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000197 |  | 4 430.03 | 0.88 | 311.87 | 0.06 |
|  | 1/10-240-20/10 |  | ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000008 |  | 4 245.00 | 0.03 | 298.85 |  |
|  | 1/10-240-20/153 |  | ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ С ФЛАНЦЕМ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ, ОЦИНКОВАННАЯ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ 5,8 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 ШТ. |  | 0.001571 |  | 71.73 | 0.11 | 5.05 | 0.01 |
| 1/10-240-25-35 Гвозди строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-25-35/210 |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 Х 50 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.069072 |  | 3.87 | 0.27 | 0.55 | 0.04 |
|  | 1/10-240-25-35/240 |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.194084 |  | 3.69 | 0.71 | 0.29 | 0.05 |
| 1/10-240-25-41 Гвозди строительные оцинкованные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-25-41/15 |  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.20414 |  | 4.07 | 0.83 | 0.29 | 0.06 |
| 1/10-240-30-22 Дюбели распорные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-30-22/5 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 10 Х 50 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 ШТ. |  | 0.001 |  | 29.51 | 0.03 | 2.08 |  |
|  | 1/10-240-30-22/9 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 12Х60 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 ШТ. |  | 0.004 |  | 48.26 | 0.19 | 3.4 | 0.01 |
|  | 1/10-240-30-22/21 |  | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8 Х 40 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 ШТ. |  | 0.004524 |  | 17.58 | 0.08 | 1.24 | 0.01 |
| 1/10-240-30-30 Дюбель-гвозди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-30-30/210 |  | ДЮБЕЛЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ 8 Х 120 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 ШТ. |  | 0.00105 |  | 264.00 | 0.28 | 18.59 | 0.02 |
|  | 1/10-240-30-30/354 |  | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | 100 ШТ. |  | 0.04 |  | 3.42 | 0.14 | 0.24 | 0.01 |
| 1/10-240-30-50 Дюбели с шурупами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-30-50/10 |  | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | 100 ШТ. |  | 1.95363 |  | 3.36 | 6.57 | 0.24 | 0.46 |
| 1/10-240-50-16 Шайбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-50-16/2 |  | ШАЙБЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.09824 |  | 5.90 | 0.58 | 0.42 | 0.04 |
|  | 1/10-240-50-16/7 |  | ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000004 |  | 7 591.70 | 0.03 | 534.46 |  |
|  | 1/10-240-50-16/44 |  | ШАЙБА ДИАМЕТРОМ 10 ММ, ПЛОСКАЯ, УСИЛЕННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | 100 ШТ. |  | 0.015714 |  | 16.00 | 0.25 | 1.13 | 0.02 |
| 1/10-240-55-10 Шурупы с полукруглой головкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-55-10/75 |  | ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5 Х 40 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000152 |  | 4 540.00 | 0.69 | 319.62 | 0.05 |
| 1/10-240-55-15 Шурупы с шестигранной головкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-55-15/101 |  | ШУРУПЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 6Х30 ММ, ОЦИНКОВАННЫЕ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 ШТ. |  | 0.23712 |  | 45.45 | 10.78 | 3.2 | 0.76 |
| 1/10-240-55-20 Шурупы-саморезы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-55-20/20 |  | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 3,5 Х 25 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 ШТ. |  | 0.626225 |  | 8.92 | 5.59 | 0.63 | 0.40 |
| 1/10-250-20-65 Прочие скобяные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-250-20-65/20 |  | СТОПОР ДВЕРНОЙ НАПОЛЬНЫЙ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 3.03 | 3.03 | 0.21 | 0.21 |
| 1/10-260-1-40 Сталь арматурная холоднодеформированная гладкая для железобетонных конструкций, класса S500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-1-40/3 |  | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S500, ДИАМЕТРОМ 6 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.013771 |  | 1 622.50 | 22.35 | 92.81 | 1.28 |
| 1/10-260-40-15 Прокат толстолистовой горячекатаный из стали углеродистой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-40-15/12 |  | ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНОЙ КРОМКОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245 ТОЛЩИНОЙ 9 - 12 ММ, ШИРИНОЙ 1500 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.0484 |  | 1 833.37 | 88.74 | 104.87 | 5.08 |
| 1/10-260-150-1 Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-150-1/121 |  | УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ С245, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.023664 |  | 2 051.13 | 48.54 | 117.32 | 2.78 |
| 1/10-260-170-4 Швеллеры горячекатаные из стали углеродистой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-170-4/18 |  | ШВЕЛЛЕРЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ N 40 ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ3СП, СТ3ПС 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000094 |  | 5 769.12 | 0.54 | 329.99 | 0.03 |
| 1/10-260-200 Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-200/12 |  | КАТАНКА ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДИАМЕТРОМ, 6,3 ММ 6,5 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.001452 |  | 1.53 |  | 0.09 |  |
| 1/10-260-210-1 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-210-1/71 |  | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 0,8 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.022 |  | 6.69 | 0.15 | 0.33 | 0.01 |
|  | 1/10-260-210-1/82 |  | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 1.413863 |  | 4.93 | 6.97 | 0.24 | 0.33 |
| 1/10-260-380 Сетки металлические проволочные тканые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-380/2 |  | СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ 01.06.2026 ОРБ |  | М2 |  | 3.188824 |  | 10.65 | 33.96 | 0.65 | 2.07 |
| 1/10-260-500-5 Поковки строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-500-5/5 |  | ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,6 КГ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.00035 |  | 5 960.00 | 2.09 | 293.23 | 0.10 |
| 1/10-280-10 Моющие средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-280-10/20 |  | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 0.005 |  | 0.76 |  | 0.05 |  |
| 1/10-280-20 Материалы разного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-280-20/40 |  | ВОДА 01.06.2026 ОРБ |  | М3 |  | 1.021703 |  | 3.40 | 3.46 |  |  |
| 1/25-400-2 Болты для систем и сооружений связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/25-400-2/20 |  | БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ПО КЛАССУ ПРОЧНОСТИ 10.9 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000021 |  | 20 939.77 | 0.44 | 1 662.62 | 0.03 |
| 1/55-50-10 Эмали антикоррозийные и химически стойкие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/55-50-10/90 |  | ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-811К, СИНЯЯ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.00019 |  | 13 050.00 | 2.48 | 918.72 | 0.17 |
| 1/55-50-20 Лаки, краски, герметики антикоррозионные и химически стойкие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/55-50-20/10 |  | КРАСКА-ЭМАЛЬ БТ-177, СЕРЕБРИСТАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.00009 |  | 10 136.53 | 0.91 | 713.61 | 0.06 |
| 1/55-50-25 Грунтовки и составы грунтовочные антикоррозионные и химически стойкие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/55-50-25/55 |  | ГРУНТОВКА ГФ-021, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.284104 |  | 6.57 | 1.87 | 0.52 | 0.15 |
| 1/55-50-30 Порошки, композиции и смазки для антикоррозионной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/55-50-30/20 |  | ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.188369 |  | 25.83 | 4.87 | 1.82 | 0.35 |
| 2/ Строительные изделия и конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/10-10 Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/10-10/20 |  | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 12 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.002873 |  | 2 538.09 | 7.29 | 124.87 | 0.36 |
| 2/10-45 Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой для армирования железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/10-45/10 |  | ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000589 |  | 2 753.11 | 1.62 | 135.45 | 0.08 |
| 2/20-20-15-20 Двери стальные прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/20-20-15-20/0408/ДЗ1 |  | ДВЕРИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ ДЗ-ТMR-Р-21-10-1,0 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ |  | 1 |  | 3 748.00 | 3748.00 | 74.96 | 74.96 |
|  | 2/20-20-15-20/21795/СТ1 |  | СТАВНИ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ СРЗ-ТMR-Р-1,0-17-23-19-23 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ |  | 1 |  | 4 724.00 | 4724.00 | 94.48 | 94.48 |
| 2/50-30-30 Детали деревянные профильные разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/50-30-30/40 |  | ДЕТАЛИ ПОГОНАЖНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ШТАПИКИ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 4 |  | 3.30 | 13.20 | 0.23 | 0.92 |
| 2/50-35-10 Щиты деревянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2/50-35-10/5 |  | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М2 |  | 0.1558 |  | 30.08 | 4.69 | 2.39 | 0.37 |
| 3/ Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/1-30-30-10 Воздуховоды гибкие алюминиевые неизолированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/1-30-30-10/40 |  | ВОЗДУХОВОДЫ ГИБКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОЛУЖЕСТКИЕ (БЕСКАРКАСНЫЕ), ДИАМЕТРОМ 160 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 3 |  | 56.41 | 169.23 | 3.13 | 9.39 |
| 3/1-50 Воздухораспределители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/1-50/1577 |  | ДИФФУЗОР КРУГЛЫЙ ПРИТОЧНЫЙ DVS160 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ |  | 2 |  | 35.23 | 70.46 | 1.96 | 3.92 |
| 3/1-150-10-110 Решетки регулируемые алюминиевые однорядные, с горизонтальными поворотными жалюзи, с полимерным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/1-150-10-110/60/1 |  | РЕШЕТКИ КРУГЛАЯ ALU-160 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 35.00 | 35.00 |  |  |
|  | 3/1-150-10-110/150 |  | РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОВОРОТНЫМИ ЖАЛЮЗИ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 400 Х 100 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 20.88 | 20.88 | 1.16 | 1.16 |
| 3/2-80-10-30-10 Радиаторы отопительные стальные панельные однорядные без конвектора (тип 10) с боковым подключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/2-80-10-30-10/245 |  | РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ БЕЗ КОНВЕКТОРА (ТИП 10), ВЫСОТОЙ H=500 ММ, ДЛИНОЙ L=2000 ММ, С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ, ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ, ЗАГЛУШКОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ 01.06.2026 ОРБ |  | КОМПЛ. |  | 1 |  | 133.50 | 133.50 | 7.41 | 7.41 |
| 3/3-40-20-60 Клапаны регулирующие терморегулятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/3-40-20-60/30 |  | ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ, ТИП К 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 8.90 | 8.90 | 0.49 | 0.49 |
|  | 3/3-40-20-60/50 |  | КЛАПАНЫ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ПРЯМЫЕ (ОСЕВЫЕ) 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 27.71 | 27.71 | 1.54 | 1.54 |
| 3/3-40-50-10 Клапаны балансировочные ручной регулировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/3-40-50-10/14/1 |  | ВЕНТИЛЬ ОТСЕЧНОЙ ДИАМЕТРОМ 15 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 63.41 | 63.41 |  |  |
| 3/3-50-80-30 Краны шаровые муфтовые угловые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/3-50-80-30/10 |  | КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ УГЛОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 2 |  | 12.06 | 24.12 | 0.67 | 1.34 |
| 3/4-80-10-999 Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые (код материала по проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/4-80-10-999/360 |  | УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 01.06.2026 ОРБ |  | КОМПЛ. |  | 1 |  | 90.54 | 90.54 | 5.02 | 5.02 |
| 3/4-130-10 Сифоны пластмассовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/4-130-10/40 |  | СИФОН ДВУХОБОРОТНЫЙ, ПЛАСТМАССОВЫЙ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 18.56 | 18.56 | 1.03 | 1.03 |
| 3/4-140-20 Смесители для умывальников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/4-140-20/30 |  | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ЦА НАСТОЛЬНЫЕ, С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, С АЭРАТОРОМ 01.06.2026 ОРБ |  | КОМПЛ. |  | 1 |  | 43.28 | 43.28 | 2.4 | 2.40 |
| 3/4-160-10 Крепления для умывальников, унитазов, моек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/4-160-10/10 |  | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ 01.06.2026 ОРБ |  | КОМПЛ. |  | 1 |  | 1.63 | 1.63 | 0.09 | 0.09 |
| 3/6-80-10 Гибкие подводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/6-80-10/10 |  | ГИБКИЕ ПОДВОДКИ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 2 |  | 7.74 | 15.48 | 0.43 | 0.86 |
| 3/7-10-60-20 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/7-10-60-20/10 |  | УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 2 |  | 15.72 | 31.44 | 0.87 | 1.74 |
| 3/10-10-10 Кронштейны для крепления радиаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/10-10-10/43689 |  | ЛЮЧОК С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ НИППЕЛЕМ ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 2 |  | 65.04 | 130.08 | 3.61 | 7.22 |
| 3/10-10-20-30 Хомуты для крепления труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/10-10-20-30/20 |  | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 4 |  | 1.28 | 5.12 | 0.07 | 0.28 |
|  | 3/10-10-20-30/60 |  | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 1.71 | 1.71 | 0.09 | 0.09 |
| 3/10-10-20-40 Подвески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/10-10-20-40/10 |  | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-8 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 0.635711 |  | 1.86 | 1.18 | 0.1 | 0.06 |
|  | 3/10-10-20-40/20 |  | ПОДВЕСКА РЕЗЬБОВАЯ ПР-10 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 0.4 |  | 2.75 | 1.11 | 0.15 | 0.07 |
| 3/10-10-20-50 Планки, шайбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/10-10-20-50/10 |  | ПЛАНКА ПУ-8,10,12 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 4 |  | 3.92 | 15.68 | 0.22 | 0.88 |
| 3/13-10-10 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/13-10-10/10 |  | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 8 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.00028 |  | 6 403.73 | 1.79 | 355.41 | 0.10 |
|  | 3/13-10-10/50 |  | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.00466 |  | 5 371.07 | 25.03 | 298.09 | 1.39 |
| 3/13-50-10 Дюбель-втулка и втулка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/13-50-10/10 |  | ДЮБЕЛЬ-ВТУЛКА ДВ-8-12 ПЛАСТМАССОВАЯ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 ШТ. |  | 0.011 |  | 135.19 | 1.49 | 7.5 | 0.10 |
|  | 3/13-50-10/20 |  | ВТУЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КПУ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 ШТ. |  | 0.001 |  | 153.66 | 0.15 | 8.53 | 0.01 |
| 4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/1-4-10-20-10 Бетоны нормального веса (смеси готовые к употреблению) с крупностью заполнителя 10 мм и менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-4-10-20-10/30 |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА В7,5 01.06.2026 ОРБ |  | М3 |  | 0.035984 |  | 124.34 | 4.47 | 14.14 | 0.51 |
| 4/1-4-10-20-40 Бетоны нормального веса (смеси готовые к употреблению) с крупностью заполнителя 20-40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-4-10-20-40/60 |  | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ, КЛАССА С16/20 (В20) 01.06.2026 ОРБ |  | М3 |  | 0.5702 |  | 174.08 | 99.26 | 13.54 | 7.72 |
| 4/1-4-20-20-10-20 Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/10 |  | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100 01.06.2026 ОРБ |  | М3 |  | 1.00806 |  | 129.43 | 130.47 | 14.72 | 14.83 |
| 5/ Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/10-10-10-10-1 Кабели силовые на напряжение 0,66 кВ с медными жилами не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/10-10-10-10-1/17/1 |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(A)-LS 3 Х 6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 М |  | 0.009 |  | 8 450.02 | 76.05 | 406.45 | 3.66 |
|  | 5/10-10-10-10-1/19/1 |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 3 Х 16-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66КВ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 М |  | 0.07 |  | 21 655.01 | 1515.85 | 1 041.61 | 72.91 |
|  | 5/10-10-10-10-1/31/1 |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(A)-LS 5 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 М |  | 0.005 |  | 5 872.03 | 29.36 | 282.44 | 1.41 |
|  | 5/10-10-10-10-1/101 |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 2 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ДВУМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 М |  | 0.015 |  | 1 388.35 | 20.83 | 66.78 | 1.00 |
|  | 5/10-10-10-10-1/121 |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 М |  | 0.073 |  | 1 842.01 | 134.47 | 88.6 | 6.47 |
|  | 5/10-10-10-10-1/122 |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 М |  | 0.018 |  | 2 883.76 | 51.91 | 138.71 | 2.50 |
| 5/10-10-10-10-5 Кабели силовые огнестойкие на напряжение 0,66кВ с медными жилами с низким дымо- и газовыделением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/10-10-10-10-5/60/1 |  | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-LS 4 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧЕТЫРЬМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 М |  | 0.009 |  | 3 723.13 | 33.51 |  |  |
| 5/10-10-10-80-8 Раздел не найден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/10-10-10-80-8/РС1 |  | КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР UTP RJ-45I (1М) 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ |  | 5 |  | 3.13 | 15.65 | 0.15 | 0.75 |
| 5/10-10-60-2-5-1-1 Кабели контрольные с медными жилами не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/10-10-60-2-5-1-1/101 |  | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ(А)-LS С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 4 Х 1,5 ММ2 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 М |  | 0.013 |  | 3 074.46 | 39.97 | 147.88 | 1.92 |
| 5/10-10-60-3 Кабели для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/10-10-60-3/27 |  | КАБЕЛЬ С ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КСВВ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 Х 0,5 ММ2 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 М |  | 0.01 |  | 240.00 | 2.40 | 11.54 | 0.12 |
| 5/10-10-70-1 Кабели для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/10-10-70-1/14 |  | КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2 Х 0,75 ММ2 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 М |  | 0.012 |  | 1 695.00 | 20.34 | 81.53 | 0.98 |
| 5/10-10-80-6 Кабели связи симметричные, комбинированные для цифровых систем передачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/10-10-80-6/11/1 |  | КАБЕЛЬ МАРКИ FTP CAT 5E 2 X 2 X 0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 2 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 12 |  | 0.96 | 11.52 | 0.05 | 0.60 |
|  | 5/10-10-80-6/12 |  | КАБЕЛЬ МАРКИ U/UTP CAT 5E ZH НГ(C)-HF (ANC) 4 X 2 X 0,52 , СОДЕРЖАЩИЙ 4 ПАРЫ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МЕДНЫХ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 0,52 ММ В В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙПРОКЛАДКЕ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 105 |  | 1.74 | 182.70 | 0.08 | 8.40 |
| 5/10-20-60-2 Провода для электрических установок с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/10-20-60-2/19 |  | ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ ПВ3 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 М |  | 0.00105 |  | 1 150.00 | 1.21 | 55.32 | 0.06 |
| 5/10-20-60-7-1 Провода с медными жилами не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/10-20-60-7-1/76 |  | ПРОВОД СИЛОВОЙ УСТАНОВОЧНЫЙ МАРКИ ПУГВНГ(А)-LS 1 Х 6 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 М |  | 0.027 |  | 2 505.00 | 67.64 | 120.49 | 3.25 |
| 5/20-20-1 Кабель-каналы и аксессуары к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-20-1/5 |  | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 25 Х 16 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 20 |  | 1.41 | 28.20 | 0.07 | 1.40 |
|  | 5/20-20-1/15 |  | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗ ПВХ ПРЯМОЙ 100 Х 60 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 18 |  | 12.13 | 218.34 | 0.58 | 10.44 |
| 5/20-20-3-2 Трубы гофрированные поливинилхлоридные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-20-3-2/1 |  | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 12 |  | 0.47 | 5.64 | 0.02 | 0.24 |
|  | 5/20-20-3-2/2 |  | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 24 |  | 0.66 | 15.84 | 0.03 | 0.72 |
|  | 5/20-20-3-2/3 |  | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 32 |  | 1.12 | 35.84 | 0.05 | 1.60 |
| 5/20-20-3-4 Трубки электроизоляционные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-20-3-4/10 |  | ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.136178 |  | 16.22 | 2.22 | 0.78 | 0.10 |
| 5/20-30-1-2 Наконечники кабельные медные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-1-2/10 |  | НАКОНЕЧНИК ТМ 16-8-6 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 6 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 6 |  | 1.38 | 8.28 | 0.07 | 0.42 |
|  | 5/20-30-1-2/30 |  | НАКОНЕЧНИК ТМЛ 6-6-4 ГЛУХОЙ НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, С ОТВЕРСТИЕМ ПОД КОНТАКТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТРОМ 6 ММ, С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ ХВОСТИКА 4 ММ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ МЕДИ, ЛУЖЕНЫЙ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 6 |  | 0.46 | 2.76 | 0.02 | 0.12 |
| 5/20-30-1-4 Сжимы и зажимы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-1-4/4 |  | ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 871 М У3 01.06.2026 ОРБ |  | 100 ШТ. |  | 0.027 |  | 1 105.00 | 29.84 | 53.15 | 1.44 |
|  | 5/20-30-1-4/9 |  | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1 01.06.2026 ОРБ |  | 100 ШТ. |  | 2.192941 |  | 6.62 | 14.53 | 0.32 | 0.69 |
| 5/20-30-2 Материалы для систем молниезащиты и заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-2/1 |  | ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 6 |  | 6.39 | 38.34 | 0.31 | 1.86 |
| 5/20-30-3 Материалы для подвески и крепления кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-3/1 |  | ЗАКРЕП ТМ-2 01.06.2026 ОРБ |  | 100 ШТ. |  | 0.153725 |  | 1.15 | 0.18 | 0.06 | 0.01 |
|  | 5/20-30-3/2 |  | КНОПКА К227 УХЛ2 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 ШТ. |  | 0.019371 |  | 120.00 | 2.33 | 5.77 | 0.11 |
|  | 5/20-30-3/20 |  | СКОБА К 142 У2 01.06.2026 ОРБ |  | 10 ШТ. |  | 6.73268 |  | 7.49 | 50.43 | 0.36 | 2.43 |
|  | 5/20-30-3/22 |  | СКОБА К 144 У2 01.06.2026 ОРБ |  | 10 ШТ. |  | 2.431372 |  | 7.90 | 19.20 | 0.38 | 0.92 |
|  | 5/20-30-3/40 |  | ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ 01.06.2026 ОРБ |  | 100 ШТ. |  | 2.435181 |  | 312.00 | 759.77 | 15.01 | 36.55 |
|  | 5/20-30-3/42 |  | ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2 01.06.2026 ОРБ |  | 100 М |  | 0.071442 |  | 70.00 | 5.01 | 3.37 | 0.24 |
| 5/20-30-4 Материалы для герметизации кабелей, муфт и кабельных проходок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-4/2 |  | ВТУЛКА В22 УХЛ2 01.06.2026 ОРБ |  | 100 ШТ. |  | 0.121188 |  | 10.51 | 1.26 | 0.51 | 0.06 |
|  | 5/20-30-4/3 |  | ВТУЛКА В28 УХЛ2 01.06.2026 ОРБ |  | 100 ШТ. |  | 0.093137 |  | 13.00 | 1.22 | 0.63 | 0.06 |
| 5/20-30-5 Материалы для маркировки кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-5/1 |  | БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5 01.06.2026 ОРБ |  | 100 ШТ. |  | 0.306 |  | 10.60 | 3.24 | 0.51 | 0.15 |
|  | 5/20-30-5/2 |  | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 01.06.2026 ОРБ |  | 100 ШТ. |  | 0.307129 |  | 7.76 | 2.38 | 0.37 | 0.10 |
|  | 5/20-30-5/3 |  | БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5 01.06.2026 ОРБ |  | 1000 ШТ. |  | 0.012 |  | 62.32 | 0.75 | 3 | 0.04 |
| 5/20-40-2 Патрубки для ввода проводов и кабелей в оболочку электротехнических изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-40-2/1 |  | ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3 01.06.2026 ОРБ |  | 10 ШТ. |  | 0.427723 |  | 38.95 | 16.66 | 1.87 | 0.80 |
| 5/20-40-3 Заглушки для закрывания торцов труб и других конструктивных отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-40-3/1 |  | ЗАГЛУШКА У469 01.06.2026 ОРБ |  | 10 ШТ. |  | 0.554456 |  | 3.40 | 1.89 | 0.16 | 0.09 |
| 5/20-40-4 Коробки электромонтажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-40-4/1 |  | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КМ-205 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 2 |  | 1.27 | 2.54 | 0.06 | 0.12 |
|  | 5/20-40-4/3 |  | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 8 |  | 0.52 | 4.16 | 0.03 | 0.24 |
|  | 5/20-40-4/5 |  | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 2 |  | 2.62 | 5.24 | 0.13 | 0.26 |
| 5/30-30-4 Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-30-4/ВК001 |  | ВЫВОД КАБЕЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВК-001 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ |  | 1 |  | 10.44 | 10.44 | 0.5 | 0.50 |
| 5/30-30-4-1-1 Выключатели, переключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-30-4-1-1/5/1 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ С110-801 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 5.59 | 5.59 | 0.27 | 0.27 |
|  | 5/30-30-4-1-1/20/В1 |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ С510-803 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 8.27 | 8.27 |  |  |
| 5/30-30-4-1-2-2 Розетки скрытой установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-30-4-1-2-2/42/1 |  | РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ РС16-317 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 4.65 | 4.65 |  |  |
|  | 5/30-30-4-1-2-2/42/2 |  | РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ РК18-006 КОМПЬЮТЕРНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 2 |  | 4.65 | 9.30 |  |  |
|  | 5/30-30-4-1-2-2/2981 |  | УЗЕЛ РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РС16-525 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 4.00 | 4.00 | 0.19 | 0.19 |
| 5/30-30-4-1-5 Другие электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-30-4-1-5/2218 |  | КРЫШКА ПЯТИМЕСТНАЯ ЮЛИГ.735212.297 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 1.21 | 1.21 | 0.06 | 0.06 |
| 5/30-30-4-3-2 Светильники со светодиодными лампами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-30-4-3-2/ДВО34 |  | СВЕТИЛЬНИК ВСТРАЕВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО12 "AGAT WGA" ОР-34-115.02 С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ |  | 1 |  | 211.52 | 211.52 | 10.17 | 10.17 |
|  | 5/30-30-4-3-2/35898 |  | СВЕТИЛЬНИК ВСТРАЕВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО12 "AGAT WGA" ОР-34-115.02 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ |  | 2 |  | 117.10 | 234.20 | 5.63 | 11.26 |
| 5/30-30-4-4-1 Лампы накаливания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-30-4-4-1/2 |  | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б230-240-25 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 0.91 | 0.91 | 0.04 | 0.04 |
| 5/30-40-2 Электроизоляционные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-40-2/21 |  | ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.0152 |  | 53.66 | 0.82 | 2.58 | 0.04 |
| 5/50-70-2 Припои оловянно-свинцовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/50-70-2/2 |  | ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000047 |  | 283 793.78 | 13.34 | 13 650.48 | 0.64 |
|  | 5/50-70-2/6 |  | ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.000019 |  | 158 148.00 | 3.00 | 7 606.92 | 0.14 |
|  | 5/50-70-2/7 |  | ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.037176 |  | 158.15 | 5.88 | 7.61 | 0.29 |
| 5/50-70-3 Прочие припои |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/50-70-3/7 |  | КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО СОРТА 01.06.2026 ОРБ |  | КГ |  | 0.026796 |  | 49.00 | 1.32 | 2.36 | 0.06 |
| 5/60-20-2 Коробки для абонентской связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/60-20-2/КРС4 |  | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ 4-Х КЛЕММНАЯ КРС-4 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 2 |  | 1.22 | 2.44 | 0.06 | 0.12 |
| 5/60-80-1-2 Розетки оптические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/60-80-1-2/10 |  | РОЗЕТКА АБОНЕНТСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ПЮРК.468629.008-03 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 16.35 | 16.35 | 0.79 | 0.79 |
| 5/60-80-1-999 Адаптеры, розетки, разъемы (коннекторы) (код материала по проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/60-80-1-999/120 |  | АДАПТЕРЫ, РОЗЕТКИ, РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ) (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 2 |  | 2.84 | 5.68 | 0.14 | 0.28 |
| 5/90-10 Дюбели для крепления электромонтажных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/90-10/2 |  | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3 01.06.2026 ОРБ |  | 10 ШТ. |  | 7.32 |  | 7.50 | 54.90 | 0.36 | 2.64 |
|  | 5/90-10/3 |  | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3 01.06.2026 ОРБ |  | 10 ШТ. |  | 8.567 |  | 0.85 | 7.29 | 0.04 | 0.34 |
|  | 5/90-10/4 |  | ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 01.06.2026 ОРБ |  | 10 ШТ. |  | 46.532094 |  | 0.90 | 41.85 | 0.04 | 1.85 |
| 6/ Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/10-20-10-10 Контргайки чугунные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10-20-10-10/10 |  | КОНТРГАЙКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | 10 ШТ. |  | 0.00112 |  | 2.92 |  | 0.12 |  |
| 6/10-20-10-40 Муфты прямые чугунные короткие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10-20-10-40/10 |  | МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | 10 ШТ. |  | 0.00224 |  | 5.77 | 0.02 | 0.24 |  |
| 6/10-20-50-10 Муфты надвижные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10-20-50-10/10 |  | МУФТЫ НАДВИЖНЫЕ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 14.42 | 14.42 | 0.59 | 0.59 |
| 6/10-20-50-30 Тройники косые канализационные из чугуна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10-20-50-30/10 |  | ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 60 ГРАДУСОВ ДИАМЕТРОМ 50Х50 ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 32.57 | 32.57 | 1.33 | 1.33 |
| 6/10-20-50-40 Заглушки чугунные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10-20-50-40/10 |  | ЗАГЛУШКИ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 16.08 | 16.08 | 0.66 | 0.66 |
| 6/20-20-10 Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/20-20-10/10 |  | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 6.053352 |  | 2.39 | 14.47 | 0.1 | 0.61 |
| 6/20-20-20 Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/20-20-20/10 |  | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 0.0042 |  | 2.73 | 0.02 | 0.11 |  |
| 6/20-30-20 Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/20-30-20/11 |  | ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОБЫКНОВЕННАЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 0.8 |  | 5.58 | 4.46 | 0.23 | 0.18 |
| 6/40-25-2 Трубы из полипропилена канализационные с раструбом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/40-25-2/1 |  | ТРУБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С РАСТРУБОМ НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ И НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,8 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | М |  | 1 |  | 3.17 | 3.17 | 0.13 | 0.13 |
| 6/40-80-20-7 Другие детали для трубопроводов из полипропиленовых труб для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/40-80-20-7/3 |  | ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | 10 ШТ. |  | 0.168 |  | 0.89 | 0.14 | 0.04 |  |
| 6/40-80-30-1 Тройники к трубам канализационным из полипропилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/40-80-30-1/5 |  | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110/50 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 0.54 |  | 3.47 | 1.87 | 0.14 | 0.08 |
| 6/40-80-30-2 Отводы к трубам канализационным из полипропилена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/40-80-30-2/4 |  | ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1.4 |  | 0.67 | 0.94 | 0.03 | 0.04 |
|  | 6/40-80-30-2/5 |  | ОТВОД ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) С УГЛОМ 87 ГРАДУСОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 0.33 |  | 2.53 | 0.83 | 0.1 | 0.03 |
| 7/ Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7/25-30 Катафоты, фонари |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7/25-30/500/1 |  | ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ "НЕ ВХОДИТЬ" 01.06.2026 ОРБ |  | ШТ. |  | 1 |  | 8.67 | 8.67 |  |  |
| 8/ Строительные отходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8/1 Возвращаемые материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8/1/580 |  | МЕТАЛЛОЛОМ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.609 |  |  |  |  |  |
|  | 8/1/580/ВЕНТ |  | МЕТАЛЛОЛОМ 01.06.2026 ОРБ |  | Т |  | 0.1377 |  | 461.00 | 63.48 |  |  |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19514 |  | 841 |
| Свалка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С9999900ЕТПЕР1 Раздел не найден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С9999900ЕТПЕР1 Раздел не найден |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С9999900ЕТПЕР1 |  | СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ СМЕШАНЫХ ОТХОДОВ . . |  | Т |  | 0.654 |  | 19.50 | 12.75 |  |  |
| ИТОГО Свалка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19527 |  | 841 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М010201 |  | ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т |  | МАШ.-Ч | 0.067647 |  | 1.35 |  | 0.09 |  |  |
|  | М010410 |  | ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80) КВТ (Л. С.) |  | МАШ.-Ч | 0.067647 |  | 41.12 |  | 2.79 | 16.96 | 1.15 |
|  | М020130 |  | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т |  | МАШ.-Ч | 0.018 |  | 49.98 |  | 0.90 | 20.52 | 0.37 |
|  | М021104 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 16 Т |  | МАШ.-Ч | 0.085294 |  | 60.80 |  | 5.19 | 20.52 | 1.75 |
|  | М021143 |  | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т |  | МАШ.-Ч | 0.018 |  | 60.50 |  | 1.09 | 20.52 | 0.37 |
|  | М030305 |  | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т) |  | МАШ.-Ч | 0.549 |  | 1.50 |  | 0.82 |  |  |
|  | М030401 |  | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т) |  | МАШ.-Ч | 0.739741 |  | 0.81 |  | 0.61 |  |  |
|  | М030402 |  | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) |  | МАШ.-Ч | 1.16254 |  | 1.27 |  | 1.49 |  |  |
|  | М030403 |  | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т) |  | МАШ.-Ч | 0.16 |  | 2.88 |  | 0.46 |  |  |
|  | М030404 |  | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т) |  | МАШ.Ч | 0.69792 |  | 4.10 |  | 2.87 |  |  |
|  | М031110 |  | ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т |  | МАШ.-Ч | 0.308918 |  | 19.14 |  | 5.92 | 14.58 | 4.50 |
|  | М031811 |  | ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т |  | МАШ.-Ч | 0.085008 |  | 53.36 |  | 4.54 | 16.96 | 1.44 |
|  | М040502 |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) |  | МАШ.-Ч | 6.50234 |  | 4.56 |  | 29.65 |  |  |
|  | М040504 |  | АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ |  | МАШ.Ч | 1.59582 |  | 0.40 |  | 0.63 |  |  |
|  | М041000 |  | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А |  | МАШ.-Ч | 0.128938 |  | 8.24 |  | 1.06 |  |  |
|  | М041400 |  | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГРАДУСОВ |  | МАШ.-Ч | 0.009874 |  | 4.57 |  | 0.05 |  |  |
|  | М042900 |  | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) |  | МАШ.Ч | 0.03808 |  | 1.12 |  | 0.04 |  |  |
|  | М050101 |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2 М3/МИН |  | МАШ.-Ч | 2.516052 |  | 35.37 |  | 88.98 | 16.96 | 42.68 |
|  | М050102 |  | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН |  | МАШ.-Ч | 10.624848 |  | 35.51 |  | 377.28 | 16.96 | 180.19 |
|  | М110102 |  | БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 |  | МАШ.-Ч | 0.117816 |  | 0.40 |  | 0.05 |  |  |
|  | М110907 |  | ВИБРАТОРЫ |  | МАШ.-Ч | 1.98576 |  | 0.96 |  | 1.91 |  |  |
|  | М110920 |  | РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч |  | МАШ.-Ч | 4.14432 |  | 18.01 |  | 74.64 | 14.58 | 60.42 |
|  | М111100 |  | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ |  | МАШ.-Ч | 0.117816 |  | 1.47 |  | 0.17 |  |  |
|  | М134041 |  | ШУРУПОВЕРТ |  | МАШ.-Ч | 15.548593 |  | 0.95 |  | 14.78 |  |  |
|  | М330201 |  | МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  | МАШ.Ч | 0.083304 |  | 0.57 |  | 0.05 |  |  |
|  | М330301 |  | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  | МАШ.-Ч | 4.878862 |  | 0.91 |  | 4.44 |  |  |
|  | М330302 |  | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ |  | МАШ.Ч | 0.064438 |  | 1.05 |  | 0.06 |  |  |
|  | М330805 |  | МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) |  | МАШ.-Ч | 12.958452 |  | 0.55 |  | 7.12 |  |  |
|  | М331101 |  | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА) |  | МАШ.-Ч | 0.137448 |  | 0.19 |  | 0.03 |  |  |
|  | М331305 |  | ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ |  | МАШ.-Ч | 0.481356 |  | 3.32 |  | 1.60 |  |  |
|  | М331451 |  | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  | МАШ.Ч | 34.49043 |  | 0.87 |  | 29.99 |  |  |
|  | М331615 |  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  | МАШ.Ч | 11.324458 |  | 0.33 |  | 3.75 |  |  |
|  | М331617 |  | СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  | МАШ.-Ч | 4.425339 |  | 21.54 |  | 95.35 | 14.58 | 64.52 |
|  | М331620 |  | ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК |  | МАШ.-Ч | 1.075717 |  | 0.56 |  | 0.61 |  |  |
|  | М340101 |  | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ |  | МАШ.-Ч | 0.1258 |  | 2.52 |  | 0.32 |  |  |
|  | М350451 |  | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ |  | МАШ.-Ч | 1.53936 |  | 0.39 |  | 0.60 |  |  |
|  | М351302 |  | ЭЛЕКТРОФЕН |  | МАШ.-Ч | 1.975248 |  | 6.28 |  | 12.40 |  |  |
|  | М351307 |  | НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА |  | МАШ.Ч | 0.4224 |  | 0.74 |  | 0.31 |  |  |
|  | М400001 |  | АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т |  | МАШ.-Ч | 0.05448 |  | 35.29 |  | 1.93 | 18.69 | 1.02 |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775 |  | 358 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775 |  | 358 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 ИЮHЯ 2026 | в ценах выполнения работ на ИЮЛЬ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮHЯ 2026 – ИЮЛЬ 2026 составляет 1.01082916 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 657,98 | 657,98 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 22,32 | 22,32 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 680,30 | 680,30 |
|  | Заработная плата | 1 | 11 672,02 | 11 798,42 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 775,15 | 783,55 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 358,53 | 362,42 |
|  | Mатериалы |  | 19 488,35 | 19 699,40 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 19 488,35 | 19 699,40 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 846,08 | 855,25 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 841,39 | 850,50 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  | 4,69 | 4,75 |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 32 781,60 | 33 136,62 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 8 824,54 | 8 920,10 |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 5 097,08 | 5 152,27 |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 46 703,22 | 47 208,99 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 4 090,39 | 4 134,69 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 4 090,39 | 4 134,69 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 50 793,61 | 51 343,68 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 50 793,61 | 51 343,68 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 50 793,61 | 51 343,68 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 50 793,61 | 51 343,68 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,01082916 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 51343,66 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 50 793,61 | 51 343,66 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 50 793,61 | 51 343,66 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 10 158,72 | 10 268,73 |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 60 952,33 | 61 612,39 |
| 20 | Сумма прописью Шестьдесят одна тысяча шестьсот двенадцать руб. 39 коп. |  |  |  |  |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |