Утверждаю

Главный врач МГКЦД

______________Е.В. Коваленко

«___»___________2026 г.

Заявка на закупку диагностических реагентов к автоматическому биохимическому анализатору.

Заказчик: учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии».

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии», г. Минск |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220089 г. Минск, ул. Прилукская,46а |
| УНП | 100123896 |
| Адрес электронной почты | info@kvd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.kvd.by |

1.Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

2.Сведения о государственной закупке:

| ЛОТ№1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки | Диагностические реагенты к биохимическому анализатору |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 56 700 тестов |
| Срок поставки реагентов | 06.2026-07.2026 |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

| ЛОТ№2 - только для субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей предлагаемого товара |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки | Диагностические реагенты к биохимическому анализатору |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 6 300 тестов |
| Срок поставки реагентов | 06.2026-07.2026 |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты для определения активности АЛТ в сыворотке крови человека | тест | 5 400 |
| 1.2 | Реагенты для определения активности АСТ в сыворотке крови человека | тест | 5 400 |
| 1.3 | Реагенты для определения активности общей креатинкиназы в сыворотке крови человека | тест | 1 300 |
| 1.4 | Реагенты для определения активности креатинкиназы СК-МВ в сыворотке крови человека + контроли и калибраторы | тест | 300 |
| 1.5 | Реагенты для определения активности ЩФ в сыворотке крови человека | тест | 5 400 |
| 1.6 | Реагенты для определения активности амилазы в сыворотке крови | тест | 500 |
| 1.7 | Реагенты для определения активности ЛДГ в сыворотке крови человека | тест | 600 |
| 1.8 | Реагенты для определения активности ГГТП в сыворотке крови человека | тест | 700 |
| 1.9 | Реагенты для определения концентрации глюкозы в сыворотке крови человека | тест | 5 400 |
| 1.10 | Реагенты для определения концентрации общего белка в сыворотке крови человека | тест | 5 400 |
| 1.11 | Реагенты для определения концентрации альбумина в сыворотке крови человека | тест | 400 |
| 1.12 | Реагенты для определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови | тест | 5 400 |
| 1.13 | Реагенты для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови | тест | 500 |
| 1.14 | Реагенты для определения концентрации мочевины в сыворотке крови человека | тест | 5 400 |
| 1.15 | Реагенты для определения концентрации креатинина в сыворотке крови человека | тест | 5 400 |
| 1.16 | Реагенты для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови человека | тест | 400 |
| 1.17 | Реагенты для определения концентрации триглицеридов в сыворотке крови человека | тест | 400 |
| 1.18 | Реагенты для определения концентрации холестерина в сыворотке крови человека | тест | 5 400 |
| 1.19 | Реагенты для определения концентрации ЛПВП в сыворотке крови человека | тест | 400 |
| 1.20 | Реагенты для определения концентрации магния в сыворотке крови человека | тест | 400 |
| 1.21 | Реагенты для определения концентрации кальция в сыворотке крови человека | тест | 600 |
| 1.22 | Реагенты для определения концентрации фосфора в сыворотке крови человека | тест | 400 |
| 1.23 | Реагенты для определения концентрации железа в сыворотке крови человека | тест | 600 |

- Технические характеристики.

2.1. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом биохимическом анализаторе BS300, Mindray, Китай.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1. срок годности на дату поставки не менее 80% от даты производства.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики

(заведующий лабораторией) РРЛ

по диагностики сифилиса                                                            Ю.В.Гусакова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                    Т.С.Шабловская

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     А.А.Самец

Приложение № 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты для определения активности АЛТ в сыворотке крови человека | тест | 600 |
| 1.2 | Реагенты для определения активности АСТ в сыворотке крови человека | тест | 600 |
| 1.3 | Реагенты для определения активности общей креатинкиназы в сыворотке крови человека | тест | 200 |
| 1.4 | Реагенты для определения активности креатинкиназы СК-МВ в сыворотке крови человека + контроли и калибраторы | тест | 100 |
| 1.5 | Реагенты для определения активности ЩФ в сыворотке крови человека | тест | 600 |
| 1.6 | Реагенты для определения активности амилазы в сыворотке крови | тест | 100 |
| 1.7 | Реагенты для определения активности ЛДГ в сыворотке крови человека | тест | 100 |
| 1.8 | Реагенты для определения активности ГГТП в сыворотке крови человека | тест | 100 |
| 1.9 | Реагенты для определения концентрации глюкозы в сыворотке крови человека | тест | 600 |
| 1.10 | Реагенты для определения концентрации общего белка в сыворотке крови человека | тест | 600 |
| 1.11 | Реагенты для определения концентрации альбумина в сыворотке крови человека | тест | 100 |
| 1.12 | Реагенты для определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови | тест | 600 |
| 1.13 | Реагенты для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови | тест | 100 |
| 1.14 | Реагенты для определения концентрации мочевины в сыворотке крови человека | тест | 600 |
| 1.15 | Реагенты для определения концентрации креатинина в сыворотке крови человека | тест | 600 |
| 1.16 | Реагенты для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови человека | тест | 100 |
| 1.17 | Реагенты для определения концентрации триглицеридов в сыворотке крови человека | тест | 100 |
| 1.18 | Реагенты для определения концентрации холестерина в сыворотке крови человека | тест | 600 |
| 1.19 | Реагенты для определения концентрации ЛПВП в сыворотке крови человека | тест | 100 |
| 1.20 | Реагенты для определения концентрации магния в сыворотке крови человека | тест | 100 |
| 1.21 | Реагенты для определения концентрации кальция в сыворотке крови человека | тест | 100 |
| 1.22 | Реагенты для определения концентрации фосфора в сыворотке крови человека | тест | 100 |
| 1.23 | Реагенты для определения концентрации железа в сыворотке крови человека | тест | 100 |

- Технические характеристики.

2.1. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом биохимическом анализаторе BS300, Mindray, Китай.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1. срок годности на дату поставки не менее 80% от даты производства.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики

(заведующий лабораторией) РРЛ

по диагностики сифилиса                                                            Ю.В.Гусакова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                    Т.С.Шабловская

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     А.А.Самец