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	Комитет по здравоохранению
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٭
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УНН 100513577  ОКПО 37408552




*************************************************************************************************************************

___17.06.2026___ № 24-7/____________ 

На № ___________ ад _____________
Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница» просит выслать в наш адрес коммерческое предложение для определения предельной стоимости предмета закупки: 
Экспресс-тесты для иммунохраматографического качественного анализа образцов кала для УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» на 2026.
Лот 1

	  № п/п
	
	Наименование реагента
	Технические характеристики
	 кол-во

	1.
	
	Одношаговый иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения   антигена Giardia lamblia в образцах кала человека 
	1.  Иммунохроматографический метод;

2.Состав теста:

тест-кассета (планшет)

пробирка-капельница с буферным раствором;

3.Тест-кассета (планшет) упакована в герметичную упаковку.
	100 тестов



	
	                                      Лот2

	1.
	
	Одношаговый иммунохроматографический экспресс-тест для качественного  определения  антигена  криптоспоридии     в образцах кала человека 
	1.  Иммунохроматографический метод;

2.Состав теста:

тест-кассета (планшет)

пробирка-капельница с буферным раствором;

3.Тест-кассета (планшет) упакована в герметичную упаковку.
	20 тестов


2.Технические требования.

2.1.Реагенты и расходные материалы должны соответствовать паспорту качества.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1 Срок годности поставляемого товара на момент поставки должен быть не менее чем по 31.12.2026 года. (товар должен быть пригоден к использованию включительно по 31 декабря 2026 года)
	21.10.60.600


Просим предоставить предложения в срок по 19.06.2026 года. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
 Убедительная просьба в коммерческом предложении указать стоимость с НДС и страну-производителя, условия оплаты, срок и условия поставки!!!
 С уважением, специалист по организации закупок Минкевич Антонина.
тел./факс 8-017-365-54-96, тел. 8-017-390-95-58, 8-029-870-94-66.
e-mail: аntonina_gdikb@mail.ru
,
