
				
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
17.06.2026
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 
«Услуги по ремонту медицинского оборудования 6»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1-6) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 18.06.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- условия оплаты;
- предполагаемые сроки оказания услуги;
- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- общую стоимость услуги; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

	Место оказания услуги
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной или на территории Исполнителя 

	Предполагаемые сроки оказания услуги
	По лоту №1 – в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора 
По лоту №2 – в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора 
По лоту №3 – в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора 
По лоту №4 – в течение 10 календарных дней с момента подписания договора 
По лоту №5 – в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора 
По лоту №7 – в течение 90 календарных дней с момента подписания договора 

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок:                                                                              Н.В. Костечко   

Приложение 1 к заявке
1. Состав (комплектация) оборудования или товара:
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Зав. №
	Инв. №

	1.
	Анализатора мочи
	U С-3500
	16328
	


Перечень работ:
- Замена модуля измерения удельной плотности;
- Проверка работоспособности
Перечень запасных частей:
	№ п/п
	наименование
	количество

	1
	Обновлённая проточная ячейка/FC FOR UC #3500
	1 шт



2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.
Гарантия на работы и запасные части не менее 3-х месяцев.
3.Требования к участнику.
Требования к участникам предъявляются согласно;
Приложение 2 к заявке
1. Состав (комплектация) оборудования или товара:
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Зав. №
	Инв. №

	1.
	Анализатор морфологии клеток крови
	DM-96
	31594
	00020662

	Перечень работ:
ремонт платы, с последующей настройкой положений основных узлов и механизмов, яркости светового потока и усиления цифровой камеры;
переустановка программного обеспечения, с созданием новой базы данных



[bookmark: bookmark4]2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.
Гарантия на работы и запасные части не менее 3-х месяцев.
3.Требования к участнику.
Требования к участникам предъявляются согласно:
Приложение 3 к заявке
1.Состав (комплектация) оборудования или товара:
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Зав. №
	Инв. №

	1.
	Амплификатор нуклеиновых кислот
	GeneTouch ТС-
E-48DA
	BYQ607104F.-413
BYQ609701E-124
	01351382

	Перечень работ:
Замена ремкомплекта модуля нагрева правого температурного блока с Пельтье;
Проверка корректной работы температурного блока
	элементами

	Перечень запасных частей:
	

	№ п/п
	наименование
	количество

	1
	Ремкомплект модуля нагрева с элементами Пельтье
	1 шт



Приложение 4 к заявке
1. Состав (комплектация) оборудования или товара;
	№ п/п
	Наименование
	Модель
	Инв. №
	Зав. №

	1
	Аппарат	рентгеновский
маммографический цифровой
	Senographe Essential
	01377625
	683158BU0


Перечень работ: ремонт рабочей станции iCAD

[bookmark: bookmark2]Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.
Гарантия на выполненные работы и запасные части - 3 месяца.
Приложение 5 к заявке
1. Состав (комплектация) оборудования или товара:
	№ п/п
	Наименование, производитель
	Тип, марка
	Зав. №
	Инв. №

	1.
	Томограф рентгеновский компьютерный	с принадлежностями
	Aquilion Lightning (TSX-036A)
	4СС18X2143
	01378300


Перечень работ: ремонт (переустановка программного обеспечения).
Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.
Гарантия на работы не менее 3 месяцев.
Приложение 6 к заявке

Состав (комплектация) оборудования или товара:
	№ п/п
	Наименование
	Модель
	Инв. №
	Зав. №

	1.
	Томограф	магнитно
резонансный
	Optima MR 450wl.5T
	01377620
	HM15O3

	Перечень работ: ремонт магнитно-резонансного томографа с заменой блока контроля работы внешнего мотора и панелей управления на магните(In room Display Converter) и панель управления магнитом правая (Operator Control Panel Assembly Right)

	Перечень запасных частей:

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1.1
	Блок контроля работы внешнего мотора и панелей управления на магните(1п room Display Converter)
	1 шт.

	1.2
	Панель управления магнитом правая (Operator Control Panel Assembly Right)
	1 шт.


2,2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.
Гарантия на работы и запасные части - не менее 3 месяцев.


