О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

17.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Услуги по ремонту медицинского оборудования 6»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1-6) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 18.06.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- условия оплаты;

- предполагаемые сроки оказания услуги;

- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей;

- общую стоимость услуги;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место оказания услуги | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной или на территории Исполнителя |
| --- | --- |
| Предполагаемые сроки оказания услуги | По лоту №1 – в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора По лоту №2 – в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора По лоту №3 – в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора По лоту №4 – в течение 10 календарных дней с момента подписания договора По лоту №5 – в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора По лоту №7 – в течение 90 календарных дней с момента подписания договора |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок:                                                                              Н.В. Костечко

Приложение 1 к заявке

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализатора мочи | U С-3500 | 16328 |  |

Перечень работ:

- Замена модуля измерения удельной плотности;

- Проверка работоспособности

Перечень запасных частей:

| № п/п | наименование | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обновлённая проточная ячейка/FC FOR UC #3500 | 1 шт |

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на работы и запасные части не менее 3-х месяцев.

3.Требования к участнику.

Требования к участникам предъявляются согласно;

Приложение 2 к заявке

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализатор морфологии клеток крови | DM-96 | 31594 | 00020662 |
| Перечень работ: ремонт платы, с последующей настройкой положений основных узлов и механизмов, яркости светового потока и усиления цифровой камеры; переустановка программного обеспечения, с созданием новой базы данных |  |  |  |  |

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на работы и запасные части не менее 3-х месяцев.

3.Требования к участнику.

Требования к участникам предъявляются согласно:

Приложение 3 к заявке

1.Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амплификатор нуклеиновых кислот | GeneTouch ТС- E-48DA | BYQ607104F.-413 BYQ609701E-124 | 01351382 |
| Перечень работ: Замена ремкомплекта модуля нагрева правого температурного блока с Пельтье; Проверка корректной работы температурного блока |  |  |  | элементами |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | наименование |  |  | количество |
| 1 | Ремкомплект модуля нагрева с элементами Пельтье |  |  | 1 шт |

Приложение 4 к заявке

1. Состав (комплектация) оборудования или товара;

| № п/п | Наименование | Модель | Инв. № | Зав. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой | Senographe Essential | 01377625 | 683158BU0 |

Перечень работ: ремонт рабочей станции iCAD

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части - 3 месяца.

Приложение 5 к заявке

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование, производитель | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Томограф рентгеновский компьютерный с принадлежностями | Aquilion Lightning (TSX-036A) | 4СС18X2143 | 01378300 |

Перечень работ: ремонт (переустановка программного обеспечения).

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на работы не менее 3 месяцев.

Приложение 6 к заявке

Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Модель | Инв. № | Зав. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Томограф магнитно резонансный | Optima MR 450wl.5T | 01377620 | HM15O3 |
| Перечень работ: ремонт магнитно-резонансного томографа с заменой блока контроля работы внешнего мотора и панелей управления на магните(In room Display Converter) и панель управления магнитом правая (Operator Control Panel Assembly Right) |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  | Количество |
| 1.1 | Блок контроля работы внешнего мотора и панелей управления на магните(1п room Display Converter) |  |  | 1 шт. |
| 1.2 | Панель управления магнитом правая (Operator Control Panel Assembly Right) |  |  | 1 шт. |

2,2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на работы и запасные части - не менее 3 месяцев.