УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Кассета для мультифильтрата Fresenius Medical Care (состоящая из артериальной, венозной и магистрали фильтрата Multifiltrate Cassete) |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.530 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Оборудование гемодиализное |
| Необходимое количество и единица измерения | 4 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Назначение: для перфузии крови через гемофильтр и перфузии фильтрата Состав комплекта/упаковки (набора): две кровопроводящие магистрали (артериальная и венозная) Состав комплекта/упаковки (набора): система для фильтрата Материал товара: медицинский поливинилхлорид Описание: силиконовые вставки под роликовый насос Совместимость: набор для CVVHDF Совместимость: с аппаратом multiFiltrate Fresenius Medical Care |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Мешок для фильтрата 10 л Fresenius Medical Care или аналог |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.530 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Оборудование гемодиализное |
| Необходимое количество и единица измерения | 4 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Материал товара: ПВХ Описание: полый мешок Объем: 10000 мл Назначение: для сбора фильтрата Совместимость: с аппаратом multiFilrate Fresenius Medical Care |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Плазмафильтр Fresenius Medical Care PlasmaFlux P2dry или аналог |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.530 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Оборудование гемодиализное |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Стерильность: стерильно Площадь : 0,6 м² Упаковка: индивидуальная Объём наполнения: 60-70 мл Описание: фильтр проницаем для веществ с молекулярной массой до 1000000 Дальтон Описание: совместим с кровяными магистралями аппаратов типа "искусственная почка" или "низкопоточной почечной заместительной терапии" |
| Лот № 4 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор для автоматического переливания крови АТ-1 Avto для аппарата CATS Fresenius |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.530 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Оборудование гемодиализное |
| Необходимое количество и единица измерения | 160 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; Кардиохирургия (искусственное кровообращение); |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Совместимость: аппаратом CATS Fresenius Предназначение: для проведения сепарации крови и аутотрансфузии Состав комплекта/упаковки (набора): сепарационная камера, система магистралей и мешков |
| Лот № 5 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор для автоматического переливания крови АТ-3 для аппарата CATS Fresenius |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.530 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Оборудование гемодиализное |
| Необходимое количество и единица измерения | 150 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Совместимость: аппаратом CATS Fresenius Предназначение: для проведения сепарации крови и аутотрансфузии Состав комплекта/упаковки (набора): сепарационная камера, система магистралей с датчиками определения уровней гематокрита, набор мешков |
| Лот № 6 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Всасывающая магистраль ATS для аппарата СATS Fresenius |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.530 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Оборудование гемодиализное |
| Необходимое количество и единица измерения | 370 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Совместимость: с аппаратом СATS Fresenius Предназначение: двухпросветная магистраль для сбора раневой крови с гепариновым звеном Коннектор: аэрированный остроконечный коннектор для подключения антикоагулянта Описание: ловушка воздуха Описание: роликовый зажим Коннектор: для стандартного наконечника отсоса (для наконечников отсоса с диаметром от 8,5 до 9,5 мм) |
| Лот № 7 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Резервуар ATP120 для аппарата CATS Fresenius |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.530 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Оборудование гемодиализное |
| Необходимое количество и единица измерения | 370 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Описание: вакуумный резервуар для сбора крови с фильтром 120 мкм Описание: твердая крышка с креплением к резервуару Индикатор: индикатор уровня наполнения Описание: воронка для подсоединения аутотрансфузионного набора AT1 Описание: вакуумный адаптер для подсоединения вакуумной системы или аспирационного блока (приспособление для подсоединения гибкой магистрали 1/4) Описание: выход под остроконечный коннектор для подсоединения трансфузионного набора Описание: два резьбовых соединения для подключения засасывающей магистрали |

Составители:

Врач-хирург (заведующий)_____________________ Кухарчик М.С.