Приложение № 1

к договору строительного подряда

от __ ________ 2026г. №_______

Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г.Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий Г.В.Меркуль

(должность) (подпись) (инициалы,фамилия)

« » 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованна в соответствии с приказом от 05.01.2026 №1-5/1 (изм. от 21.01.2026 №1-5/17) в составе:

| председателя комиссии: | Начальник УЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Зам начальника УЦХО | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Государственное учреждение образования «Средняя школа №93 г.Минска В.В.Коваленка», ул. Героев 120-й Дивизии, 27А Установлено, что по предписанию УП «Минскводоканал» от 11.03.2026 №27-2-7/6659, необходимо произвести дооснащение приборов учета расхода холодной воды устройствами дистанционного съема показаний в количестве 2 шт. Работы и объёмы необходимо выполнить согласно примерного (укрупненного) перечня видов ремонтных работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: в соответствии с локальной сметой

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Дата начала разработки сметной документации: 1 июня 2026г.

Дата начала выполнения строительных, специальных и монтажных: дата заключения договора

Продолжительность выполнения строительных, специальных и монтажных: 2 рабочих дня с даты заключения договора

| председателя комиссии: | Начальник УЦХО | И.С.Бугакова |
| --- | --- | --- |
| членов комиссии: | Зам начальника УЦХО | Ю.М.Заграбский |
|  | Инженер | Д.С.Голушко |
|  | Инженер | О.И.Дубина |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № пп | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Установка электронных блоков дистанционной передачи показаний счетчиков | ШТ. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Составил | Заместитель начальника УЦХО |  |  |  | Ю.М.Заграбский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _____ » _________________ 20 ___ г.