|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |

Локальная смета

| Наименование объекта | Текущий ремонт (дооснащение) счетчиков холодного водоснабжения приборами дистанционного съёма показаний в государственном учреждении образования «Средняя школа №93 г.Минска В.В.Коваленка», ул.Героев 120-й Дивизии, 27А |
| --- | --- |
| Заказчик | Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г. Минска" |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮHЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 Раздел сметы (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е16-61-1 (67 / 49.78) | Установка электронных блоков дистанционной передачи показаний счетчиков Разряд 5.1 МK 1.1127 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 17.14 |  |  | 0.07 |  | 17.21 |
|  |  |  | 2 | 34.28 |  |  | 0.14 |  | 34.42 |
| 2. | 3/8-999/360-1 | Устройства дистанционной передачи показаний счетчиков воды | компл. |  |  |  | 750.00 | 59.55 | 809.55 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 1500.00 | 119.10 | 1619.10 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 1500.14 | 119.10 | 1653.52 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 22.97 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 17.06 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 1693.55 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 1500.14 | 119.10 | 1653.52 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 22.97 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 17.06 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 1693.55 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 34.28 | 0.00 | 0.00 | 1500.14 | 119.10 | 1653.52 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 22.97 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 17.06 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 1693.55 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения |  | Количество |  | Цена материала без НДС | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/10-130-15 Герметики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-130-15/107 |  | Герметик силиконовый 280 мл 01.09.2025 ОРБ |  | шт. |  | 0.0144 |  | 6.56 | 0.10 | 7.94% |  |
| 1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-160-20/15 |  | Ветошь 01.09.2025 ОРБ |  | кг |  | 0.02 |  | 2.45 | 0.04 | 7.94% |  |
| 3/ Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/8-999 Приборы для регулирования, измерения и учета (код материала по проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/8-999/360-1 |  | Устройства дистанционной передачи показаний счетчиков воды . . |  | компл. |  | 2 |  | 750.00 | 1500.00 | 7.94% | 119.10 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.14 |  | 119.10 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500.14 |  | 119.10 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа |  | Стоимость механизма | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 ИЮHЯ 2026 | в ценах выполнения работ на ИЮHЬ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮHЯ 2026 – ИЮHЬ 2026 составляет 1.009 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 2,42 | 2,42 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  |  |  |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 2,42 | 2,42 |
|  | Заработная плата | 1 | 34,28 | 34,59 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 |  |  |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 |  |  |
|  | Mатериалы |  | 1 500,14 | 1 513,64 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 1 500,14 | 1 513,64 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 119,10 | 120,17 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 119,10 | 120,17 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 1 653,52 | 1 668,40 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 22,97 | 23,18 |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск) | 67 | 22.97 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 17,06 | 17,21 |
|  | . 5.внутренние санитарно-технические работы (3.2. Ремонт г.Минск) | 49.78 | 17.06 |  |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 1 693,55 | 1 708,79 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 11,66 | 11,76 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 11,66 | 11,76 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
|  | Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 1 705,21 | 1 720,55 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 1 705,21 | 1 720,55 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 1 705,21 | 1 720,55 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 1 705,21 | 1 720,55 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,00900182 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1720,56 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 1 705,21 | 1 720,56 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 1 705,21 | 1 720,56 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 341,04 | 344,11 |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 2 046,25 | 2 064,67 |
| 20 | Сумма прописью Две тысячи шестьдесят четыре руб. 67 коп. |  |  |  |  |

| Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись) |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |