УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь
_________________ И.С. Абельская
«____» ____________________2026 г.

Техническое задание
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Кольцо для пластики митрального клапана, полужёсткое

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.22.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Части человеческого тела искусственные, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	25 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Состав набора/комплекта
	Кольцо для пластики митрального клапана, полужёсткое 1 шт.
Паспорт кольца 1 шт.
Серийный номер кольца 1 шт.
Инструкция по применению кольца клапана сердца 1 шт.
Регистрационная форма пациента 1 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Вид: упруго-эластичное, замкнутое
Манжета: силиконовый эластомер, покрытый плетеным полотном из полиэстера(полиэфира)
Наличие: переменной эластичности, сохранение физиологической подвижности кольца митрального клапана в систолу
Описание: соотношение физиологичного переднезаднего и поперечного размера.
Форма: кольца во фронтальном сечении почковидная, соответствует физиологической форме кольца митрального клапана.Трехмерная конфигурация кольца - седловидный изгиб, повторяющий трехмерную конфигурацию митрального клапана
Упаковка: в блистере, на индивидуальном держателе
Наличие: изогнутого держателя улучшающего визуализацию при имплантации
Стерильность: стерильно
Использование: одноразовое
Размер: 24-26-28-30-32-34-36-38-40
Требования: согласование типоразмеров закупаемых изделий и график их поставок по отдельному согласованию на момент заключения договора 
Требования: В комплект поставки должен входить набор измерителей, который  должен быть полностью совместим с закупаемыми кольцами.- 1 набор

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Кольцо для пластики митрального клапана полужесткое, замкнутое

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.22.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Части человеческого тела искусственные, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	25 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Состав набора/комплекта
	Кольцо для пластики митрального клапана полужесткое, замкнутое 1 шт.
Паспорт кольца 1 шт.
Серийный номер кольца 1 шт.
Инструкция по применению кольца клапана сердца 1 шт.
Держатель (есть 216mm и 373mm) 1 шт.
Набор измерителей полисульфоновых 1 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Наличие: цветных меток на кольце, соответствующих треугольникам (митрального клапана) для облегчения позиционирования; кольцо должно быть рентген контрастным; наличие контрольной хордовой нити. что помогает хирургу ориентироваться во время процедуры восстановления хорд
Описание: изготовлено в заднем сегменте из проволочного элемента жесткости, который тянется от треугольника до треугольника;элемент жесткости заключен в спиральную пружину с малым шагом; пружина проходит по окружности кольца; пружина покрыта тонкой силиконовой оболочкой; для покрытия и формирования корпуса кольца используется плетеная полиэфирная ткань
Форма: замкнутая
Стерильность: стерильно
Использование: одноразовое
Размер: 24-26-28-30-32-34-36-38-40
Требования: согласование типоразмеров закупаемых изделий и график их поставок по отдельному согласованию на момент заключения договора 

	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Устройство для наложения швов на нативное кольцо клапана

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	12 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: Устройства для наложения швов должны обеспечивать быстрое прошивание нативного кольца (одно нажатие должно обеспечить одновременное прохождение двух нитей через кольцо). Устройства должно иметь регуляторы угла наклона наконечника и поворота шафта для обеспечения оптимального доступа к месту наложения швов.
Комплектация: Должны предлагаться наборы шовного материала из расчёта 18 нитей для кольца и 1 органайзер нитей.

	Лот № 4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Устройство для наложения швов на искусственный клапан/кольцо

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	12 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: Устройства для наложения швов на клапан/кольцо длжны обеспечивать быстрое прошивание манжеты клапана/кольца нитями, прошившими нативное кольцо (одно нажатие должно обеспечивать одновременное прохождение двух нитей, пршивших кольцо).
Комплектация: Должны предлагаться наборы из расчета 18 кассет для прошивания для одного клапана/кольца.

	[bookmark: _GoBack]Лот № 5

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Устройство для восстановления митральных хор

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	12 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: Система должна состоять из компонентов, обеспечивающих создание (восстановление) митральной хорды и её надежной фиксации. Устройство для восстановления хорд должно обеспечивать прошивание створки клапана и папилярной мышцы предзагруженной ePTFE хирургической нитью (одно нажатие должно обеспечивать прохождение двух нитей). Устройство должно иметь регуляторы угла наклона наконечника и поворота шафта для обеспечения оптимального доступа к месту наложения швов. Устройства для фиксации должно обеспечивать надежную фиксацию хорды с помощью предустановленной титановой клипсы и одновременно обрезания нити.

	Лот № 6

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Устройство для временного удержания хирургической нити для восстановления митральных хорд

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	12 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: Устройство должно надежно удерживать хирургический шовный материал для стабилизации. Устройство должно иметь эргономичное управление петлей захвата, позволяя при необходимости отрегулировать хирургический шов.

	Лот № 7

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Титановые лигатурные клипсы (средние, голубой картридж)

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.150

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Иглы для наложения швов, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии

	Необходимое количество и единица измерения
	5 400 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Стерильность: стерильно
Механизм: механизм закрытия клипса предусматривает возможность его репозиции. Структура внутренней поверхности предупреждает его нежелательное соскальзывание.
Размер: ширина 6,2мм, высота 4,9мм
Упаковка: 30 картриджей по 6 клипсов (180) клипсов
Описание: цвет картриджа - голубой

	Лот № 8

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Титановые лигатурные клипсы (малые, желтый картридж)

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.150

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Иглы для наложения швов, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии

	Необходимое количество и единица измерения
	4 320 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Стерильность: стерильно
Механизм: механизм закрытия клипса предусматривает возможность его репозиции. Структура внутренней поверхности предупреждает его нежелательное соскальзывание.
Размер: ширина 4мм, высота 3,1мм
Упаковка: 30 картриджей по 6 клипсов (180) клипсов
Описание: цвет картриджа - желтый




				
Составители:

Врач-хирург (заведующий)_____________________ Кухарчик М.С.
