Примерный (укрупнённый) перечень видов ремонтных работ

| №п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вырезка дефектного участка | м реза | 15,8 |  |
| 2 | Изменение уровня основания подсыпкой грунта | 100м3 | 0,048 |  |
| 3 | Вставка вырезанного металла из стали | м шва | 18,8 |  |
| 4 | Контроль оборудования и конструкций, толщина металла до 10мм | м шва | 18,8 |  |
| 5 | Контроль оборудования и закладных деталей с одной с одной стороны | м шва | 18,8 |  |
| 6 | Установка продувочного устройства | шт | 1 |  |
| 7 | Нанесение пожаробезопасной пены | 100м2 | 0,048 |  |
| 8 | Продувка резервуара (дегазация) | резервуар | 1 |  |

Составил: Ведущий инженер по ОЭРЗиС		                    А.И.Свиридов

«11» мая 2026 год.