Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий
Лот №1
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Tornado ДНК-полимераза 
	мл
	7,5 мл


Лот №2
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	 Flash ДНК-полимераза с буфером «Flash»
	набор
	2 набора


Лот №3
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Смесь дНТФ
	мл
	3 мл


Лот №4
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	[bookmark: _Hlk134084875]1.
	Набор для выделения ДНК/РНК из клинического материала
	кол-во выделений ДНК/РНК
	На 800 выделений 
(включая контроли)


Лот №5
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Набор для очистки ДНК из агарозных гелей и реакционных смесей
	кол-во исследований
	На 1 500 исследований


Лот №6
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Набор реагентов для ОТ-ПЦР 
	кол-во исследований
	На 1 000 исследований


Лот №7
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Набор реагентов для выявления следовых количеств ДНК и РНК
	кол-во исследований
	На 15 исследований (не менее, согласно кратности упаковки)


Лот №8
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Набор реагентов для выявления загрязнений нуклеазами 
	кол-во исследований
	На 15 исследований (не менее, согласно кратности упаковки)






2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
[bookmark: _Hlk132369332]
Лот №1
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики

	1.



	 Tornado ДНК-полимераза
	ДНК-полимераза с «горячим стартом», с 5'-3' экзонуклеазной активностью, для амплификации фрагментов длиной до 5 000 п.о. В комплект входят: ДНК-полимераза, 2-кратный буфер «Tornado  с красителем и MgCl2.


Лот №2
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики

	1.

	Flash ДНК-полимераза 
	В комплект входят: ДНК-полимераза с концентрацией 2ЕД/мкл, 2,5-кратный буфер «Flash», содержащий дНТФ и MgСl2.


Лот №3
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики

	1.




	Смесь дНТФ
	Содержит: дАТФ (дезоксиаденозинтрифосфат), 
                   дЦТФ (дезоксицитидинтрифосфат),
                   дГТФ (дезоксигуанозинтрифосфат),
                   дТТФ (дезокситимидинтрифосфат)  
Концентрация каждого: 25 мM


Лот №4
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики

	1.





	Набор для выделения ДНК/РНК из клинического материала
	Набор реагентов должен быть предназначен для выделения ДНК/РНК из клинического материала (цельная кровь, костный мозг) для дальнейшего использования в реакции ПЦР, ОТ-ПЦР, в том числе ПЦР-РВ. 
В состав набора должен входить ВКО.
Метод выделения: сорбентный на магнитных частицах.


Лот №5
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики

	1.





	Набор для очистки ДНК из агарозных гелей и реакционных смесей 

	 Набор предназначен для очистки фрагментов двухцепочечной ДНК из агарозных гелей и ферментативных реакционных смесей.                     Очистка осуществляется на микроцентри-                                         фужных колонках. Очищенная ДНК пригодна для последующего использования в ПЦР, ПЦР-РВ, рестрикции, лигировании, секвенировании.


Лот №6
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики

	1.








	Набор реагентов для ОТ-ПЦР 
	Предназначен для постановки реакции обратной транскрипции с получением кДНК  из РНК. 
В состав набора должны входить:
генетически модифицированная ревертаза  с подавленной активностью РНКазы Н и повышенной термостабильностью; смесь дНТФ (в концентрации 25 мМ каждый); 10-кратный оптимизированный буфер, раствор MgCl2 (с концентрацией 25 мМ), Олиго(дT) и Random Hexamers праймеры (с концентрацией 100 мкМ), вода для ПЦР.


Лот №7
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики

	1.

	Набор реагентов для выявления следовых количеств ДНК и РНК
	Набор реагентов применяется для выявления типа контаминации и ее локализации в ПЦР-лаборатории, проведении внутрилабораторного контроля контаминации, проведения контроля остаточного уровня загрязнения после проведения мероприятий по деконтаминации 


Лот №8
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики

	1.





	Набор реагентов для выявления загрязнений нуклеазами 
	Набор реагентов применяется для выявления загрязнений нуклеазами Набор позволяет обнаружить самые низкие количества ДНКазы и РНКазы, деградирующие как одноцепочечные, так и двуцепочечные ДНК. Применим для проведения контроля пластиковых изделий, а также для выявления загрязнений нуклеазами в ПЦР-лаборатории, на любых видах поверхностей, в растворах, реагентах, на пластиковых расходных материалах. 



3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 60% от общего срока годности.
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