Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий

Лот №1

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tornado ДНК-полимераза | мл | 7,5 мл |

Лот №2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Flash ДНК-полимераза с буфером «Flash» | набор | 2 набора |

Лот №3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смесь дНТФ | мл | 3 мл |

Лот №4

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для выделения ДНК/РНК из клинического материала | кол-во выделений ДНК/РНК | На 800 выделений (включая контроли) |

Лот №5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для очистки ДНК из агарозных гелей и реакционных смесей | кол-во исследований | На 1 500 исследований |

Лот №6

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для ОТ-ПЦР | кол-во исследований | На 1 000 исследований |

Лот №7

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для выявления следовых количеств ДНК и РНК | кол-во исследований | На 15 исследований (не менее, согласно кратности упаковки) |

Лот №8

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для выявления загрязнений нуклеазами | кол-во исследований | На 15 исследований (не менее, согласно кратности упаковки) |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Лот №1

| № п/п | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tornado ДНК-полимераза | ДНК-полимераза с «горячим стартом», с 5'-3' экзонуклеазной активностью, для амплификации фрагментов длиной до 5 000 п.о. В комплект входят: ДНК-полимераза, 2-кратный буфер «Tornado с красителем и MgCl2. |

Лот №2

| № п/п | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Flash ДНК-полимераза | В комплект входят: ДНК-полимераза с концентрацией 2ЕД/мкл, 2,5-кратный буфер «Flash», содержащий дНТФ и MgСl2. |

Лот №3

| № п/п | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Смесь дНТФ | Содержит: дАТФ (дезоксиаденозинтрифосфат), дЦТФ (дезоксицитидинтрифосфат), дГТФ (дезоксигуанозинтрифосфат), дТТФ (дезокситимидинтрифосфат) Концентрация каждого: 25 мM |

Лот №4

| № п/п | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для выделения ДНК/РНК из клинического материала | Набор реагентов должен быть предназначен для выделения ДНК/РНК из клинического материала (цельная кровь, костный мозг) для дальнейшего использования в реакции ПЦР, ОТ-ПЦР, в том числе ПЦР-РВ. В состав набора должен входить ВКО. Метод выделения: сорбентный на магнитных частицах. |

Лот №5

| № п/п | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для очистки ДНК из агарозных гелей и реакционных смесей | Набор предназначен для очистки фрагментов двухцепочечной ДНК из агарозных гелей и ферментативных реакционных смесей. Очистка осуществляется на микроцентри- фужных колонках. Очищенная ДНК пригодна для последующего использования в ПЦР, ПЦР-РВ, рестрикции, лигировании, секвенировании. |

Лот №6

| № п/п | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для ОТ-ПЦР | Предназначен для постановки реакции обратной транскрипции с получением кДНК из РНК. В состав набора должны входить: генетически модифицированная ревертаза с подавленной активностью РНКазы Н и повышенной термостабильностью; смесь дНТФ (в концентрации 25 мМ каждый); 10-кратный оптимизированный буфер, раствор MgCl2 (с концентрацией 25 мМ), Олиго(дT) и Random Hexamers праймеры (с концентрацией 100 мкМ), вода для ПЦР. |

Лот №7

| № п/п | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для выявления следовых количеств ДНК и РНК | Набор реагентов применяется для выявления типа контаминации и ее локализации в ПЦР-лаборатории, проведении внутрилабораторного контроля контаминации, проведения контроля остаточного уровня загрязнения после проведения мероприятий по деконтаминации |

Лот №8

| № п/п | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для выявления загрязнений нуклеазами | Набор реагентов применяется для выявления загрязнений нуклеазами Набор позволяет обнаружить самые низкие количества ДНКазы и РНКазы, деградирующие как одноцепочечные, так и двуцепочечные ДНК. Применим для проведения контроля пластиковых изделий, а также для выявления загрязнений нуклеазами в ПЦР-лаборатории, на любых видах поверхностей, в растворах, реагентах, на пластиковых расходных материалах. |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности на момент поставки не менее 60% от общего срока годности.