УО ВГАВМ                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                                        Ректор УО ВГАВМ
                                                                                                                                             _________О.С. Горлова
                                                                                                                                                                   03.06.2026г.




Дефектный акт
Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 13.05.2026г. №201 в составе:
Председатель комиссии: Начальник Х и ЭТО                          Ерёмин А.А.
Члены комиссии:
                                          Инженер Х и ЭТО                             Ильницкий А.А.
                                          Инженер Х и ЭТО                             Умецкая М.Н.
                                          Инженер Х и ЭТО                             Мартынов С.Н.
                                          Инженер по ОТ                                  Полинов И.Э.
                                          Инженер Х и ЭТО                              Буринов О.В.
составил настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: Главный корпус установила, что в результате длительной эксплуатации на окна и подоконники в кабинетах повреждены гнилью, отлив поврежден коррозией, стекла имеют сколы и трещины, фурнитура местами сломана. Износ составляет более 60%. С целью устранения выявленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт, связанный с заменой оконных блоков.
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: не применяются.
Работы следует производить с применением следующих механизмов: не применяются. Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.
Начало работ: июль 2026г.
Окончание работ: не позднее 30 сентября 2026г.
Работы будут выполняться силами подрядной организации
Председатель комиссии: Начальник Х и ЭТО   ___________Ерёмин А.А.
Члены комиссии:
                                          Инженер Х и ЭТО     ____________Ильницкий А.А.
                                          Инженер Х и ЭТО     ____________Умецкая М.Н.
                                          Инженер Х и ЭТО     ____________Мартынов С.Н.
                                          Инженер по ОТ         ____________Полинов И.Э.
                                          Инженер Х и ЭТО    ____________Буринов О.В.




Главный корпус
	№
	Виды выполняемых работ 
	Единица измерения
	Количество

	1
	Замена оконного блока ОК-1 2Р 2560*1950 Р/С-СП2 ОГ
	шт
	2

	2
	Замена оконного блока ОК-2 2Р 2540*1400 Р/С-СП2 И
	шт
	6



Составил: инженер Х и ЭТО                                         _____________А.А. Ильницкий
«03» июня 2026г.
