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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk232590940]На выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт – изготовление оконных блоков в Главном корпус УО ВГАВМ»

1. Перечень (объем) и стоимость выполняемых работ:
1. Изготовление деревянных оконных блоков.
1.1. Оконный блок 2560мм*1950мм (4,99м2) – 2 шт.
1.2. Оконный блок 2540мм*1400мм (3,56м2) – 6 шт.
1.3. Подоконник 2300*540*40мм – 2 шт.
1.4. Подоконник 1760*540*40мм – 6 шт.
2. Материалы:
2.1. Древесина из твердо-лиственных пород (дуб) под непрозрачное покрытие.
2.2. Установка фурнитуры (фурнитура изготовителя).
2.3. Покраска: с наружной стороны коричневая.
3. Сведения о разрешительной документации на строительство: дефектный акт.
4. Эскизы на спецификацию.
5. Срок (график) выполнения работ:
Начало работ: июль 2026г
Окончание работ: не позднее 30 сентября 2026г.
6. Требования по гарантии закупаемых товаров: 3 года.
7. Источник финансирования: Республиканский бюджет.
8. Оплата производится предварительная не более 50% на материальные затраты на основание предоставленной калькуляции.
9. Древесина и изделия должны соответствовать действующим техническим требования.
10. Доставка: самовывоз.
11. Выезд замерщика на объект длят определения фактических размеров обязателен.
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