ЗАЯВКА на покупку

18.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» в соответствии со статьей 49 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. N 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» проводит процедуру закупки из одного источника:

На закупку: Изделия медицинского назначения для гибкой эндоскопии 2

| Вид процедуры государственной закупки | # Закупка из одного источника |
| --- | --- |
| Номер несостоявшейся процедуры закупки | # AU20260527378200 |
| Основание проведения процедуры закупки | # п. 7 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13.07.2012. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг) |
| Сведения о заказчике |  |
| Наименование | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» |
| Место нахождения | 223040, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, аг. Лесной |
| Учетный номер плательщика | 600265533 |

| Сведения о закупке из одного источника |  |
| --- | --- |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | 222 168,10 бел. рублей |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 02.07.2026 |
| Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку | 30.06.2026 17:00 |
| Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку | 01.07.2026 17:00 |

| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | Поставщик (подрядчик, исполнитель), получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать следующим требованиям: 1. Отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника. Соответствие требованию подтверждается: участниками, являющимися резидентами, - путем проверки заказчиком таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором заключается договор, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается договор; участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню заключения договора, и заявлением с указанием последней отчетной даты. 2. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подписания заявления не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок. 3. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений статьи 16-1 Закона N 419-З не должно быть аффилировано с заказчиком, организатором. 4. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) таких юридического лица или индивидуального предпринимателя не должны оказывать заказчику (организатору) услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений. 5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны являться заказчиком (организатором) проводимой процедуры государственной закупки. 6. Физическое лицо не должно являться работником заказчика (организатора), за исключением проведения процедуры закупки из одного источника у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 7. Юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности. 8. В отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве. 9. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания в случае поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания. 10. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в ч. 1, 7, 8 и 10 ст. 14.4, ч. 4 и 5 ст. 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 11. Отсутствие у физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в ст. 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 12. Отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в ст. 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 13. Юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в ст. 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 14. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности. 15. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности. 16. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. 17. документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения. Соответствие требованиям, указанным в п. 2 - 16, подтверждается заявлением участника по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора. Примечание: все документы предоставляются в следующем виде: сканированные оригиналы или копии |  |
| --- | --- | --- |
| Порядок совместного участия в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – участников холдинга (относится к требованиям к участникам) | В соответствии с пунктом четвертым статьи 16 Закона допускается совместное участие в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей на основании Указа Президента Республики Беларусь от 07.10.2021 № 385 «О создании и деятельности холдингов». В иных случаях право совместного участия в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не предусмотрено. Совместное участие в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляется при соблюдении следующих условий: наличие соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки, определяющего права, обязанности и ответственность юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся сторонами такого соглашения, в том числе по вопросам реализации их полномочий в ходе проведения процедуры государственной закупки, предусмотренных законодательством о государственных закупках. Такое соглашение заключается для целей участия в конкретной процедуре государственной закупки и предоставляется в составе предложения (до заключения договора в случае проведения процедуры закупки из одного источника); соответствие требованиям к участникам, установленным абзацами вторым, тринадцатым и четырнадцатым пункта 2 статьи 16 Закона, должно быть подтверждено хотя бы в отношении одного из юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки; соответствие дополнительным требованиям к участникам, если такие требования установлены в соответствии с абзацем восьмым статьи 9 Закона, должно быть подтверждено в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь; соответствие требованиям к участникам, установленным абзацами четвертым - двенадцатым пункта 2 статьи 16 Закона, должно быть подтверждено в отношении каждого из юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки; подача предложения от имени юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, осуществляется одним из них, определяемым в соглашении о совместном участии в процедуре государственной закупки. В предложении должны быть указаны наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) всех юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, их права и обязанности в связи с исполнением договора. В случае проведения процедуры закупки из одного источника указанная в настоящем абзаце информация предоставляется до заключения договора; в случае определения участником-победителем участника, подавшего предложение от имени юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, таковым признается каждая сторона соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки. При проведении процедуры закупки из одного источника в случае направления заказчиком предложения о заключении договора участнику, выступающему от имени юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, участником признаются все стороны соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки. Договор заключается с участником, подавшим предложение (получившим предложение о заключении договора в случае проведения процедуры закупки из одного источника) от имени всех юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки; стороны соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим в связи с заключением договора, за исключением ответственности в виде включения в список. Включение в список производится при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Закона, в отношении конкретного юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, являющегося стороной соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки. |  |
| I. Сведения о предмете государственной закупки |  |  |
| Лот № 1 |  |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) |  | Расходный инструментарий для эндоскопических аппаратов: игла для трансбронхиальной пункции под контролем эндосонографии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) |  | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 |  | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Идентификационный номер предмета государственной закупки в годовом плане |  | 2026-600265533-603 |
| Объем (количество) |  | 60 штук |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | 120 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Республика Беларусь, 223040, Минская обл., Минский р-н, aг. Лесной |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) |  | 91 800,06 бел. рублей |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) |  | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты |  | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |
| ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки |  | Согласно приложению 1 к лоту Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Лот № 2 |  |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) |  | Расходный инструментарий для эндоскопических аппаратов: игла для пункции панкреатобилиарной зоны под контролем эндосонографии. |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) |  | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 |  | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Идентификационный номер предмета государственной закупки в годовом плане |  | 2026-600265533-568 |
| Объем (количество) |  | 20 штук |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | 120 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Республика Беларусь, 223040, Минская обл., Минский р-н, aг. Лесной |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) |  | 30 600,02 бел. рублей |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) |  | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты |  | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |
| ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки |  | Согласно приложению 2 к лоту Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Лот № 3 |  |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) |  | Расходный инструментарий для эндоскопических аппаратов: игла для пункции панкреатобилиарной зоны под контролем эндосонографии. |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) |  | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 |  | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Идентификационный номер предмета государственной закупки в годовом плане |  | 2026-600265533-599 |
| Объем (количество) |  | 20 штук |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | 120 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Республика Беларусь, 223040, Минская обл., Минский р-н, aг. Лесной |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) |  | 30 600,02 бел. рублей |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) |  | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты |  | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |
| ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки |  | Согласно приложению 3 к лоту Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Лот № 4 |  |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) |  | Расходный инструментарий для эндоскопических аппаратов: биопсийные щипцы для гибких эндоскопов с круглыми чашечками, одноразовые. |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) |  | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 |  | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Идентификационный номер предмета государственной закупки в годовом плане |  | 2026-600265533-592 |
| Объем (количество) |  | 500 штук |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | 120 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Республика Беларусь, 223040, Минская обл., Минский р-н, aг. Лесной |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) |  | 17 600,00 бел. рублей |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) |  | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты |  | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |
| ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки |  | Согласно приложению 4 к лоту Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Лот № 5 |  |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) |  | Расходный инструментарий для эндоскопических аппаратов: электрохирургический нож шарикового типа (керамический наконечник),для диссекций в подслизистом слое. |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) |  | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 |  | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Идентификационный номер предмета государственной закупки в годовом плане |  | 2026-600265533-584 |
| Объем (количество) |  | 30 штук |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | 120 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Республика Беларусь, 223040, Минская обл., Минский р-н, aг. Лесной |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) |  | 23 100,00 бел. рублей |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) |  | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты |  | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |
| ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки |  | Согласно приложению 5 к лоту Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Лот № 6 |  |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) |  | Расходный инструментарий для эндоскопических аппаратов: электрохирургический нож шарикового типа, для диссекций в подслизистом слое |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) |  | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 |  | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Идентификационный номер предмета государственной закупки в годовом плане |  | 2026-600265533-564 |
| Объем (количество) |  | 20 штук |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | 120 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Республика Беларусь, 223040, Минская обл., Минский р-н, aг. Лесной |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) |  | 15 400,00 бел. рублей |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) |  | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты |  | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |
| ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки |  | Согласно приложению 6 к лоту Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |
| Лот № 7 |  |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) |  | Расходный инструментарий для эндоскопических аппаратов: многоразовые электрические щипцы (для горячей биопсии) |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) |  | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 |  | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Идентификационный номер предмета государственной закупки в годовом плане |  | 2026-600265533-571 |
| Объем (количество) |  | 15 штук |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | 120 календарных дней с момента заключения договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Республика Беларусь, 223040, Минская обл., Минский р-н, aг. Лесной |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) |  | 13 068,00 бел. рублей |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) |  | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты |  | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |
| ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки |  | Согласно приложению 7 к лоту Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |

II. Порядок формирования цены предложения: в цену предложения, в которую кроме стоимости самих товаров (работ, услуг) должны быть включены:

расходы на упаковку;

расходы на транспортировку до склада заказчика (покупателя) или иного места, определяемого покупателем в договоре;

налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС), взимаемые на территории страны участника и заказчика (покупателя), а также страны, из которой осуществляется отгрузка и ввоз товара;

оптовая надбавка, размер которой не должен превышать установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь;

иные расходы, связанные с исполнением обязательств участника, предусмотренные настоящими документами, в том числе проектом договора.

III. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы при выборе юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя для заключения договора - белорусские рубли.

Цена предложения участника выражается в белорусских рублях. При этом участник - нерезидент Республики Беларусь указывает наименование валюты (доллары США, Евро, российские рубли, белорусские рубли, китайские юани), в которой будет заключен договор, в случае выбора его участником-победителем, за исключением случая, предусмотренного предложением третьим и четвертым настоящей части. В случае предложения участником - нерезидентом Республики Беларусь товара, отгружаемого с территории Республики Беларусь или товара произведенного на территории Республики Беларусь, в предложение участника включаются сведения об осуществлении расчетов за такие товары только в белорусских рублях. Участник-нерезидент Республики Беларусь, являющийся резидентом Евразийского экономического союза или Азербайджанской Республики, за исключением случая, предусмотренного предложением третьим настоящей части, указывает наименование валюты либо российские рубли, либо белорусские рубли, либо наименование национальной валюты страны, резидентом которой он является, и в которой будет заключен договор, в случае выбора его участником–победителем. В случае отсутствия наименования валюты в предложении участника - нерезидента Республики Беларусь, договор с ним, при условии выбора его участником-победителем, заключается в белорусских рублях.

Для расчета цены предложения на условиях поставки DAP - пункт таможенного оформления, определяемый заказчиком (покупателем) или DDP - склад заказчика (покупателя) (ИНКОТЕРМС - 2010) участник-нерезидент Республики Беларусь руководствуется формулой расчета ставки участника-нерезидента, предусмотренной приложением 3 к настоящей заявке;

IV. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего предпринимательства: субъекты малого и среднего предпринимательства участвуют в процедуре закупки из одного источника на общих основаниях в соответствии с требованиями статьи 29 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

V. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки:

Настоящая процедура закупки из одного источника проводится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и принятыми в целях его реализации актами законодательства;

Локальные правовое акты о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки:

Оценка предложений участников, поступивших для участия в процедуре закупки из одного источника, проводится в порядке, установленном Правилами проведения экспертной оценки предложений участников на соответствие требованиям, предъявляемым к предмету закупки и по форме, утвержденными приказом директора РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова от 26.12.2025 №01-06/252 «О порядке организации и проведения процедур государственных закупок товаров (работ, услуг)», являющихся Приложением А и В к настоящей заявке на покупку.

VI. Требования к содержанию и форме предложения:

Потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители) предоставляют предложения в электронном виде в соответствии с требованиями Закона и настоящей заявки на покупку в срок для подготовки и подачи предложений, указанный в настоящей заявке на покупку.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предложениях потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) несут непосредственно они.

Предложения составляются потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на белорусском и (или) русском языках. Все документы, содержащиеся в предложении потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на русский и (или) белорусский языки.

Документы, содержащиеся в предложении потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не должны содержать расхождений и разночтений в части, объема (количества), валюты и иных сведений.

Предложения потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должно содержать новые товары (товары, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), имеющие государственную регистрацию в Республике Беларусь или зарегистрированы в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) при условии, что Республика Беларусь является референтным государством или государством признания.

Потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) в своем предложении указывает наименование, ГОСТ, ТУ и изменения к ним (при их наличии), модель, марку, каталожный номер, указание на товарный знак и географическое название (при наличии), наименование изготовителя (производителя) (далее - сведения) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения и иных товаров, содержащихся в его предложении (далее, если не предусмотрено иное, – товары). Сведения, содержащиеся в спецификации, листе технической комплектации, сертификате формы СТ-1, сертификате продукции собственного производства и в иных документах, предоставляемых участником в соответствии с настоящей заявкой, должны соответствовать, сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (действующем регистрационного удостоверении, выданном в рамках ЕАЭС) или в государственном реестре медицинской техник и изделий медицинского назначения Республике Беларусь (в едином реестре медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), или в договоре на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (далее - договор на проведение комплекса предварительных технических работ).

Не допускается предоставление потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предложения изделий медицинского назначения и медицинской техники, зарегистрированных в составе (комплектации) других изделий медицинского назначения и медицинской техники, но реализуемые отдельно.

По каждому лоту потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) подготавливает и предоставляет отдельное предложение, которое должно содержать все сведения и документы, предусмотренные настоящей заявкой на покупку.

Срок действия документов, содержащихся в предложении участника (далее - срок действия предложения) должен составлять не менее 30 календарных дней на дату истечения срока для подготовки и подачи предложения, за исключением документов, указанных в пунктах 1.2 документов, необходимых для представления по п.VII, сертификаты формы СТ-1, сертификатах собственного производства и иных документов настоящей заявки, которые должны действовать на дату истечения срока для подготовки и подачи предложения.

Предоставление потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) альтернативного предложения либо части предложения, в том числе по лоту (части), не допускается, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта. Если предмет государственной закупки состоит из лотов (частей), допускается подача одним потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не более одного предложения на каждый из лотов (частей).

В случае полной идентичности товара одного изготовителя (производителя), допускается указание в предложении потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) информации о нескольких регистрационных удостоверениях, странах изготовителя (производителя) в соответствии с регистрационным(и) удостоверением(ями).

В случае подачи потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) альтернативного предложения, либо альтернативного предложения по лоту (части) предмета закупки, такое предложение (основное и альтернативное) потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) отклоняется.

Потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений, указанного в настоящей заявке на покупку.

Предложения, а также дополнения и (или) изменения в них, поступившие после истечения срока для подготовки и подачи предложений, отклоняются.

Заказчик вправе в ходе проведения процедуры государственной закупки изменить объем (количество) предмета государственной закупки, но не более чем на 10%.

VII. Документы, необходимые для представления в составе предложения

1.Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным заявкой на покупку:

| Сведения о закупке из одного источника |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер процедуры государственной закупки, присвоенный электронной торговой площадкой |  |
| Сведения о предложении (лотах предложения) |  |
| Лот № ______ |  |
| Наименование предлагаемых товаров |  |
| Описание предлагаемых товаров |  |
| Страна происхождения товаров |  |
| Объем (кол-во), ед. изм. |  |
| Сведения об участнике |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |  |

1.1. спецификацию в соответствии с приложением к заявке на покупку по форме согласно приложению 1 к заявке на покупку (далее – спецификация). Спецификация потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе предоставляемая по каждому лоту, в обязательном порядке должна содержать все сведения о товаре, предусмотренные приложением к заявке на покупку. Комплектность товара, содержащегося в спецификации, должна быть указана в самой спецификации. Не допускается отсутствие в спецификации сведений, установленных настоящей заявкой на покупку. В спецификации каждая позиция товара, предлагаемого потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), должна быть указана в строке, соответствующей определенной позиции приложения к заявке на покупку. Предложение потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) (должно содержать товар, являющийся предметом закупки, согласно заявке на покупку, в том числе соответствовать его количеству. Допускается превышение количества товара вследствие кратности упаковки (неделимая). 1.2. копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители) отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение; 1.2.1. в случае если срок действия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь на предлагаемый товар менее срока действия предложения потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) должен предоставить письменное обязательство о предоставлении при поставке копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), по форме согласно приложению 2 к настоящей заявке на покупку. 1.2.2. для участия в процедурах государственных закупок медицинских изделий, не зарегистрированных в установленном порядке, но зарегистрированных в Российской Федерации и (или) находящиеся в обращении на территории Китайской Народной Республики, Соединенных Штатов Америки и (или) государств - членов Европейского союза и находящиеся в процедуре государственной регистрации (перерегистрации), внесения изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику в Республике Беларусь на дату подачи предложения (ответа на заявку при проведении процедуры закупки из одного источника), в составе предложения участника государственной закупки необходимо наличие следующих документов: -копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники, Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике); -копии действующего на дату подачи предложения (ответа на заявку при проведении процедуры закупки из одного источника) договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" (далее - договор на проведение комплекса предварительных технических работ); -копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате); -письменного обязательства участника процедуры государственной закупки в случае выбора его победителем (поставщиком) по результатам проведенной процедуры государственной закупки предоставить копию действующего регистрационного удостоверения МЗ РБ (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС заказчику (организатору) на предлагаемый товар, являющийся предметом государственной закупки, в срок не позднее даты поставки товара по договору государственной закупки (Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 N 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий») по форме согласно приложению 2 к настоящей заявке о предоставлении сведений. 1.3. условия оплаты (указывается непосредственно в спецификации); 1.4. срок поставки, который указывается непосредственно в спецификации; 1.5. гарантийный срок (срок годности и (или) стерильности), если Приложением к лоту не предусмотрен иной гарантийный срок (срок годности и (или) стерильности): для медицинской техники и иного оборудования – не менее 12 месяцев с даты: - ввода медицинской техники и иного оборудования в эксплуатацию (для медицинской техники и иного оборудования, подлежащих монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию); 1.5.1. для товаров, имеющих срок годности и (или) стерильности если Приложением к лоту не предусмотрен иной срок годности и (или) стерильности, то по каждой позиции спецификации срок годности и (или) стерильности на дату поставки, должен составлять не менее 11 месяцев. Если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев участник должен указать срок годности и (или) стерильности на дату поставки товара, при этом годность и (или) стерильность должна составлять не менее 60% от срока годности и (или) стерильности, установленного изготовителем (производителем); 1.5.2.Если изготовитель (производитель) не ограничивает срок годности, то в спецификации потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) указывает в столбце 6 приложения 2 «Неограниченный. 1.6. описание, инструкции, технические условия, сертификаты формы СТ-1, сертификат продукции собственного производства и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя), которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара или размещенными в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь. В случае выявления факта предоставления потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) недостоверных сведений о составе, технических характеристиках и функциональных параметрах предложенного товара, его предложение отклоняется; 1.7. таблицу соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требованиям настоящей заявки на покупку сведений по форме согласно приложению 4 к настоящей заявке на покупку. Предложение потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать документы, подтверждающие состав (комплектность) и технические характеристики товара, указанные в таблице соответствия, предоставленной потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Таблица соответствия, предоставленная потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), должна содержать все сведения, предусмотренные приложением 4 к настоящей заявке на покупку; Наименование документов: 1. документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения: - сведения о физическом лице, в том числе индивидуального предпринимателя (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дату выдачи, орган, выдавший документ), место нахождения (место жительства) и учетный номер плательщика (при наличии). - свидетельство о государственной регистрации участника либо выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для резидентов стран-членов Евразийского экономического союза). - выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для нерезидентов стран-членов Евразийского экономического союза). Выписка из торгового реестра страны регистрации участника должна быть выдана не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до истечения срока для подготовки и подачи предложений; 2. для нерезидентов Республики Беларусь: - документ об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданный уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения (заключения договора при проведении процедуры закупки из одного источника); - заявление с указанием последней отчетной даты; 3. Соответствие требованиям, указанным в п. 2 - 16, подтверждается заявлением участника по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора. Если заявление будет датировано ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора, участник процедуры государственной закупки будет обязан предоставить его повторно, с актуальной датой 4. Документы, подтверждающие соблюдение условий совместного участия в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

VIII. Договор

Неотъемлемой частью настоящей заявки на покупку является проект договора, разработанный заказчиком в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки. В случае если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), при необходимости составляется проект договора в отношении каждой части (лота).

Не допускается передача участником прав на заключение договора поставки товара (его части) другому юридическому или физическому лицу.

Участник в течение 2-х рабочих дней с даты выбора его таковым, обязан предоставить заказчику по электронной почте vkuzmitovich@omr.by спецификацию по форме, указанной в проекте договора заказчика:

- в электронной форме (в формате .doc/.docx);

- переведенную в электронный вид (оцифрованную), с указанием по каждой позиции цены за единицу и общей стоимости работ (услуг), указанной в протоколе выбора участника (в том числе для нерезидентов Республики Беларусь в валюте внешнеторгового договора. Общая стоимость товара в спецификации равна предложению участника-нерезидента Республики Беларусь с учетом корректировки ее на величину таможенных пошлин и сборов, налога на добавленную стоимость).

Договор заключается на условиях, согласованных между заказчиком и выбранным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в письменной форме в виде электронного документа на электронной торговой площадке.

Выбранный поставщик (подрядчик, исполнитель) должен подписать договор в течение трех рабочих дней с момента передачи ему проекта договора, подписанного заказчиком. В случае неподписания выбранным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) проекта договора в указанный срок заказчик вправе определить поставщиком (подрядчиком, исполнителем) иного поставщика (подрядчика, исполнителя), разместившего на электронной торговой площадке документы и (или) сведения в ответ на заявку на покупку, или завершить процедуру закупки из одного источника, проводимую на электронной торговой площадке, без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

В случае если предметом государственной закупки являются товары, договор между заказчиком и участником, не являющимся резидентом, заключается на условиях, указанных в документах процедуры закупки из одного источника, предложении этого участника и протоколе выбора участника, за вычетом таможенных платежей, которые взимаются таможенными органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, расходов на доставку товаров до пункта таможенного оформления, если они оплачиваются заказчиком

При заключении внешнеторгового договора от цены предложения участника - нерезидента Республики Беларусь вычитается:

сумма таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС), подлежащая уплате при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь (для товаров происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и не помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза);

сумма НДС, которая в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе подлежит оплате заказчиком (для товаров происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза);

Просим предоставить информацию в соответствии с настоящей заявкой в срок по 02.07.2026 включительно на электронной торговой площадке.

| Начальник ОМТС | Синьковская И.П. |
| --- | --- |
| Исполнитель 389-97-39 | Кузьмитович В.В. |

Приложение 1 к лоту

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Игла для трансбронхиальной пункции под контролем эндосонографии. | Строгое соответствие техническим требованиям | 60 шт. |

2.Технические требования:

2.1 Игла для трансбронхиальной пункции под контролем эндосонографии,

21-22 G

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Рабочая длина | 690 - 750 мм. |  |
| 2.1.2 | Максимальная длина иглы | не более 60 мм. |  |
| 2.1.3 | Ширина иглы | 21-22G |  |
| 2.1.4 | Форма дистального конца иглы | Конусная или круглая или тройной фестончатый |  |
| 2.1.5 | Минимальный диаметр рабочего канала | не более 2,0 мм. |  |
| 2.1.6 2.1.6 | Стерильная, одноразовая Совместимость | С имеющимися в отделении ультразвуковыми бронховидеоскопами Olympus BF-UC 180 |  |

Приложение 2 к лоту

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Требования, предъявляемые к товару | Количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла для пункции панкреатобилиарной зоны под контролем эндосонографии. | Строгое соответствие техническим требованиям | 20 шт |

2.Технические требования:

2.1 Игла для пункции панкреатобилиарной зоны под контролем эндосонографии, 21-22 G.

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Стерильная | Наличие | 20 шт |
| 2.1.2 | Рабочая длина | 1400 мм |  |
| 2.1.3 | Максимальная длина иглы | 80 мм |  |
| 2.1.4 | Ширина иглы | 21-22G |  |
| 2.1.5 | Форма дистального конца иглы | Конусная или круглая или тройной фестончатый кончик иглы. |  |
| 2.1.6 | Минимальный диаметр рабочего канала | Не более 2,8 мм |  |
| 2.1.7 | Совместимость | С имеющимися в отделении ультразвуковыми гастровидеоскопами Olympus GF-UCT 180 |  |

Приложение 3 к лоту

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Требования, предъявляемые к товару | Количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла для пункции панкреатобилиарной зоны под контролем эндосонографии. | Строгое соответствие техническим требованиям | 20 шт |

2.Технические требования:

2.1 Игла для пункции панкреатобилиарной зоны под контролем эндосонографии, 19G.

| № | Наименование характеристики | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Стерильная | Наличие | 20 шт |
| 2.1.2 | Рабочая длина | 1400 мм |  |
| 2.1.3 | Максимальная длина иглы | 80 мм |  |
| 2.1.4 | Ширина иглы | 19 G |  |
| 2.1.5 | Форма дистального конца иглы | Конусная или круглая или тройной фестончатый кончик иглы. |  |
| 2.1.6 | Минимальный диаметр рабочего канала | Не более 2,8 мм |  |
| 2.1.7 | Совместимость | С имеющимися в отделении ультразвуковыми гастровидеоскопами Olympus GF-UCT 180 |  |

Приложение 4

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Биопсийные щипцы для гибких эндоскопов с круглыми чашечками, без иглы. | Строгое соответствие техническим требованиям | 500 шт. |

2.Технические требования:

2.1 для диаметра канала 2,8 мм, длина инструмента не менее 1550 мм, без иглы, отверстия в чашечках. – 200 шт.

2.2 для диаметра канала 2,8 мм, длина инструмента не менее 2300 мм, без иглы, отверстия в чашечках. – 200 шт.

2.3 для диаметра канала 2,0 мм, длина инструмента не менее  1100 мм, без иглы, отверстия в чашечках. – 100 шт.

2.4 одноразовые.

Приложение 5

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходный инструментарий для эндоскопических аппаратов: электрохирургический нож шарикового типа (керамический наконечник), для диссекций в подслизистом слое. | Строгое соответствие техническим требованиям | 30 шт. |

2.Технические требования:

2.1. керамический наконечник, длина режущей части  4 - 4,5 мм.,  для диаметра канала эндоскопа не менее 2,8 мм; длина инструмента не менее 2300 мм., наличие порта для введения жидкости.

2.2.Совместимость с разъемами гибридного водоструйно-электрохирургический комплекса  ERBE серии VIO, имеющимися в отделении.

2.3 одноразовые.

Приложение 6

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходный инструментарий для эндоскопических аппаратов: электрохирургический нож шарикового типа, для диссекций в подслизистом слое. | Строгое соответствие техническим требованиям | 20 шт. |

2.Технические требования:

2.1 .  длина режущей части 2  мм;  для диаметра канала эндоскопа 2,8 мм; длина инструмента не менее 2300 мм., наличие порта для введения жидкости.

2.2.Совместимость с разъемами гибридного водоструйно-электрохирургический комплекса  ERBE серии VIO, имеющимися в отделении.

2.3. одноразовый

Приложение 7

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расходный инструментарий для эндоскопических аппаратов: многоразовые электрические щипцы (для горячей биопсии) | Строгое соответствие техническим требованиям | 15 шт |

2.Технические требования:

2.1. для диаметра канала 2,8 мм, длина инструмента не менее 1550 мм,  – 5 шт шт.

2.2 для диаметра канала 2,8 мм, длина инструмента не менее 2300 мм., – 5 шт.

2.3 для диаметра канала 2,0 мм, длина инструмента не менее  1100 мм., –5 шт.

2.4. Совместимость с разъемами электрохирургический комплекса  ERBE серии VIO, имеющимися в отделении.

2.3. многоразовые

Приложение А

к заявке на покупку

Правила проведения экспертной оценки

предложений участников на соответствие требованиям, предъявляемым к предмету закупки

- Оценка предложений участников, предоставленных на процедуру закупки из одного источника на соответствие описанию предмета закупки (потребительским, техническим и экономическим показателям (характеристикам)), предусмотренному заявкой на закупку, при необходимости осуществляется с привлечением экспертов (экспертной комиссии) по представлению комиссии по вопросам организации и проведения процедур государственных закупок товаров, работ, услуг и решению заказчика.

Привлечение эксперта (экспертной комиссии) осуществляется на основании приказа директора РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова.

2. Оценка предложений участников производится посредством применения бальной оценки, при этом:

2.1. предложения оцениваются на соответствие заявке на закупку по каждому ее пункту по следующей балльной системе:

0 баллов часть предложения (параметр, характеристику), не соответствующую определенному пункту заявки на закупку;

1 баллом часть предложения (параметр, характеристику), соответствующую определенному пункту заявки на закупку. В случае превышения параметра (характеристики), предусмотренного заявкой на закупку, дополнительные баллы не начисляются;

иным количеством баллов, в случае если документацией на проведение процедуры закупки (конкурсными, аукционными документами, документами запроса ценовых предложений, заявкой о предоставлении сведений процедуры закупки из одного источника) предусмотрен такой порядок оценки. При этом, общий процент соответствия предложения (параметров, характеристик) рассчитывается от максимально возможного общего количества баллов, принимаемого за 100 процентное соответствие.

3. Предложение участника не оценивается (бальная оценка не производится):

3.1. в части товара, предложенного участником сверх требования заявки на закупку;

3.2. на соответствие техническим требованиям, если не соответствует заявке на закупку в части состава и (или) комплектации оборудования на 100 процентов.

4. Предложение отклоняется, если его первый раздел:

- не соответствует требованию заявки на закупку, выполнение которого является обязательным (помеченное астериском (звездочкой)) или иным образом, если это предусмотрено заявкой на закупку (приложение 1);

- не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку на 100 процентов, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки;

- соответствуют описанию предмета закупки менее чем на 85 процентов.

По аналогичным основаниям отклоняется предложения участников в рамках процедур открытого конкурса, запроса ценовых предложений, закупки из одного источника.

Приложение В

к заявке на покупку

Заключение экспертной комиссии

по процедуре государственной закупки из одного источника - «(название процедуры»

На основании приказа директора РНПЦ ОМР им.Н.Н.Александрова от ______ №_______

экспертная комиссия в составе:

ФИО, должность,

ФИО, должность,

ФИО, должность

провела изучение и экспертную оценку представленного по процедуре предложения и представляет результаты:

| Регистрационный номера предложения участника/наименование организации | №1 |  |  |  | №2 |  |  | №3 |  |  |  |  | №4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | a |  |  |  | b |  |  | с |  |  |  |  | d |  |  |
| Изготовитель товара | a-a |  |  |  | b-b |  |  | с-с |  |  |  |  | d-d |  |  |
| 1. Требования к комплектации (составу, объему) оборудования и (или) изделий: | Да/ нет |  |  | Балл | Да/ нет | Балл |  | Да/ нет | Балл |  |  |  | Да/ нет |  | Балл |
| Перечень закупаемых изделий, заявленный заказчиком в заявке на закупку. | Да |  |  | 1 | Да | 1 |  | Да | 1 |  |  |  | Да |  | 1 |
|  | Да |  |  | 1 | Да | 1 |  | Да | 1 |  |  |  | Да |  | 1 |
|  | Да |  |  | 1 | Нет | 0 |  | Да | 1 |  |  |  | Да |  | 1 |
| СООТВЕТСТВИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ, % | 100% |  |  |  | 66% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 2. Технические требования | Да/ нет (пояснения) |  | Балл |  | Да/ нет |  | Балл | Да/ нет |  | Балл |  | Да/ нет |  | Балл |  |
| Требования (параметр, характеристика) в соответствии с заявкой на закупку | Да |  | 1 |  | Не оценивается |  |  | Нет (пояснения) |  | 0 |  | Нет (пояснения) |  | 0 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Нет (пояснения) |  | 0 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Да |  | 1 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Да |  | 1 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Да |  | 1 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Да |  | 1 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Да |  | 1 |  |
| Пример выставления баллов (максимально возможное количество баллов – 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество баллов за соответствие предложения заявке на закупку |  | 7 |  |  | - |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ, % |  | 100% |  |  | - |  |  | 85,7% |  |  | 71% |  |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ:

На основании комплексного анализа соответствия требованиям технического задания по процедуре закупки, комиссия пришла к следующим выводам:

Участник №1 соответствует требованиям, предъявляемым техническим заданием на закупку, на 100%.

Участник №3 соответствует требованиям, предъявляемым техническим заданием на закупку, на 85,7%.

Участник №4 не соответствует требованиям, предъявляемым техническим заданием на закупку.

Члены экспертной комиссии		 _____________	__________________					                  	                                                           (подпись)           (расшифровка подписи)

_____________	__________________

(подпись)           (расшифровка подписи)

_____________	__________________

(подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 1

к заявке на покупку

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

| № позиции | Наименование товара, предлагаемого участником. Наименование товара, относящегося к медицинским изделиям, указываются согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (согласно регистрационному удостоверению, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС) или договору на проведение комплекса предварительных технических работ | Каталожный номер | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия для медицинских изделий или договора на проведение комплекса предварительных технических работ | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара. Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара, относящегося к медицинским изделиям, производственная площадка, полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (в регистрационном удостоверении, выданному в рамках ЕАЭС или сведениям из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), или в договоре на проведение комплекса предварительных технических работ |  | Общий срок годности и (или) стерильности, установленный изготовителем (производителем) (указывается в днях, неделях, месяцах, годах) | Количество предлагаемого товара (указывается в штуках, коробках, упаковках, флаконах и т.д.) |  | Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д. | Цена единицы, условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), валюта платежа | Общая стоимость товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| ПРИМЕР №1 заполнения формы спецификации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализатор микробиологический «АБВ» ТУ 9444-001-71156740-2010 изм.1 | - | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 | «АВС», Россия |  | - | 2 шт |  | - |  |  |
| 2. | Реагенты и расходные материалы к анализаторам микробиологическим: реагенты к анализаторам серии АБВ для определения чувствительности к микроорганизмам в составе: Карты для идентификации: Карты GP | GP1 | ИМ.- 7.2345 до 01.01.2016 | АВС, США |  | 12 мес. | 9 кор. |  | 8 шт. в 1 кор. |  |  |
| ПРИМЕР №2 заполнения формы спецификации: в случае предложения участником продукции, зарегистрированной в одном регистрационном удостоверении МЗ РБ под одним номером регистрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | Реагенты и расходные материалы к анализаторам микробиологическим: реагенты к анализаторам серии АБВ для определения чувствительности к микроорганизмам в составе: Карты для идентификации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Карты GP | GP1 | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 | АВС, США | 12 мес. |  |  | 9 кор. | 8 шт. в 1 кор. |  |  |
| 2. | Карты YST | YST1 | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 | АВС, США | 24 мес. |  |  | 22 кор. | 8 шт. в 1 кор. |  |  |
| ПРИМЕР №3 заполнения формы спецификации: в случае подачи участником предложения, содержащего полностью идентичные медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Эндотрахеальные трубки без манжеты (размер (FG): 8) | Т-8 | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 или ИМ.- 7.2345 до 01.01.2016 | АВС inc. (завод ABC, Испания), США Или АВС inc. (завод ABC, Германия), США | 12 мес. |  |  | 170 шт. | - |  |  |

Валюта договора: _______________________________________

(доллары США, Евро, российские рубли, белорусские рубли)

Товар помещен/не помещен под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза на дату поставки заказчику (оставить нужное) (для нерезидентов РБ)

Заполняется для товаров происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но ввозимых с территории Евразийского экономического союза.  (для нерезидентов Республики Беларусь)

Страна ввоза/отгрузки товара ________________________________________________________________________ (для нерезидентов РБ)

(указать страну, с территории которой будет ввезен товар в Республику Беларусь или отгружен)

Страна ввоза указывается для товаров происхождения стран членов Евразийского экономического союза либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза.

Страна отгрузки указывается для товаров, поставляемых с территории Республики Беларусь (для нерезидентов Республики Беларусь)

Сроки поставки и условия поставки, оплаты: согласно заявке на покупку

Гарантийный срок: ___________________________________________________

Срок годности и (или) стерильности на дату поставки: ___________________________________________________

Приложение 2

к заявке на покупку

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Участник берет на себя обязательство предоставить при поставке по лоту №____ процедуры государственной закупки ________________ копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС).

_________________________			_____________________

подпись						ФИО

Приложение 4

Приложение 3

к заявке на покупку

Формула расчета ставки участника - нерезидента

и цены договора с участником - нерезидентом

1. Участники – нерезиденты при размещении предложения представляют цены на товар на условиях поставки DDP – склад заказчика (покупателя) (ИНКОТЕРМС – 2010):

Сп=Ск +Тп + Тсб + НДС

Сп- цена предложения;

Ск – контрактная цена на условиях поставки DAP – пункт таможенного оформления, включая страховку, перевалку, доставку и пр. расходов;

Тп – таможенная пошлина;

Тсб – таможенный сбор за совершение таможенных операций;

НДС – налог на добавленную стоимость.

При подготовке предложения, состоящих из нескольких позиций, цена предложения формируется путем суммирования каждой позиции. Таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость рассчитывается на каждую позицию:

Таможенная пошлина (ТП) рассчитывается на каждую позицию спецификации по формуле:

Тп = Ск*tа/100

tа –ставка таможенной пошлины, % - определяется в соответствии решениями Совета Евразийской экономической комиссии

Налог на добавленную стоимость (НДС) (с учетом условного размера   в процентах %) рассчитывается на каждую позицию по формуле

НДС = (Ск + Тп)*НДС/100

Таможенный сбор за совершение таможенных операций (Тсб), в белорусских рублях определяется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13.07.2006 № 443 «О таможенных сборах», и применяется на каждую партию, поставку товара. Цена фиксируется заказчиком в иностранной валюте, по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату проведения торгов.

2. Участники – нерезиденты, предлагающие к поставке товары происхождения стран членов Евразийского экономического союза, либо происхождения стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, но помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления на территории Евразийского экономического союза, при размещении предложения представляют цены на товар на условиях поставки DDP – склад заказчика (покупателя) (ИНКОТЕРМС – 2010):

Сп=Ск + НДС

Сп- цена предложения;

Ск – контрактная цена на условиях поставки DAP – пункт таможенного оформления, включая страховку, перевалку, доставку и пр. расходов;

НДС – налог на добавленную стоимость. (10%)

Налог на добавленную стоимость (НДС) (с учетом условного размера в процентах) с учетом требований статьи 72 Договора о Евразийском экономическом союзе и рассчитывается на каждую позицию по формуле

НДС = Ск *НДС/100

Приложение 4

к заявке на покупку

Таблица соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого участником требованиям заявки на закупку

Номер процедуры: _______    лот №____                                                   Стр._____ из ______

| № пункта заявки на закупку | Наименование параметра, соответствующего заявке на закупку | Соответствует/ Не соответствует | Ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* |
| Состав (комплектация)**: |  |  |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |
| Дополнительные требования (при наличии в заявке): |  |  |  |

* Заполнение столбца 4 таблицы является обязательным, за исключением случаев, когда характеристика (параметр) предлагаемого товара не соответствует требованиям заявки на закупку.

** В столбце 4, допускается указание ссылки на пункт спецификации, пункт листа технической комплектации.

В случае, если заявкой на закупку предусмотрено предоставление участником каких-либо обязательств, то для подтверждения выполнения соответствующего пункта заявки на закупку участник в столбце 4 указывает «Предоставляю обязательство»

Заполняется для изделий, в том числе медицинского назначения, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) изделий, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.