УТВЕРЖДАЮ

Управляющий / Меркуль Г.В. / М.П.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование объекта | Общее обследование технического состояния зданий (сооружений) (строительных конструкций и инженерных сетей), расположенных по адресу: Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка (воспитательно-оздоровительный лагерь «Полочанка») |
| --- | --- |
| Цель выполнения работ | Обследование для определения пригодности здания к дальнейшей безопасной эксплуатации |

#### 1. Исходные данные по объекту: согласно техническим паспортам на общественные здания (сооружения), приложение №1-16

#### 2. Основные требования к обследованию строительных конструкций:

| Доступ в соответствии с СП 1.04.02-2022 и требованиями СН 1.04.01-2020 | Для определения технического состояния элементов, сбор данных (обследование) по которым в условиях эксплуатации здания не представляется возможным, сбор данных (обследование) по этим элементам осуществляется после обеспечения ЗАКАЗЧИКОМ доступа к ним. В случае невыполнения вышеуказанного порядка для целей обработки данных о техническом состоянии принимаются данные, полученные на основании визуального осмотра видимых частей конструкций. |
| --- | --- |
| Программа выполнения общего обследования строительных конструкций зданий и сооружений | Программа обследования строительных конструкций зданий и сооружений составляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с Заданием на обследование строительных конструкций и требованиями раздела 4 СП 1.04.02-2022 и требований СН 1.04.01-2020. |
| Этапы проведения обследований | В соответствии с разделом 4-5 п. 4.6, п. 4.16, п. 5.1.2 СП 1.04.02-2022 и требований СН 1.04.01-2020. |
| Состав, объемы, методы и последовательность выполнения работ | Получение исходных данных от Заказчика для проведения обследования. Состав работ определяется в соответствии с рабочей программой и разделом 4-5 СП 1.04.02-2022 и требований СН 1.04.01-2020. |
| Дополнительные требования к оформлению "Ведомости дефектов и повреждений" | "Ведомость дефектов и повреждений" необходимо оформлять в соответствии с требованиями СП 1.04.02-2022. Отчётные материалы обследования должны содержать сведения об устранении ранее выявленных дефектов и механических повреждений и указанных в дефектной ведомости или дополнять ее новыми дефектами и повреждениями. Каждый дефект должен быть зафиксирован на схеме с присвоенным ему номером, условным обозначением того или иного дефекта и включен с описанием характеристик и величин дефектов в "Ведомость дефектов и повреждений". Характерные дефекты должны быть включены в раздел фотофиксации дефектов и повреждений |
| Требования к фотофиксации дефектов и повреждений | Фотографии дефектов должны иметь ясные, четкие, детализированные изображения дефектов и повреждений с указанием номера дефекта, места расположения. |
| Содержание Технического отчета по обследованию | Технический отчет оформлять в соответствии с требованиями СП 1.04.02-2022 "Общие положения по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений" и требований СН 1.04.01-2020 "Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования", СП 1.04.04-2023 "Конструкции стальные. Обследование и диагностика технического состояния". Материалы отчета должны содержать сведения в соответствии с требованиями с п. 4.16, п. 4.18-4.20, п. 7.2 СП 1.04.02-2022, и требований СН 1.04.01-2020 "Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования". Сведения об устранении ранее выявленных дефектов и повреждений в соответствии с рекомендациями, приведенными в предыдущем обследовании. |
| Результаты обследования | Технический отчет оформлять в соответствии с требованиями СП 1.04.02-2022 "Общие положения по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений" и требований СН 1.04.01-2020 "Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования", СП 1.04.04-2023 "Конструкции стальные. Обследование и диагностика технического состояния". Материалы отчета должны содержать сведения в соответствии с требованиями с п. 4.16, п. 4.18-4.20, п. 7.2 СП 1.04.02-2022, и требований СН 1.04.01-2020 "Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования". |
| Количество экземпляров Технического отчета, выдаваемого Заказчику | 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате PDF. |
| Обследуемые конструкции | Фундамент, полы, стены, перегородки, перекрытия, кровля, окна и двери, лестницы, козырьки и другие выступающие архитектурные детали, инженерные сети |
| Примечания | - обследование на предмет выявления дефектов; - осмотр и фотофиксация выявленных дефектов; - cоставление дефектных ведомостей и схем; - описание результатов анализа дефектов, определение причин их возникновения, оценка выполнения норм и правил технической эксплуатации здания; - определением участков, требующих детального обследования (при наличии); - анализ результатов обследования; - заключение о состоянии строительных конструкций с выводами и рекомендациями по условиям дальнейшей эксплуатации здания и о проведении необходимых мероприятий по обеспечению его надежности и долговечности; - подробные рекомендации по устранению выявленных дефектов, описание технических решений и рекомендаций по методам восстановления, усиления или замены дефектных конструкций. |

Техническое задание подготовил:

Зам. начальника УЦХО                                                                                 Ю.М.Заграбский

Согласовано:

Начальник УЦХО                                                                             	    И.С.Бугакова