УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_18_»_июня_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для диагностики возбудителей менингита |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 14000 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «МОДБ» 700198143 |

Приложение к лоту №4:

1.Состав медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во иссл. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор для диагностики возбудителей менингита | 150 |

1.2. Состав 1 набора:

1.2.1. антитела к H. influenzae типа b, латексная суспензия

1.2.2.антитела к S.  pneumoniae латексная суспензия.

1.2.3.антитела к Streptococcus группы В, латексная суспензия.

1.2.4. антитела к N meningitidis   групп C, W135, латексная суспензия.

1.2.5. антитела к N meningitidis   групп A, Y, латексная суспензия.

1.2.6. антитела к N meningitidis   групп B, Escherichia coli K1, латексная суспензия.

1.2.7.Контроль положительный

1.2.8.Контроль отрицательный

1.2.9.Буфер для образцов

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                         О.С.Сарнавская