Перечень оборудования, поставка которого возложена на подрядчика

Лот 1. «Капитальный ремонт жилого дома № 88 по ул. Рафиева в г. Минске».

Лот 2. «Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Куприянова в г. Минске».

Лот 3. «Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Романовская Слобода в г. Минске».

Лот 4. «Капитальный ремонт жилого дома № 14 по просп. Газеты «Правда» в г.Минске».

| № п/п | Наименование изделия* | Технические характеристики | Кол-во | Гарантия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальный ремонт жилого дома № 88 по ул. Рафиева в г. Минске». |  |  |  |  |
| 1 | Клапан предохранительный ДУ40, 6,3кг/см2 |  | 2 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 2 | Клапан регулирующий двухходовой КПСР-40,16,0,М3/Ч |  | 2 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 3 | Клапан соленоидный д=20мм |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 4 | Регулятор перепада давления РА-М-50, 32,0 М3/Ч |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 5 | Датчик температуры наружного воздуха |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 6 | Датчик температуры теплоносителя с гильзой |  | 3 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 7 | Манометр ТМ-51ОР.01 (0-0,6МПА) |  | 4 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 8 | Шкаф ТШУА-2-124-66.66.66-2IP54-02-ЩМП |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 9 | Автоматический выключатель 3Р, 380 В,С10 А ХАР, С, 6 КА |  | 2 | В соответствии с п.6.1 договора |
| «Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Куприянова в г.Минске». |  |  |  |  |
| 1 | Клапан предохранительный ДУ32*32,6,3 кг/см2 | KVS=10м3/час TSL-1600-25-1-230-IP67 TRV-32-10-101 (или аналог) | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 2 | Клапан регулирующий двухходовой КПСР-32,16,0,М3/Ч | ЩУumn ТУ BY 190789508.003-2013 (или аналог) | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 3 | Регулятор перепада давления РА-М-40, 20,0 М3/Ч | ТСП1199 РТ1000, L=80мм (или аналог) | 2 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 4 | Клапан регулирующий трехходовой КССР-40, 16,0 м3/ч | ESMT (или аналог) | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 5 | Датчик температуры наружного воздуха |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 6 | Датчик температуры теплоносителя с гильзой |  | 3 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 7 | Манометр ТМ-51ОР.01 (0-0,6МПА) |  | 2 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 8 | Шкаф ТШУА-2-124-66.66.66-2IP54-02-ЩМП |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 9 | Автоматический выключатель 3Р, 380 В,С10 А ХАР, С, 6 КА |  | 2 | В соответствии с п.6.1 договора |
| «Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Романовская Слобода в г.Минске» |  |  |  |  |
| 1 | Датчик температуры наружного воздуха |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 2 | Датчик температуры теплоносителя с гильзой |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 3 | Манометр ТМ-51ОР.01 (0-0,6МПА) |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 4 | Шкаф ТШУА-2-124-66.66.66-2IP54-02-ЩМП |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 5 | Автоматический выключатель 3Р, 380 В,С10 А ХАР, С, 6 КА |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 6 | Клапан предохранительный ДУ25*25,6,3 кг/см2 |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 7 | Клапан регулирующий двухходовой КПСР-25, 6,3 М3/Ч |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 8 | Клапан регулирующий трехходовой КССР-32, 10,0 м3/ч |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 9 | Регулятор перепада давления РА-М-32, 16,0 М3/Ч |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| «Капитальный ремонт жилого дома № 14 по просп. Газеты «Правда» в г.Минске». |  |  |  |  |
| 1 | Датчик температуры наружного воздуха |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 2 | Датчик температуры теплоносителя с гильзой |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 3 | Манометр ТМ-51ОР.01 (0-0,6МПА) |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 4 | Шкаф ТШУА-2-10-66.00.00-2 IP54-02-ЩМП |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 5 | Автоматический выключатель 3Р, 380 В,С10 А ХАР, С, 6 КА |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 6 | Клапан регулирующий двухходовой КПСР-40, 16,0 М3/Ч |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |
| 7 | Регулятор перепада давления РА-М-40, 16,0 М3/Ч |  | 1 | В соответствии с п.6.1 договора |

Поставляемое оборудование по проекту или (аналог) должно быть новым (2026 года), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства.