ГродМТ 362/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Тумба – мойка стационарная с мойкой из нержавеющей стали и смесителем

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество, шт.. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Тумба – мойка стационарная с мойкой из нержавеющей стали и смесителем | 1 |

2. Технические требования:

2.1. С распашной дверью из нержавеющей стали

2.2. С накладной мойкой из нержавеющей стали

2.3. Габариты не менее (мм.): 500х500х850.

2.4. Габаритные размеры чаши мойки: не менее 380x350x150 мм (глубина)

2.5. Тумбы изготовлена из нержавеющий стали.

2.6. В комплекте с краном-смесителем локтевым, сифоном и шлангами.

Лот 2 Тележка медицинская для транспортировки

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Тележка медицинская для транспортировки | 3 |

2. Технические требования:

2.1. Материал – нержавеющая сталь

2.2. Не менее трёх полок

2.3. Четыре колеса, два из которых с тормозом

2.4. Диаметр колес   не менее75 мм

2.5. Грузоподъёмность - не менее 40 кг.

2.6. Габариты (мм): не менее 1050*500*540

Лот 3 Тумба медицинская стационарная

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Тумба медицинская стационарная | 5 |

- Технические требования:

  - Металлическая с полимерным покрытием.

  - Столешница – ламинированный постформинг.

  - Имеет не менее 1 полки за двумя распашными дверями.

  - Габариты:

    - Длина не менее 900 мм.

    - Глубина не менее 600 мм.

    - Высота не менее 840 мм.