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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Весы медицинские электронные напольные для взвешивания детей и взрослых

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Весы медицинские электронные напольные для взвешивания детей и взрослых
	Шт.
	3


  2.Технические требования:
2.1. пределы взвешивания – не менее 150 кг
2.2. работа от встроенного аккумулятора;
2.3. подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом


