ГродМТ 185/26-ЗОИ(3П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Табурет медицинский винтовой

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Табурет медицинский винтовой | Шт. | 19 |

2.Технические требования:

2.1. Каркас металлический с полимерным покрытием. 2.2. Сидение мягкое обтянуто искусственной кожей, устойчивое к дезинфицирующим средствам. 2.3 Габариты (мм): высота350±50 , длина- 350+- 20, ширина- 350+-50

Лот 3 Тележка для перевозки лежачих больных

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тележка для перевозки лежачих больных | Шт. | 3 |

2.Технические требования:

2.1.Тележка для перевозки лежачих больных (каталка медицинская); для перевозки пациентов внутри лечебных учреждений; 2.2. с регулируемой высотой ложа (гидропривод); 2.3. ложе 2.3.1. номинальная нагрузка – 100 кг (выдерживает двукратную номинальную нагрузку, равномерно распределенную на ложе, установленное в нижнее положение); 2.3.2. нижнее положение ложа от пола – 635 мм, верхнее положение ложа от пола – 935 мм; 2.4. отбойники для предотвращения ударов о стены при перемещениях и при случайных столкновениях; 2.5. съемный штатив для длительных вливаний, высота штатива от ложа каталки – не более 1100 мм; 2.6. ходовая часть имеет четыре колеса, два из которых с тормозами; 2.7. наружные поверхности каталки устойчивы к воздействию дезинфекционных средств, разрешенных к применению МЗ РБ 2.8. габариты (мм): не менее 2100х635х635/935

Лот 4 Тележка для хранения и транспортировки чистого белья

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тележка для хранения и транспортировки чистого белья | Шт. | 5 |

2.Технические требования:

2.1. оборудована 4 полками 2.2. тремя съемными занавесками из материала, устойчивого к многократной дезинфекции автоклавированием или химическим методом 2.3. четырьмя поворотными колесами; 2.4. габариты (мм):не менее 840х530х1100

Лот 9 Стул медицинский винтовой со спинкой

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стул медицинский винтовой со спинкой | Шт. | 6 |

2.Технические требования:

2.1. Гигиеническое покрытие устойчивое к дезинфицирующим средствам.

2.2. Наличие спинки.

2.3. Габариты не менее мм.: диаметр сидения 400 +- 50, диаметр основания 600+- 50, высота сидения мм 470-595, высота стула- 820-980

2.4. На колесиках.

Лот 11 Тумба лабораторная стационарная

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тумба лабораторная стационарная | Шт. | 1 |

2.Технические требования:

2.1.Тумба имеет полку за распашной дверью

2.2. Столешница из материала, устойчивого к действию кислот, щелочей, органических растворителей.

2.3.Габариты: (мм) 500*600*760 ( +- 50)