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Заявка на закупку ЗОИ
Медицинское оборудование для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи  им. В.О.Морзона»»

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

	Лот№2

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Уретерореноскоп гибкий одноканальный

	Описание состава,  потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2



	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)
	32.50.13.350	

	Объем (количество)
	2 компл.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	89340 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №2:
1.Состав комплекта оборудования на 1 комплект:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Уретерореноскоп гибкий одноканальный
	1 шт.


2.Показатели (характеристики)
	№ п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1
	Внешний диаметр 
	8,4 Ш

	2.2
	Диаметр дистального конца 
	7,5 Ш

	2.3
	Рабочая длина  
	670 – 690 мм

	2.4
	Количество рабочих каналов 
	2

	2.5
	Угол обзора 
	88°

	2.6
	Рабочий канал 
	3,6 Ш

	2.7
	Рабочий канал для инструментов 
	до 3 Ш

	2.8
	Уплотнительный клапан - универсальный
	наличие

	2.9
	Направление взгляда 
	0°


2.10. Инструменты должны быть устойчивы к автоклавированию или газовой стерилизации этилен-оксидом. Фирма-поставщик должна предоставить рекомендации на русском языке по предстерилизационной очистке (обработке), стерилизации, упаковке и хранению.
2.11. Инструменты должны быть многократного применения.



4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                      О.С.Сарнавская
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