УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь
_________________ И.С. Абельская
«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

	Лот № 1 ОТМЕНА

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Инструмент лапароскопический, лигирующий, рассекающий, длина 36-37 см

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	50 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Использование: одноразовое
Стерильность: стерильно
Упаковка: индивидуальная
Длина: 36-37 см
Длина браншей: 20-25 мм
Диаметр: 5 мм
Описание: бранши с керамическими ограничителями, текстурированные изогнутые
Описание: ротащия ствола не менее 350 градусов
Совместимость: с имеющимся на балансе клиники ВЧ-генераторами  Covidien
Управление: ручное и педальное

	Лот № 2 ОТМЕНА

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Инструмент для электролигирования и разделения ткани, для открытых операций

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	20 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	  Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Использование: одноразовое
Стерильность: стерильно
Упаковка: индивидуальная
Размер: 36мм-18см
Описание: с напылением. 
Вариант исполнения, с большими изогнутыми браншами для открытых операций
Совместимость: с имеющимся на балансе клиники ВЧ-генераторами  Covidien
Управление: ручное и педальное

	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Игла для биопсии мягких тканей 18G

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.130

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии

	Необходимое количество и единица измерения
	150 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Акушерство и гинекология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Предназначение: для проведения биопсии мягких тканей
Размер: 18G, длина 25-35 см, эхогенный наконечник иглы, длина среза иглы 17мм, игла с метками глубины введения
Стерильность: стерильно
Использование: одноразовое
Упаковка: индивидуальная
Совместимость: с биопсийным пистолетом Maxicor

	Лот № 4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Силиконовый нейтральный электрод многоразовый

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	15 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Использование: многоразовое
Материал: силиконовый
Размер: 30х17,5 см
встроенный шнур, длинной не менее: 0,5 м
Описание: совместимость с системой хирургической высокочастотной, модели VIO 300D (erbe)

	Лот № 5

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Зонд для литотрипсии 10,0-10,5 Шарр.

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	6 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок; ;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Зонд для литотрипсии с аспирационным каналом (многоразовый для литотриптора): длина не менее 380 мм; диаметр 10,0-10,5 Шарр; встроенный аспирационный канал; возможность автоклавирования

	Лот № 6

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Металлический внешний тубус (для лапароскопии)

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	50 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: Металлический внешний тубус для щипцов, для рабочих вставок KarlStorz, Click/line. Изолированный, с разъемом для промывания и чистки с зажимом Luer
Размер: 5 мм
Длина: 36 см
Описание: Использование многоразовое. 
Подлежат стерилизации.
Описание: совместимы с рукоятками Karl Storz

	Лот № 7

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Запасной цилиндр для шприца 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	5 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: совместимость со шприцом, 150мл, А0555

	Лот № 8

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Внутренний тубус 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	8 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: совместим с внешим тубусом А22026А

	[bookmark: _GoBack]Лот № 9 ОТМЕНА

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Лапароскопический инструмент с тупым концом для электролигирования и разделения тканей 5мм/37см

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	50 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Описание: Предназначен для минимально инвазивных или открытых хирургических операций. Совмести с генератором Coviden с функцием заваривания сосудов. Стерильность:стерино; Индивидуальная упаковка. Диаметр 5мм; Длина 37см.

	Лот № 10

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Инструмент ультразвуковой,5-5,5мм, 33-37см

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	300 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	   1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: Инструмент  одноразовый, стерильный. 
Описание: Фронтальная рукоятка, диаметр - 5-5,5мм, рабочая длина 33-37см. Не менее 2-х кнопок управления: максимальная мощность, заданная мощность. Ротация бранш - 360°. Верхняя бранша подвижная, нижняя бранша - неподвижная, ультразвуковое воздействие. Возможность одновременно заваривания и пересечения сосудов - не менее 5мм. Совместим с "блоком электрохирургическим и ультрозвуковым, модель UP700"(предоставить обязательство)

	Лот № 11

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Инструмент ультразвуковой,5-5,5мм, 43-47см

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	50 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	  1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: Инструмент  одноразовый, стерильный. 
Описание: Фронтальная рукоятка, диаметр - 5-5,5мм, рабочая длина 43-47см. Не менее 2-х кнопок управления: максимальная мощность, заданная мощность. Ротация бранш - 360°. Верхняя бранша подвижная, нижняя бранша - неподвижная, ультразвуковое воздействие. Возможность одновременно заваривания и пересечения сосудов - не менее 5мм. Совместим с "блоком электрохирургическим и ультрозвуковым, модель UP700"(предоставить обязательство).
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