УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 ОТМЕНА |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Инструмент лапароскопический, лигирующий, рассекающий, длина 36-37 см |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 50 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Длина: 36-37 см Длина браншей: 20-25 мм Диаметр: 5 мм Описание: бранши с керамическими ограничителями, текстурированные изогнутые Описание: ротащия ствола не менее 350 градусов Совместимость: с имеющимся на балансе клиники ВЧ-генераторами Covidien Управление: ручное и педальное |
| Лот № 2 ОТМЕНА |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Инструмент для электролигирования и разделения ткани, для открытых операций |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Размер: 36мм-18см Описание: с напылением. Вариант исполнения, с большими изогнутыми браншами для открытых операций Совместимость: с имеющимся на балансе клиники ВЧ-генераторами Covidien Управление: ручное и педальное |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Игла для биопсии мягких тканей 18G |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.130 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения | 150 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Акушерство и гинекология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Предназначение: для проведения биопсии мягких тканей Размер: 18G, длина 25-35 см, эхогенный наконечник иглы, длина среза иглы 17мм, игла с метками глубины введения Стерильность: стерильно Использование: одноразовое Упаковка: индивидуальная Совместимость: с биопсийным пистолетом Maxicor |
| Лот № 4 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Силиконовый нейтральный электрод многоразовый |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 15 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: многоразовое Материал: силиконовый Размер: 30х17,5 см встроенный шнур, длинной не менее: 0,5 м Описание: совместимость с системой хирургической высокочастотной, модели VIO 300D (erbe) |
| Лот № 5 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Зонд для литотрипсии 10,0-10,5 Шарр. |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 6 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; ; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Зонд для литотрипсии с аспирационным каналом (многоразовый для литотриптора): длина не менее 380 мм; диаметр 10,0-10,5 Шарр; встроенный аспирационный канал; возможность автоклавирования |
| Лот № 6 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Металлический внешний тубус (для лапароскопии) |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 50 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: Металлический внешний тубус для щипцов, для рабочих вставок KarlStorz, Click/line. Изолированный, с разъемом для промывания и чистки с зажимом Luer Размер: 5 мм Длина: 36 см Описание: Использование многоразовое. Подлежат стерилизации. Описание: совместимы с рукоятками Karl Storz |
| Лот № 7 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Запасной цилиндр для шприца |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: совместимость со шприцом, 150мл, А0555 |
| Лот № 8 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Внутренний тубус |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 8 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: совместим с внешим тубусом А22026А |
| Лот № 9 ОТМЕНА |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Лапароскопический инструмент с тупым концом для электролигирования и разделения тканей 5мм/37см |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 50 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Описание: Предназначен для минимально инвазивных или открытых хирургических операций. Совмести с генератором Coviden с функцием заваривания сосудов. Стерильность:стерино; Индивидуальная упаковка. Диаметр 5мм; Длина 37см. |
| Лот № 10 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Инструмент ультразвуковой,5-5,5мм, 33-37см |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 300 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: Инструмент одноразовый, стерильный. Описание: Фронтальная рукоятка, диаметр - 5-5,5мм, рабочая длина 33-37см. Не менее 2-х кнопок управления: максимальная мощность, заданная мощность. Ротация бранш - 360°. Верхняя бранша подвижная, нижняя бранша - неподвижная, ультразвуковое воздействие. Возможность одновременно заваривания и пересечения сосудов - не менее 5мм. Совместим с "блоком электрохирургическим и ультрозвуковым, модель UP700"(предоставить обязательство) |
| Лот № 11 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Инструмент ультразвуковой,5-5,5мм, 43-47см |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 50 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: Инструмент одноразовый, стерильный. Описание: Фронтальная рукоятка, диаметр - 5-5,5мм, рабочая длина 43-47см. Не менее 2-х кнопок управления: максимальная мощность, заданная мощность. Ротация бранш - 360°. Верхняя бранша подвижная, нижняя бранша - неподвижная, ультразвуковое воздействие. Возможность одновременно заваривания и пересечения сосудов - не менее 5мм. Совместим с "блоком электрохирургическим и ультрозвуковым, модель UP700"(предоставить обязательство). |

Составители:

Врач-хирург (заведующий)_____________________ Кухарчик М.С.