УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_______________ Зайцева Е.А.

«_19_»_июня_ 2026  г.

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинские изделия

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Респиратор медицинский третьего класса защиты с клапаном выдоха |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): 1.1. Респиратор фильтрующий, медицинского назначения с клапаном выдоха 3-го класса защиты типа FFP3 RD (с маркировкой на респираторе класса защиты); 1.2. Респиратор предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей возбудителей вирусных и бактериальных инфекций, аллергенов, биологических жидкостей, инфекций в зонах среднего и высокого риска передающихся воздушно-капельным путем. 1.3. Респиратор универсального размера с регулируемыми эластичными непрерывными лентами оголовья, выполненными в виде единой петли, которые позволяют отрегулировать необходимую длину верхней и нижней частей, (расположение верхней ленты на темени, нижней на шее ниже ушей). 1.4. Респиратор должен быть с клапаном выдоха и носовым зажимом, изготовленным из нетканого гипоаллергенного материала. 1.5. Регулируемая конструкция с моделированием формы носа, обеспечивающая плотное прилегание краев к поверхности лица в состоянии покоя, во время движений головы, не препятствующая ношению коррекционных и защитных очков. 1.6. Респиратор должен быть многократного применения и поставляться в индивидуальной герметично-пропаянной упаковке с инструкцией по эксплуатации в каждом изделии, в заводской таре, обеспечивающей сохранность защитных свойств респиратора при хранении и транспортировке. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 15 300 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 67 320 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии" 700117699 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы процедурные для катетеризации мочевого пузыря |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№ 2 |
| Кодпо ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 1 000 наборов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 28 050 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр «Кардиология» Министерства здравоохранения Республики Беларусь», 100049915 |

Приложение к лоту№2

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Пеленка операционная размером 50-90см х 80-90 см с операционным полем (разрезом) размером 10-18 см х15-18 см с липким слоем | шт. | 1 |
| 1.1.2 | Халат хирургический с манжетами на рукавах (размер XL) | шт. | 1 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Материал должен быть гибким и мягким, впитывать кровь, не вызывающим аллергических реакций.

2.2. Набор должен быть стерильным, одноразовым.

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ	                           					Ю.В.Сергиенко