Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260602379014 «Расходный материал из пластика (часть 2)».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 2, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421393

Частное торгово-сервисное унитарное предприятие "Ренекс РТ"

УНП 190783155

220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Железнодорожная, д.27B, ком.208

Цена по лоту: 46,86 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует ТЗ: отсутствует информация о совместимости наконечника с автоматическими дозаторами разных производителей, нет информации на отсутствие ДНКаз,  РНКаз и апирогенность.

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421384

Частное торговое унитарное предприятие "Виена Медикал"

УНП 192599105

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Радиальная, д.54Б, каб.67

Цена по лоту: 60,50 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Частное торговое унитарное предприятие "Виена Медикал", 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Радиальная, д.54Б, каб.67, УНП 192599105 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 2. Цена по лоту: 60,50 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 3, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421393

Частное торгово-сервисное унитарное предприятие "Ренекс РТ"

УНП 190783155

220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Железнодорожная, д.27B, ком.208

Цена по лоту: 50,71 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует ТЗ: отсутствует информация о совместимости наконечника с автоматическими дозаторами разных производителей, нет информации на отсутствие ДНКаз,  РНКаз и апирогенность.

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421384

Частное торговое унитарное предприятие "Виена Медикал"

УНП 192599105

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Радиальная, д.54Б, каб.67

Цена по лоту: 90,31 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Частное торговое унитарное предприятие "Виена Медикал", 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Радиальная, д.54Б, каб.67, УНП 192599105 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 3. Цена по лоту: 90,31 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 4, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421393

Частное торгово-сервисное унитарное предприятие "Ренекс РТ"

УНП 190783155

220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Железнодорожная, д.27B, ком.208

Цена по лоту: 43,07 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует ТЗ: отсутствует информация о совместимости наконечника с автоматическими дозаторами разных производителей, нет информации на отсутствие ДНКаз,  РНКаз и апирогенность.

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421384

Частное торговое унитарное предприятие "Виена Медикал"

УНП 192599105

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Радиальная, д.54Б, каб.67

Цена по лоту: 81,35 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Частное торговое унитарное предприятие "Виена Медикал", 220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Радиальная, д.54Б, каб.67, УНП 192599105 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 4. Цена по лоту: 81,35 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 7, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421362

Общество с дополнительной ответственностью "ПОЛИЭФИР"

УНП 100129639

220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Шаранговича, д.13, каб.10 (АПК №1)

Цена по лоту: 60,50 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует требованиям технического задания на закупку: предложен наконечник объемом 1000 - 5000 мкл, согласно ТЗ объем наконечника 500-5000 мкл

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421393

Частное торгово-сервисное унитарное предприятие "Ренекс РТ"

УНП 190783155

220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Железнодорожная, д.27B, ком.208

Цена по лоту: 120,10 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не отвечает требованиям заявке на закупку: отсутствует документ подтверждающий срок годности предлагаемых изделий медицинского назначения.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 7 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 8, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 3

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421362

Общество с дополнительной ответственностью "ПОЛИЭФИР"

УНП 100129639

220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Шаранговича, д.13, каб.10 (АПК №1)

Цена по лоту: 220,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421384

Частное торговое унитарное предприятие "Виена Медикал"

УНП 192599105

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Радиальная, д.54Б, каб.67

Цена по лоту: 429,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

3. Документы и (или) сведения рег. № Z20260604421147

Общество с ограниченной ответственностью "Лабораторные медицинские системы"

УНП 192104105

220033, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Рыбалко, д.26, ком.326

Цена по лоту: 660,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с дополнительной ответственностью "ПОЛИЭФИР", 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Шаранговича, д.13, каб.10 (АПК №1), УНП 100129639 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 8. Цена по лоту: 220,00 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 11, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260603421020

Общество с ограниченной ответственностью "Вонави фарм"

УНП 190933912

220069, Республика Беларусь, г. Минск, 3-я ул.Щорса, д.9, ком.31

Цена по лоту: 77,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421362

Общество с дополнительной ответственностью "ПОЛИЭФИР"

УНП 100129639

220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Шаранговича, д.13, каб.10 (АПК №1)

Цена по лоту: 82,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "Вонави фарм", 220069, Республика Беларусь, г. Минск, 3-я ул.Щорса, д.9, ком.31, УНП 190933912 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 11. Цена по лоту: 77,00 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 12, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 3

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421362

Общество с дополнительной ответственностью "ПОЛИЭФИР"

УНП 100129639

220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Шаранговича, д.13, каб.10 (АПК №1)

Цена по лоту: 522,50 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421331

Производственное унитарное предприятие "Литопласт-Мед"

УНП 691148740

223034, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, г.Заславль, ул.Путейко, д.31, ком.7

Цена по лоту: 554,40 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует требованиям технического задания на закупку: предлагаемое количество товара не соответствует требованиям технического задания.

3. Документы и (или) сведения рег. № Z20260603421020

Общество с ограниченной ответственностью "Вонави фарм"

УНП 190933912

220069, Республика Беларусь, г. Минск, 3-я ул.Щорса, д.9, ком.31

Цена по лоту: 605,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с дополнительной ответственностью "ПОЛИЭФИР", 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Шаранговича, д.13, каб.10 (АПК №1), УНП 100129639 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 12. Цена по лоту: 522,50 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 13, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260603421020

Общество с ограниченной ответственностью "Вонави фарм"

УНП 190933912

220069, Республика Беларусь, г. Минск, 3-я ул.Щорса, д.9, ком.31

Цена по лоту: 9,90 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "Вонави фарм", 220069, Республика Беларусь, г. Минск, 3-я ул.Щорса, д.9, ком.31, УНП 190933912 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 13. Цена по лоту: 9,90 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 15, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421331

Производственное унитарное предприятие "Литопласт-Мед"

УНП 691148740

223034, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, г.Заславль, ул.Путейко, д.31, ком.7

Цена по лоту: 104,28 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Производственное унитарное предприятие "Литопласт-Мед", 223034, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, г.Заславль, ул.Путейко, д.31, ком.7, УНП 691148740 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 15. Цена по лоту: 104,28 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 16, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421362

Общество с дополнительной ответственностью "ПОЛИЭФИР"

УНП 100129639

220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Шаранговича, д.13, каб.10 (АПК №1)

Цена по лоту: 4 600,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421331

Производственное унитарное предприятие "Литопласт-Мед"

УНП 691148740

223034, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, г.Заславль, ул.Путейко, д.31, ком.7

Цена по лоту: 7 040,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с дополнительной ответственностью "ПОЛИЭФИР", 220018, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Шаранговича, д.13, каб.10 (АПК №1), УНП 100129639 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 16. Цена по лоту: 4 600,00 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 17, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 0

По лоту в установленный срок не было подано документов и (или) сведений.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 17 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 18, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421331

Производственное унитарное предприятие "Литопласт-Мед"

УНП 691148740

223034, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, г.Заславль, ул.Путейко, д.31, ком.7

Цена по лоту: 8 673,19 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует требованиям технического задания на закупку: предлагаемое количество товара не соответствует требованиям технического задания.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 18 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 19, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 0

По лоту в установленный срок не было подано документов и (или) сведений.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 19 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 20, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 0

По лоту в установленный срок не было подано документов и (или) сведений.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 20 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 21, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421404

Закрытое акционерное общество "Санитарная оборона"

УНП 692127919

222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Особая экономическая зона Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень"

Цена по лоту: 160,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует ТЗ, предложен контейнер устойчивый к температурному воздействию от минус 30 до + 40 °С ,  согласно ТЗ - не менее 65°С.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 21 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 22, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260605421393

Частное торгово-сервисное унитарное предприятие "Ренекс РТ"

УНП 190783155

220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Железнодорожная, д.27B, ком.208

Цена по лоту: 800,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Частное торгово-сервисное унитарное предприятие "Ренекс РТ", 220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Железнодорожная, д.27B, ком.208, УНП 190783155 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 22. Цена по лоту: 800,00 бел.рубль (BYN).