|  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач учреждения здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» _______ Т.И. Никифорова «___»__________ 202__г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Реагенты и расходные материалы для лабораторных исследований 7 ЗС

ЛОТ № 1 – Реагенты и расходные материалы к анализатору глюкозы SUPER GL speedy (закрытая система)

1. Состав (комплектация) предмета закупки.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Раствор гемолизирующий системный (5х1,2л) с картой-ключ | упак. | 9 |
| 1.2. | Чашечки реакционные предварительно заполненные Glucocapil (10х100шт) | упак. | 20 |
| 1.3. | Капилляры end-to-end стеклянные гепаринизированные (10х100шт) | упак. | 20 |
| 1.4. | Калибратор Glucocapil calibration solution Gluc/Lac (100 шт) | упак. | 4 |
| 1.5. | Сенсор глюкоза на 3000 образцов | упак. | 8 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. * Реагенты и расходные материалы должны быть совместимы с ранее приобретенным анализатором глюкозы SUPER GL speedy, производства Dr. Muller Geratebau GmbH, Германия с подтверждением инструкций по каждой позиции задания на закупку, согласно руководства пользователя, с документальным подтверждением от производителя. Реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства по каждой позиции задания на закупку, не должны нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.

* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. * Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

Разработано:

|  | Ф.И.О. | должность | подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | А.В. Скрипко | врач КЛД (по серологии) КДЛ | __________ |
| 2. | М.В. Хандрико | фельдшер-лаборант КДЛ | __________ |
| 3. | Н.Н. Шутько | фельдшер-лаборант (по серологии) (старший) КДЛ | __________ |