СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
					Управляющий		П.В. Данилов	
                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)		                (должность)                                (подпись)                     (И.О.Фамилия)	
				
     « ____ » ________________ 20 ___ г.		       « ____ » ___июня_____________ 2026 г.	

СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта	Текущий ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения в государственном учреждении образования "Дошкольный центр развития ребенка № 26 г.Минска" по адресу: г. Минск, улица Слесарная, 3. 	
Заказчик	Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Партизанского района г. Минска"	
Генподрядчик (Подрядчик)		
Субподрядчик		

Смета составлена в ценах на	1 ИЮHЯ 2026 г.	Цены	без НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	16.96	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.
Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материалы, 
оборудование	Транcпорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. 
зарплата				
	
Cмета: 1. 1. Локальная смета	
 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)	
 1.	Е66-45-2
(83.83 / 51.0893) 	Открывание или закрывание задвижек при диаметре до 100 мм  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 ЗАДВИЖЕК	2245.92			16.68	1.32	2 263.92	
			0.01	22.46

	0.17 
	0.01
	22.64 	
2.	Е1-39-2
(83.83 / 51.0893) 	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м, грунт 2 группы  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	КМ ТРАНШЕИ	4053.3	7 875.46	1 721.37			11 928.76	
			0.08	324.26
	630.04
	137.71

	954.30 	
3.	Е68-12-4
(83.83 / 51.0893) 	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных  
Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96	100 М3	3837.9	3 403.62	1 579.26			7 241.52	
			0.03	115.14
	102.11
	47.38

	217.25 	
4.	Е68-21-1
(83.83 / 51.0893) 	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1767.72					1 767.72	
			0.2	353.54

	 
	
	353.54 	
5.	Е1-162-2
(83.83 / 51.0893) 	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96	100 М3	3803.68					3 803.68	
			0.35	1331.29

	 
	
	1331.29 	
6.	Е1-166-2
(83.83 / 51.0893) 	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М3 ГРУНТА	1648.42					1 648.42	
			0.35	576.95

	 
	
	576.95 	
7.	Е46-34-3
(83.83 / 51.0893) 	Разборка фундаментов железобетонных  
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96	М3	272.72	447.40	209.96	10.88	0.86	731.86	
			0.1	27.27
	44.74
	21.00
	1.09 
	0.09
	73.19 	
8.	Е46-33-4
(83.83 / 51.0893) 	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96	М3 ЗАДЕЛКИ	1029.57	15.54	10.35	120.50	9.57	1 175.18	
			0.05	51.48
	0.78
	0.52
	6.03 
	0.48
	58.77 	
9.	Е16-32-9
(68.61 / 48.5917) 	Установка гильз на трубопроводах диаметром 90 мм  
Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96	ШТ.	4.92			46.58	3.70	55.20	
			1	4.92

	46.58 
	3.70
	55.20 	
10.	6/20-400-5/617
 	Гильза стальная из черной трубы, длиной 350 мм, диаметром 80 мм  
	шт.				7.53	0.36	7.89	
			1	

	7.53 
	0.36
	7.89 	
11.	1/10-230-60-25/18
 	Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, М100, F75  
	т				262.80	20.87	283.67	
			0.05	

	13.14 
	1.04
	14.18 	
12.	Е46-70-1
(83.83 / 51.0893) 	Резка строительных конструкций бетонорезными машинами с использованием отрезных сегментных кругов диаметром 500 мм, глубиной резки 150 мм  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М	158.71	53.07		2.18		213.96	
			0.02	3.17
	1.06
	
	0.04 
	
	4.27 	
13.	1/10-170-2/20
 	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм  
	диск				26.92	2.14	29.06	
			1	

	26.92 
	2.14
	29.06 	
14.	Е69-3-2
(83.83 / 51.0893) 	Пробивка и заделка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ	4170.66	2.15	1.02			4 172.81	
			0.01	41.71
	0.02
	0.01

	41.73 	
15.	Е16-7-9
(68.61 / 48.5917) 	Прокладка трубопроводов водоснабжения из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм  
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДА	1322.15	140.07	35.67	8 527.68	618.39	10 608.29	
			0.74	978.39
	103.65
	26.40
	6310.48 
	457.61
	7850.13 	
16.	Е16-29-2
(68.61 / 48.5917) 	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм  
Разряд 5.2 МK 1.1236 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДА	114.15			7.22	0.14	121.51	
			0.74	84.47

	5.34 
	0.10
	89.91 	
17.	Е65-78-1
(68.61 / 48.5917) 	Приварка фланцев к стальным трубам диаметром до 100 мм  
Разряд 5.9 МK 1.1993 Ставка 4р 16.96	100 ШТ.	2201.41	607.98	21.14			2 809.39	
			0.02	44.03
	12.16
	0.42

	56.19 	
18.	3/11-10-10-40/100
 	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) диаметром 100 мм  
	шт.				34.03	2.47	36.50	
			2	

	68.06 
	4.94
	73.00 	
19.	Е26-150-15
(83.83 / 51.0893) 	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 89 мм, толщина изоляционного слоя 80 мм  
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96	10 М	86.21	0.02		24.00	1.87	112.10	
			7.4	637.95
	0.15
	
	177.60 
	13.84
	829.54 	
20.	1/10-120-160-60/906
 	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 80 мм, внутренним диаметром 89 мм  
	м				28.66	2.28	30.94	
			7.4	

	212.08 
	16.87
	228.95 	
21.	Е66-1-2
(83.83 / 51.0893) 	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм  
Разряд 3.4 МK 0.9159 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1438.42	6.25	4.23			1 444.67	
			0.74	1064.43
	4.63
	3.13

	1069.06 	
22.	Е16-15-1
(68.61 / 48.5917) 	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм  
Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96	ШТ.	29.07	2.00	0.15	6.36	0.47	37.90	
			1	29.07
	2.00
	0.15
	6.36 
	0.47
	37.90 	
23.	3/3-50-80-10/30
 	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм  
	шт.				18.03	1.31	19.34	
			1	

	18.03 
	1.31
	19.34 	
24.	Е7-86-11
(83.83 / 51.0893) 	Демонтаж игрового комплекса (сохр.)  Демонтаж  К=0,8
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96	ШТ.	156.85					156.85	
			1	156.85
	
К1=0.8	

	156.85 	
25.	Е7-86-11
(83.83 / 51.0893) 	Установка игрового комплекса с устройством 8 фундаментов с креплением путем замоноличивания опор  
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96	ШТ.	196.07			71.79	5.59	273.45	
			1	196.07

	71.79 
	5.59
	273.45 	
26.	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 	Демонтаж металлических ограждений без поручня (сохр.)  Демонтаж  К=0,8
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	638.33	22.40	15.16			660.73	
			0.7	446.83
	15.68
К1=0.8	10.61

	462.51 	
27.	Е7-60-4
(83.83 / 51.0893) 	Установка металлических ограждений без поручня  
Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	797.92	28.00	18.95			825.92	
			0.7	558.54
	19.60
	13.27

	578.14 	
28.	Е51-8-2
(83.83 / 51.0893) 	Планировка площадей в естественных грунтах II группы  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	100 М2	229.4					229.40	
			1.8	412.92

	 
	
	412.92 	
29.	Е1-145-15
(83.83 / 51.0893) 	Планировка экскаватором-планировщиком выемок откосов, грунт 2 группы  
Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96	1000 М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	2167.02	472.40	212.41			2 639.42	
			1.8	3900.64
	850.32
	382.34

	4750.96 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	11362	1787	643	6971	509	20629	
ОХР и ОПР:	9886	
Плановая прибыль:	6104	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	36620	
ИТОГО прямые затраты по смете:	11362	1787	643	6971	509	20629	
ОХР и ОПР:	9886	
Плановая прибыль:	6104	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	36620	
ВСЕГО прямые затраты:	11362	1787	643	6971	509	20629	
ОХР и ОПР:	9886	
Плановая прибыль:	6104	
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:	36620	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала
без НДС	Стоимость материала
без НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср  без НДС	
Материалы подрядчика	
1.		1/10-130-30/103	Смазка солидол жировой (Солидол-Ж)
01.06.2026 ОРБ	т	0.00005	3 336.52	0.17	7.94%	0.01	
2.		4/1-5-40-10-10/10	Песок обогащенный
01.06.2026 ОРБ	м3	0.8			%		
3.		1/10-135-20/35	Ацетилен растворенный технический марки Б
01.06.2026 ОРБ	т	0.001716	31 900.00	54.76	7.94%	4.34	
4.		1/10-135-20/60	Кислород технический газообразный
01.06.2026 ОРБ	м3	2.6272	0.75	1.97	7.94%	0.16	
5.		1/10-240-25-41/15	Гвозди строительные оцинкованные
01.06.2026 ОРБ	кг	0.295	4.01	1.18	7.94%	0.09	
6.		1/10-110-50-5/365	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта
01.06.2026 ОРБ	м3	0.0105	313.35	3.29	7.94%	0.26	
7.		1/10-110-50-20/765	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта
01.06.2026 ОРБ	м3	0.009	172.44	1.55	7.94%	0.12	
8.		4/1-4-10-20-10/30	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5
01.06.2026 ОРБ	м3	0.052			7.78%		
9.		1/10-10-10/180	Модифицированная сухая цементная смесь для приготовления безусадочных расширяющихся строительных растворов и бетонов с высокой однородностью
01.06.2026 ОРБ	т	0.000193	1 151.60	0.22	7.94%	0.02	
10.		1/10-80-10/20	Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм
01.06.2026 ОРБ	кг	0.91	50.89	46.31	7.94%	3.68	
11.		4/1-4-20-20-10-20/10	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100
01.06.2026 ОРБ	м3	0.03	114.74	3.45	7.78%	0.27	
12.		6/20-400-5/617	Гильза стальная из черной трубы, длиной 350 мм, диаметром 80 мм
01.06.2026 ОРБ	шт.	1	7.53	7.53	4.73%	0.36	
13.		1/10-230-60-25/18	Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, М100, F75
01.06.2026 ОРБ	т	0.05	262.80	13.14	7.94%	1.04	
14.		1/10-280-20/40	Вода
01.06.2026 ОРБ	м3	9.946	1.45	14.42	%		
15.		1/10-170-2/20	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм
01.06.2026 ОРБ	диск	1	26.92	26.92	7.94%	2.14	
16.		1/10-10-5/42	Известь хлорная
01.06.2026 ОРБ	т	0.000024	4 120.04	0.10	7.94%	0.01	
17.		1/10-140-40/30	Электроды УОНИ 13/55
01.06.2026 ОРБ	кг	4.9728	7.39	36.75	7.94%	2.93	
18.		1/10-140-60-10/16	Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм
01.06.2026 ОРБ	т	0.000185	3 241.70	0.60	7.94%	0.04	
19.		1/55-50-20/150	Лак ЭП-730
01.06.2026 ОРБ	кг	0.01332	21.20	0.28	7.94%	0.02	
20.		1/55-50-25/172	Грунтовка цинконаполненная "ЦинкоЛид"
01.06.2026 ОРБ	кг	0.1628			7.94%		
21.		3/7-10-60-10/50	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на сварке без гильз и креплений для водоснабжения диаметром 90 мм
01.06.2026 ОРБ	м	74	83.83	6203.42	7.25%	449.92	
22.		1/10-230-40-65/60	Сурик свинцовый, пигмент
01.06.2026 ОРБ	кг	0.037	12.50	0.47	7.94%	0.04	
23.		1/10-230-50-15/31	Олифа натуральная
01.06.2026 ОРБ	кг	0.0148	6.70	0.10	7.94%	0.01	
24.		1/10-235-3/47	Льняная прядь
01.06.2026 ОРБ	кг	0.0148	47.50	0.70	7.94%	0.06	
25.		3/11-10-10-40/100	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) диаметром 100 мм
01.06.2026 ОРБ	шт.	2	34.03	68.06	7.25%	4.94	
26.		1/10-260-210-1/77	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
01.06.2026 ОРБ	кг	2.442	5.34	13.02	5.72%	0.74	
27.		1/10-160-20/15	Ветошь
01.06.2026 ОРБ	кг	0.74	3.64	2.66	7.94%	0.22	
28.		1/10-240-15/285	Винты самонарезающие оцинкованные с напрессованной шайбой диаметром 4,2 мм, длиной 13 мм для крепления листов металла толщиной до 0,9 мм
01.06.2026 ОРБ	кг	0.1332	5.86	0.81	7.94%	0.07	
29.		1/10-260-50-5/1	Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм
01.06.2026 ОРБ	т	0.00111	3 282.18	3.63	5.72%	0.22	
30.		1/10-235-20/765	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
01.06.2026 ОРБ	рулон	11.322	12.79	144.82	7.94%	11.54	
31.		1/10-230-50-15/7	Ацетон технический высший сорт
01.06.2026 ОРБ	кг	1.48	8.57	12.65	7.94%	1.04	
32.		1/10-120-160-60/906	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 80 мм, внутренним диаметром 89 мм
01.06.2026 ОРБ	м	7.4	28.66	212.08	7.94%	16.87	
33.		1/10-140-40/100	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм
01.06.2026 ОРБ	т	0.000108	4 200.00	0.45	7.94%	0.04	
34.		3/13-10-10/50	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
01.06.2026 ОРБ	т	0.0011	5 371.07	5.91	7.25%	0.43	
35.		3/3-50-80-10/30	Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм
01.06.2026 ОРБ	шт.	1	18.03	18.03	7.25%	1.31	
36.		4/1-5-40-10-10/20	Песок для строительных работ природный 1 класса
01.06.2026 ОРБ	м3	0.016			%		
37.		4/1-4-10-20-70/1050	Бетон нормального веса (смесь готовая к употреблению) с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6
01.06.2026 ОРБ	м3	0.33	217.56	71.79	7.78%	5.59	
ИТОГО Материалы подрядчика :		 6971		 509	
							
ВСЕГО :		 6971		 509	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
  № пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа
без НДС	Стоимость механизма
без НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
Механизмы подрядчика	
1.		М010312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с.)	МАШ.-Ч	0.0344	51.96	1.79	20.52	0.71	
2.		М020130	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т	МАШ.-Ч	0.3922	49.98	19.60	20.52	8.05	
3.		М030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	МАШ.-Ч	0.0155	0.81	0.01			
4.		М040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	13.546	4.56	61.77			
5.		М040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-Ч	21.482	0.40	8.59			
6.		М050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м!3/мин	МАШ.-Ч	2.7324	35.37	96.64	16.96	46.34	
7.		М050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м!3/мин	МАШ.-Ч	1.238	35.51	43.96	16.96	21.00	
8.		М060218	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м!3	МАШ.-Ч	0.7696	101.23	77.91	20.52	15.79	
9.		М060800	Экскаваторы экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу	МАШ.-Ч	8.154	92.35	753.03	42.45	346.14	
10.		М060902	Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм	МАШ.-Ч	1.4512	193.31	280.53	35.65	51.73	
11.		М070118	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с.)	МАШ.-Ч	2.064	92.29	190.49	20.52	42.35	
12.		М070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с.)	МАШ.-Ч	1.764	55.15	97.29	20.52	36.20	
13.		М120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.)	МАШ.-Ч	0.0495	79.54	3.94	20.52	1.02	
14.		М134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	0.148	0.95	0.15			
15.		М151600	Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м!3/ч	МАШ.-Ч	1.4512	54.58	79.21	18.69	27.12	
16.		М330400	Машины шлифовальные электрозачистные	МАШ.-Ч	0.1726	6.15	1.06			
17.		М330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	3.9704	0.55	2.18			
18.		М331616	Валикообразователь	МАШ.-Ч	0.0344	3.47	0.12			
19.		М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	3.1872	21.54	68.66	14.58	46.47	
ИТОГО Механизмы подрядчика :		 1787		 643	
							
ВСЕГО :		 1787		 643	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
		в ценах составления сметы на
1 ИЮHЯ 2026	в ценах выполнения работ на
ИЮHЬ 2026	
				
Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода  1 ИЮHЯ 2026 – ИЮHЬ 2026  составляет 1	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		728,85	728,85	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час		32,89	32,89	
	BCEГO трудозатрат, чел-час		761,74	761,74	
	Заработная плата	1	11 362,38	11 464,64	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	1 786,94	1 803,02	
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	642,94	648,73	
	Mатериалы		6 971,24	7 033,98	
	в т.ч.  материалы подрядчика		6 971,24	7 033,98	
	.         материалы заказчика				
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы	1	508,55	513,13	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		508,55	513,13	
	.         транспорт и зср материалов заказчика				
	.         перевозка грузов (С310 и С311)				
	ИTOГO прямых затрат		20 629,11	20 814,77	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	9 886,32	9 975,30	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	83.83	8550.26		
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	68.61	801.27		
	.      6.теплоизоляционные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	83.83	534.79		
3	Плановая прибыль	1	6 104,25	6 159,19	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	51.0893	5210.85		
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	48.5917	567.48		
	.      6.теплоизоляционные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	51.0893	325.92		
4	Bременные (титульные) здания и сооружения				
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15			
5	Зимние удорожания	0,93			
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании				
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ		36 619,68	36 949,26	
6	Прочие затраты, в том числе:		4 081,81	4 118,55	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	4 081,81	4 118,55	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика				
	Pазъездной характер работ				
	Перевозка рабочих				
	Командировочные расходы				
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)				
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		40 701,49	41 067,81	
	в том числе стоимость подрядных работ		40 701,49	41 067,81	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1			
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика				
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		40 701,49	41 067,81	
8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего				
	в том числе:				
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)				
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		40 701,49	41 067,81	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			1,00899992	
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			41067,8	
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		40 701,49	41 067,80	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)				
16	Итого объем работ для налогообложения		40 701,49	41 067,80	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %				
18	Сумма HДC по ставке ______ %	20	8 140,30	8 213,56	
	ВСЕГО выполнено работ		48 841,79	49 281,36	
					
20	Сумма прописью Сорок девять тысяч двести восемьдесят один руб. 36 коп. 	
21	СПРАВОЧНО ТЕХНАДЗОР	

Составил 						
 	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)	
Проверил						
	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)